危化品经营单位事故应急救援预案

为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，保证企业、社会及人民生命财产安全，防止突发性重大化学事件发生，并能在事故发生后迅速有效地控制处理，本着“预防为主、自救为先、统一指挥、分工负责”的原则，从迅速疏散人员、及时抢救伤员、保护人民财产、防止事故扩大的目的出发，针对公司实际，特制定本预案。  
一、化工有限公司所经营的危险化学品主要是二甲苯、苯酚、甲苯、2-丁酮、醋酸丁酯、丙酮、甲醇、苯乙烯、环己烷、硫化钠、正丁醇、烧碱。这些危险化学品如果发生泄漏事故，会对人员造成损伤和环境造成污染。  
二、主要危险因素：因电线老化、电线乱接、电器功率偏高等不规范安装使用以及动明火、吸烟和自然灾害等和装卸违反操作规程、包装不合格、车辆技术条件不佳等不安全因素。  
三、事故应急救援小组：  
紧急联系电话：  
组  长：  
副组长：  
组  员：  
事故发生后的应急电话号码：  
火警电话：119      急救电话：120  
匪警电话：110      交通电话：122  
办公室电话：  
附近医院电话：  
主要职责：掌握应急救援的基本知识和技能，参与应急救援预案的演练，接到应急救援指令后立即参加救援工作，进行调度和统一指挥。  
四、危险化学品事故预防措施  
设备、设施的硬件方面：  
1、负责管理的部门必须取得市消防安全管理部门颁发的许可意见书。  
2、配备干粉灭火器4个，35kg的高效灭火器推车2部。  
3、现场配备消防泵等消防设施和防毒面具、防化服等个人防护用品。  
设备、设施的软件方面：  
1、针对各种事故建立和完善各项安全规章制度并认真落实。  
2、所有值班人员都必须持作业人员操作许可证上岗。  
3、现场安排两人24小时值班，工作人员做到熟记应急电话号码和事故报告程序。  
4、现场设置“重大危险源”警示标志，物品摆放、标识和分区合理。  
5、及时更新应急电话号码和完善本预案的内容，定期组织有关部门要对本预案的内容进行学习。  
五、单位自救  
1、发生火灾时，现场目击者立即报告，并通知总指挥，总指挥联系救援小组人员进行抢救，拉断电闸并尽快清理其他可燃物，以降低火情。就火灾燃烧性质采取相应的灭火方式，如水、灭火器，灭火时人应站在上风口同时佩带防毒面具等个体防护用品。  
灭火作战组织机构：  
火场总指挥：  
现场总指挥：  
救援小组成员：  
医疗救护队与后勤保障组：  
2、发生泄漏事故后，应立即组织应急救援小组人员，营救受害人员，组织撤离受害区，对造成的现实危害和可能发生的危害，迅速采取封闭隔离。在各个相关路口设立警戒线，严禁无关人员进入危险区域。  
3、迅速控制危害源，防止危害进一步扩大，对泄漏进行控制，直至完全控制住，公司办做好抢险物资的供应和保障工作。并对危险化学品造成的危害理想检测或监测的危害区域、危险化学品性质及危害程度。  
分工及任务：  
救援组长：  
小组组员：  
消 防 水：  
灭 火 器：  
防护用品：  
通讯保卫：  
4、事故发生后，事故单位和现场人员在迅速报告的同时，应积极采取安全可*的自救措施，防止事故进一步扩大，减少人员伤亡和财产损失，并保护好现场，开展事故原因调查取证工作。  
六、社会救援  
当火情超出自救能力时，须及时拨打119报警，同时联系长沙市的安监部门，迅速、清楚、准确地说明事故地点及具体情况，并协同街道、社区控制现场以阻止危险进一步蔓延。  
七、人员急救  
1、迅速将患者脱离现场并移至空气新鲜处。  
2、呼吸困难时给氧、呼吸停止时立即进行人工呼吸，心跳骤停应立即进行心脏按摩。  
3、皮肤污染时，脱去污染的衣服，用流动清水冲洗，冲洗要及时、彻底、反复多次，头面部灼伤时，要注意烟、耳、鼻、口腔等的清洗。  
4、发生人员烧伤时，应迅速将衣服脱去，用水冲洗降温，用清洁布覆盖创伤面，避免伤口污染；不要任意将水泡弄破。患者口渴时，可适当饮淡盐水或食盐饮料。  
5、经现场处理后，应迅速护送至医院救治。  
急救小组机构：  
组    长：  
副 组 长：  
组    员：  
八、善后工作  
1、认真会同有关部门进行事故调查，分析事故原因，并有针对性的采取改进措施。  
2、事故处理后，应按照常规要求，积极修复各类设施，尽快恢复经营。  
九、事故应急救援小组负责预案的制订和修改，协助监督本预案的落实和日常演练；指导公司的事故应急救援预案的制订、落实和演练；及时上报事故信息，协助对重大生产安全事故现场的警戒、治安保卫、人员疏散和道路管制工作。  
十、组织相关人员学习《中华人民共和国安全生产法》，加强对应急预案的宣传教育，使之具有高度的责任感，做到一切行动听指挥。提高预防事故意识和自防互助能力，正确引导干职员工积极采取有效的预防措施，确保经营安全工作的落实。  
十一、本预案是公司及安全职能部门针对可能发生的重大危险化学品事故，组织实施应急救援工作、协助上级部门进行事故调查处理的指导性文件，将根据实际情况不断进行修改、完善。