施工现场触电应急预案

1、目的 
    为及时、有效的抢救伤员，防止事故的扩大、减少经济损失，制定本预案。 
    2、组织网络及职责 
    2.1由项目负责人、安全员、技术负责人、电工等成立应急小组。项目负责人          同志任应急小组组长。 
    组员：       、       、       、       、       、       。 
    具体分工如下： 
    2.2        、负责现场，掌握了解事故情况，组织现场抢救； 
    2.3        、负责联络，根据应急指挥小组命令，及时布置现场抢救，保持与当地电力、建设行政主管部门及安全生产监督部门等单位的沟通； 
    2.4        、负责维持现场秩序，做好当事人、周围人员的问讯记录； 
    2.5        、负责妥善处理好善后工作，负责保持与当地相关部门的沟通联系。 
    3、应急措施 
    3.1现场人员应首先迅速拉闸断电，尽可能的立即切断总电源（关闭电路），亦可用现场得到的干燥木棒或    绳子等非导电体移开电线或电器。 
    3.2将伤员立即脱离危险地方，组织人员进行抢救。 
    3.3若发现触电者呼吸或呼吸心跳均停止，则将伤员仰卧在平地上或平板上立即进行人工呼吸或同时进行体外心脏按压。 
    3.4立即拨打120救护中心与医院取得联系（医院在附近的直接送往医院），应详细说明事故地点、严重程度，并派人到路口接应。 
    3.5通知有关现场负责人。 
    4、应急物资 
    常备药品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋。 
    5、通讯联络 
    医院救护中心：120     报警：110       火警：119 
    工地现场值班电话： 
    有关负责人联系电话： 
    项目负责人：              手机： 
    安全员：                  手机： 
    技术负责人：              手机： 
    6、注意事项 
    6.1在未脱离电源时，切不可用手去拉触电者。 
    6.2事故发生时应组织人员进行全力抢救，视情况拨打120急救电话和马上通知有关负责人。 
    6.3注意保护好事故现场，便于调查分析事故原因。 
    6.4要求心肺复苏要坚持不断的进行（包括送医院的途中）不随便放弃。