模板整体倒塌应急预案

1、目的 
    为及时、有效的抢救伤员，防止事故的扩大，减少经济损失，制定本预案。 
    2、职责 
    2.1由项目负责人、施工员、安全员、技术员等成立应急小组。项目负责人           同志任应急小组组长。 
    组员：       、       、       、       、       、       。 
    具体分工如下： 
    2.2         负责现场，任务是掌握了解事故情况，组织现场抢救。 
    2.3         负责组织人员疏导被困人员、维持现场秩序。 
    2.4         负责立即同消防、医院、公安部门的联系，说明详细事故地点、事故情况，并派人到路口接应。 
    2.5         负责现场物资、车辆的调度。 
    2.6         负责现场电气线路及照明的控制。 
    3、应急措施 
    3.1事故发生后视现场情况，应立即挖掘被掩埋人员，并转移到安全地方。 
    3.2保持呼吸道畅通，消除伤员口、鼻、咽、喉部的异物、血块、呕吐物等。 
    3.3若伤员出现呼吸、心跳骤停，应立即进行心肺复苏、人工胸外心脏按压、人工呼吸等。 
    3.4简易的包扎止血预防感染。 
    3.5立即拨打120急救中心与医院取得联系，或拨打110、119，求救帮助，上报时必须讲明事故地点、严重程度及本部门的电话号码，并派人到路口接应。 
    4、应急物资 
    常备药品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋。 
    5、通讯联络 
    医院救护中心：120     报警：110       火警：119 
    工地现场值班电话： 
    有关负责人联系电话： 
    项目负责人：              手机： 
    安全员：                  手机： 
    技术负责人：              手机： 
    6、注意事项 
    6.1事故发生时应组织人员进行全力抢救，视情况拨打120急救电话和马上通知有关负责人。 
    6.2注意保护好事故现场，便于调查分析事故原因。 
    6.3人工胸外心脏按压、人工呼吸不能轻意的放弃，必须坚持到底。