加油站灭火预案

（一）制定本预案的目的： 
    石油成品油具有易燃、易爆、易挥发、易渗漏、易产生静电、易受热膨胀和有一定毒性等特性。油站是销售石油商品的场所，一旦发生火灾，处理不当将给国家和人民生命财产造成极大的损失。为认真贯彻执行江总书记“隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山”的指示精神和“预防为主、防消结合”的方针，加强以防为中心的消防安全工作，切实搞好消防安全管理，不断提高职工的安全意识，使油库全体职工对各工艺流程、火灾危险性、建筑结构、物资布局、燃烧特性、消防器材等设施做到心中有数，明确自己在灭火战斗中的位置及分工，能正确熟练的掌握灭火技能和扑救方法。充分发挥各种灭火器材和设施的效用，提高自防、自救的能力。结合油库防火工作的实际情况，特制定本预案。 
    （二）指导思想： 
    加油站灭火作战的指导思想是：作战迅速，集中优势，把火灾扑灭在初期阶段。把损失控制在最低限度。 
    （三）灭火作战组织机构： 
    1：火场总指挥:         副总指挥：  
    2：义务消防队：  
    3：联防消防队：  
    4：通讯保卫组：  
    5：医疗救护队与后勤保障组（人）：  
    （四）分工及任务： 
    a、指挥机构： 
            总指挥：  
          副总指挥：  
        现场总指挥：  
        现场副指挥：  
    b、作战分工 
        1、灭火组： 
        战斗员：  
        ①发油区负责人：  
             阀门：  
           灭火机：  
           石棉被：  
           消防沙：  
        ② 油罐区负责人：  
           阀门：  
           灭火机：  
           石棉被：  
           消防沙：  
        2、设备、电器抢修、消防供水组 
            指挥：  
        设备维修：  
        电器维修：  
        3、后勤供应和通讯联防组 
            指挥：  
        材料供应：  
        车辆保障通讯联络： 
        伤员救护：  
        4、对应支援： 
    c、灭火程序： 
    1、当加油站（发油区、储油区）某一部位发生火灾，在场人员应立即取就近的灭火器、石棉被等灭火器材迅速将火扑灭，同时向消防部门报告火警，以求支援。 
    2、发油、卸油、计量人员立即停止作业，关闭所有阀门。 
    3、未在班工作人员听到火警信号，立即奔赴着火地点，利用灭火机、石棉被等灭火器材迅速将火扑灭。 
    4、后勤供应和通讯联防组，负责火场扑救工作中所有物资、器材的保障，并及时报请消防支队“119”支援。 
    （五）演习要求： 
    1、经常对职工进行“预防为主、防消结合”的安全知识教育，树立“安全第一、预防为主”的思想，经常检查，整改不安全隐患、把事故隐患消灭在萌芽状态。 
    2、全体职工必须做到一切行动听指挥，火警就是命令、火场就是战场，一旦接到火警信号，任何人都必须全力以赴参加灭火战斗。 
3、为加强对职工进行消防业务知识教育和消防战术训练，做到人人懂消防知识，个个都会使用消防器材和扑救火灾的方法，演习就是灭火战斗，在演习中全体人员必须严肃、认真、迅速、准确地完成任务。