题目组安全检查表（试行）

题目组：               时间：            检查填表人：

| 项目 | 序号 | 检 查 内 容 和 要 求 | 是 | 否 | 不确定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 责 任 制 与 宣 传 教 育 | 1-1 | 各部门安全保卫责任人和安全员是否落实 |  |  |  |
|  | 1-2 | 各组安全保卫责任人和安全员是否落实 |  |  |  |
|  | 1-3 | 各实验室安全防火责任人是否落实 |  |  |  |
|  | 1-4 | 各级责任人是否经常向职工进行安全宣传和教育 |  |  |  |
|  | 1-5 | 职工是否接受过三级安全教育 |  |  |  |
|  | 1-6 | 研究生是否接受过三级安全教育 |  |  |  |
|  | 1-7 | 临时工、论文生是否接受过三级安全教育 |  |  |  |
|  | 1-8 | 工作人员入所是否佩带了标识或卡片 |  |  |  |
|  | 1-9 |  |  |  |  |
| 危 险 化 学 品 | 2-1 | 使用危险化学品的人员是否了解其危险特性 |  |  |  |
|  | 2-2 | 使用危险化学品人员是否掌握了必要的安全防护知识 |  |  |  |
|  | 2-3 | 使用危险化学品人员是否掌握应急处理方法 |  |  |  |
|  | 2-4 | 实验室是否有安全操作规程 |  |  |  |
|  | 2-5 | 盛装危险化学品容器的标签和物品是否相符 |  |  |  |
|  | 2-6 | 易燃液体在实验室的存放量是否超过规定的限量 |  |  |  |
|  | 2-7 | 实验室产生的废弃危险化学品标签和物品是否相符 |  |  |  |
|  | 2-8 | 实验室产生的废弃危险化学品是否及时清理 |  |  |  |
|  | 2-9 | 是否向下水管道排放酸、碱等腐蚀有害危险废液 |  |  |  |
|  | 2-10 | 使用剧毒化学品是否按“五双制度”执行 |  |  |  |
|  | 2-11 | 剧毒药品是否存放在保险柜或有防盗设施的金属柜内 |  |  |  |
|  | 2-12 | 剧毒药品废弃物的处理是否安全可靠 |  |  |  |
|  | 2-13 | 是否经常检查金属钠、黄磷等危险品的包装容器 |  |  |  |
|  | 2-14 | 非防爆冰箱是否放置易燃易爆危险品 |  |  |  |
|  | 2-15 | 实验容器或系统在需要动火时是否进行置换处理 |  |  |  |
|  | 2-16 | 购买、使用、租用含放射源仪器是否通知相关部门 |  |  |  |
|  | 2-17 | 退库或报废含放射源仪器是否通知业务相关部门 |  |  |  |
|  | 2-18 | 是否做好每天下班前的各项安全检查 |  |  |  |
|  | 2-19 |  |  |  |  |
| 项目 | 序号 | 检 查 内 容 和 要 求 | 是 | 否 | 不确定 |
| 特 种 设 备 | 3-1 | 使用气瓶人员是否熟悉气瓶 |  |  |  |
|  | 3-2 | 使用气瓶人员是否了解所充装气体的特征 |  |  |  |
|  | 3-3 | 使用气瓶人员是否掌握应急处理方法 |  |  |  |
|  | 3-4 | 是否做到气瓶专瓶专用 |  |  |  |
|  | 3-5 | 在用气瓶是否在气瓶检验周期内 |  |  |  |
|  | 3-6 | 使用的各类气瓶是否固定牢靠 |  |  |  |
|  | 3-7 | 易燃、易爆和有毒气瓶是否放置在实验室外 |  |  |  |
|  | 3-8 | 使用可燃气体量较大的实验室是否安装了报警装置 |  |  |  |
|  | 3-9 | 各类气体管线布置是否规范整齐 |  |  |  |
|  | 3-10 | 题目组自行管理的气瓶是否做到标识清晰 |  |  |  |
|  | 3-11 | 特殊需要配置混合气时是否通知有关部门并做好标识 |  |  |  |
|  | 3-12 | 夏季室外气瓶是否落实了防晒措施 |  |  |  |
|  | 3-13 | 符合规定的压力容器在使用前是否办理的注册手续 |  |  |  |
|  | 3-14 | 压力容器上压力表、安全阀等安全附件是否定期检验 |  |  |  |
|  | 3-15 | 实验用各类反应釜使用前是否做到了安全检查 |  |  |  |
|  | 3-16 | 大于、等于0.5吨的起重设备是否办理了使用许可证 |  |  |  |
|  | 3-17 | 起重设施的安全防护装置是否可靠有效 |  |  |  |
|  | 3-18 | 使用滚球机、压片机、混料机等是否有安全操作规程 |  |  |  |
|  | 3-19 | 机械设备的转动部位是否安装了安全防护罩 |  |  |  |
| 防 火 安 全 | 4-1 | 工作人员是否遵守实验室禁止吸烟的规定 |  |  |  |
|  | 4-2 | 工作人员是否知道本岗位的火灾危险性 |  |  |  |
|  | 4-3 | 实验室需要用火是否办理了《用火许可证》 |  |  |  |
|  | 4-4 | 实验室常设用火点是否落实了专人负责 |  |  |  |
|  | 4-5 | 实验室的油浴岗位是否配备了防火石棉布 |  |  |  |
|  | 4-6 | 运入100公斤以上的有机溶剂入所是否通知综合处 |  |  |  |
|  | 4-7 | 是否在走廊或防火安全通道上堆积杂物 |  |  |  |
|  | 4-8 | 实验室装修改造是否采用了防火材料 |  |  |  |
|  | 4-9 | 是否经常检查实验室的灭火器材等 |  |  |  |
|  | 4-10 | 工作人员是否掌握预防火灾的“四懂四会”常识 |  |  |  |
|  | 4-11 |  |  |  |  |

| 项目 | 序号 | 检 查 内 容 和 要 求 | 是 | 否 | 不确定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 气 安 全 | 5-1 | 电气的安装、维修、拆除等是否有专业人员操作 |  |  |  |
|  | 5-2 | 仪器设备的接线是否规范整齐 |  |  |  |
|  | 5-3 | 重要的仪器设备是否设置了安全保护装置 |  |  |  |
|  | 5-4 | 使用手持电动工具是否安装了漏电保护器 |  |  |  |
|  | 5-5 | 是否定期对漏电保护器进行试验检查 |  |  |  |
|  | 5-6 | 夜间无人看管带电运行的实验装置的安全防范措施是否可靠有效 |  |  |  |
|  | 5-7 | 易燃易爆场所的电气设备是否符合国家规定 |  |  |  |
|  | 5-8 | 电热设备的温控装置是否可靠有效 |  |  |  |
| 劳 动 卫 生 等 | 6-1 | 化学实验室是否有通风装置 |  |  |  |
|  | 6-2 | 是否经常检查清理实验室的药品柜 |  |  |  |
|  | 6-3 | 实验室的各类物品摆放是否整洁有序 |  |  |  |
|  | 6-4 | 危险废弃物是否及时清理送到废药品库 |  |  |  |
|  | 6-5 | 是否配备了有效的劳动安全防护用品 |  |  |  |
|  | 6-6 | 是否正确使用和佩带防护用品 |  |  |  |
|  | 6-7 | 是否在实验室的冰箱中存放饮料和食品 |  |  |  |
|  | 6-8 | 实验中排放有毒气体时是否用吸收液中和 |  |  |  |
|  | 6-9 | 实验完毕是否及时整理实验台面 |  |  |  |
|  | 6-10 | 工作人员是否了解毒物进入人体的三个途径 |  |  |  |
|  | 6-11 | 工作人员是否在实验室饮食或存放食品 |  |  |  |
|  | 6-12 | 实验或仪器的循环水是否使用了循环水设施 |  |  |  |