建设工程施工现场安全事故应急预案

1．概述 
    根据建设工程的特点，工地现场可能发生的安全事故有：坍塌、火灾、中毒、爆炸、物体打击、高空坠落、机械伤害、触电等，应急预案的人力、物资、技术准备主要针对这几类事故。 
    应急预案应立足于安全事故的救援，立足于工程项目自援自救，立足于工程所在地政府和当地社会资源的救助。 
    2．应急组织 
    应急领导小组：项目经理为该小组组长，主管安全生产的项目副经理、技术负责人为副组长； 
    现场抢救组：项目部安全部负责人为组长，安全部全体人员为现场抢救组成员： 
　　医疗救治组：项目部医务室负责人为组长，医疗室全体人员为医疗救治组成员； 
    后勤服务组：项目部后勤部负责人为组长，后勤部全体人员为后勤服务组成员； 
    保安组：项目部保安部负责人为组长，全体保安员为组员。 
    应急组织的分工及人数应根据事故现场需要灵活调配。应急领导小组职责：建设工地发生安全事故时，负责指挥工地抢救工作，向各抢救小组下达抢救指令任务，协调各组之间的抢救工作，随时掌握各组最新动态并做出最新决策，第一时间向110、119、120、企业就援指挥部、当地政府安监部门、公安部门求援或报告灾情。平时应急领导小组成员轮流值班，值班者必须住在工地现场，手机24小时开通，发生紧急事故时，在项目部应急组长抵达工地前，值班者即为临时就援组长。 
  　现场抢救组职责：采取紧急措施，尽一切可能抢救伤员及被困人员，防止事故进一步扩大。 
　  医疗救治组职责：对抢救出的伤员，视情况采取急救处置措施，尽快送医院抢救。 
    后勤服务组职责：负责交通车辆的调配，紧急救援物资的征集及人员的餐饮供应。 
    保安组职责：负责工地的安全保卫，支援其他抢救组的工作，保护现场。 
    3．救援器材 
    应急领导小组应配备下列救援器材： 
    ①医疗器材：担架、．氧气袋、塑料袋、小药箱； 
  　②抢救工具：一般工地常备工具即基本满足使用； 
  　③照明器材：手电筒、应急灯36V以下安全线路、灯具； 
　　④通讯器材：电话、手机、对讲机、报警器； 
　　⑤交通工具：工地常备一辆值班面包车，该车轮值班时不应跑长途； 
    ⑥灭火器材：灭火器日常按要求就位，紧急情况下集中使用。 
 　 4。应急知识培训 
    应急小组成员在项目安全教育时必须附带接受紧急救援培训。 
    培训内容：伤员急救常识、灭火器材使用常识、各类重大事故抢险常识等。务必使应急小组成员在发生重大事故时能较熟练地履行抢救职责。 
    5．通信联络     
    项目部必须将110、119；120、项目部应急领导小组成员的手机号码、企业应急领导组织成员手机号码、当地安全监督部门电话号码，明示于工地显要位置。工地抢险指挥及保安员应熟知这些号码。     
    6．事故报告 
    工地发生安全事故后，企业、项目部除立即组织抢救伤员，采取有效措施防止事故扩大和保护事故现场，做好善后工作外，还应按下列规定报告有关部门： 
    轻伤事故：应由项目部在24小时内报告企业领导、生产办公室和企业工会： 
    重伤事故：企业应在接到项目部报告后24小时内报告上级主管单位，安全生产监督管理局和工会组织： 
    重伤三人以上或死亡一至二人的事故：企业应在接到项目部报告后4小时内报告上级主管单位、安全监督部门、工会组织和人民检察机关，填报《事故快报表》，企业工程部负责安全生产的领导接到项目部报告后4小时应到达现场； 
    死亡三人以上的重大、特别重大事故：企业应立即报告当地市级人民政府，同时报告市安全生产监督管理局、工会组织、人民检察机关和监督部门，企业安全生产第一责任人(或委托人)应在接到项目部报告后4小时内到达现场； 
    急性中毒、中暑事故：应同时报告当地卫生部门； 
    易爆物品爆炸和火灾事故：应同时报告当地公安部门。 
    员工受伤后，轻伤的送工地现场医务室医治，重伤、中毒的送医院救治。因伤势过重抢救无效死亡的，企业应在8小时内通知劳动行政部门处理。