## Sheet1
重大危险源危害因素系列安全检查表 (示范16)
项目：厂区动土作业安全检查表 |  |  |  | 检查日期：
公司： |  |  |  | 检查者：
序号 | 分类号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |  |  |  |  | 检查方法 | 备注
|  |  |  | 良好2 | 一般1 | 不好 0 | 没有-1 | 合计得分
1 | 1 | 安全管理 | 1.1动土作业必需办理《动土安全作业证》，没有《动土安全作业证》不准动土作业。
2 |  |  | 1.2动土作业前，项目负责人应对施工人员进行安全教育；施工负责人对安全措施进行现场交底，并督促落实。
3 |  |  | 1.3动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂红灯示警；施工结束后要及时回填土，并恢复地面设施。
4 |  |  | 1.4动土作业必须按《动土安全作业证》的内容进行，对审批手续不全、安全措施不落实的，施工人员有权拒绝作业。
5 |  |  | 1.5严禁涂改、转借《动土安全作业证》，不得擅自变更动土作业内容、扩大作业范围或转移作业地点。
6 |  |  | 1.6动土中如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告动土审批单位处理，采取措施后方可继续动土作业。
7 |  |  | 1.7动土临近地下隐蔽设施时，应轻轻挖掘，禁止使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具。
8 |  |  | 1.8上下交叉作业应戴安全帽，多人同时挖土应相距在2米以上，防止工具伤人。作业人员发现异常时，应立即撤离作业现场。
9 |  |  | 1.9在化工危险场所动土时，要与有关操作人员建立联系，当化工生产发生突然排放有害物质时，化工操作人员应立即通知动土作业人员停止作业，迅速撤离现场。
10 |  |  | 1.10作业前必须检查工具、现场支护是否牢固、完好，发现问题应及时处理。
11 |  |  | 1.11动土作业涉及断路时，必须按HG 23016的规定办理《断路安全作业证》。
12 | 2 | 挖掘坑、槽、井、沟等作业，应遵守的规定 | 2.1挖掘土方应自上而下进行，不准采用挖底脚的办法挖掘，挖出的土石不准堵塞下水道和阴井。
13 |  |  | 2.2在挖较深的坑、槽、井、沟时，严禁在土壁上挖洞攀登。作业时必须戴安全帽。坑、槽、井、沟上端边沿不准人员站立、行走。
14 |  |  | 2.3要视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支架。挖出的泥土堆放处所和堆放的材料至少要距坑、槽、井、沟边沿0.8米，高度不得超过1.5米。对坑、槽、井、沟边坡或固壁支撑架应随时检查，特别是雨雪后和解冻时期，如发现边坡有裂缝、松疏或支撑有折断、走位等异常危险征兆，应立即停止工作，并采取措施。
15 |  |  | 2.4作业时应注意对有毒有害物质的检测，保持通风良好。发现有毒有害气体时，应采取措施后，方可施工。
16 |  |  | 2.5在坑、槽、井、沟的边缘，不能安放机械、铺设轨道及通行车辆。如必须时，要采取有效的固壁措施。
17 |  |  | 2.6在拆除固壁支撑时，应从下而上进行。更换支撑时，应先装新的，后拆旧的。
18 |  |  | 2.7 所有人员不准在坑、槽、井、沟内休息。
19 | 3 | 《动土安全作业证》的管理 | 3.1《动土安全作业证》由行政部门负责管理。
20 |  |  | 3.2动土申请单位在行政部门领取《动土安全作业证》，填写有关内容后交施工单位。
21 |  |  | 3.3施工单位接到《动土安全作业证》后，填写《动土安全作业证》中有关内容后将《动土安全作业证》交动土申请单位。
22 |  |  | 3.4动土申请单位从施工单位收到《动土安全作业证》后，交厂总图及有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全等部门审核，由厂行政部门审批。
23 |  |  | 3.5动土作业审批人员应到现场核对图纸，查验标志，检查确认安全措施，方可签发《动土安全作业证》。
24 |  |  | 3.6动土申请单位将办理好的《动土安全作业证》留存后，分别送行政部门、施工单位各一份。
总计得分
说明： |  | 1.本检查表根据《厂区动土作业安全规程（HG 23017 - 1999）》等法律法规编制。
2. “检查结果”栏中评分项目含义如下：“良好”：代表功能正常，状态良好,得2分；“一般”：代表功能正常，状态一般,得1分；“不好”：代表功能不正常，状态差,得0分；“没有”：代表无此项功能,得-1分(即减去1分)。