建筑工程安全检查表

（试行）

巴音郭楞蒙古自治州安全生产监督管理局制

二〇〇六年八月

| 序 号 | 检查内容 | 检查方法 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安全生产基本条件 |  |  |
| 1 | 建筑施工经营资格手续（资质、许可、相符）齐全、有效 | 查资质证、许可证 |  |
| 2 | 施工单位管理者获取安全资格证（经理、项目经理、安全管理人员） | 查证书 |  |
| 3 | 施工消防资格手续 | 查消防资料 |  |
| 二 | 安全生产管理 |  |  |
| 1 | 安全生产管理组织机构健立（领导机构、管理机构、管理网络） | 查资料 |  |
| 2 | 专职安全管理人员配备 | 查资料 |  |
| 3 | 安全生产责任制（部门安全职能、岗位安全职责）建立、签状、考核 | 查资料 |  |
| 4 | 从业人员管理（体检、劳动合同、工伤保险），及从事危险作业的意外保险 | 查资料 |  |
| 5 | 安全生产规章和操作规程的制定与落实 | 查资料 |  |
| 6 | 安全教育（日常、三级安全教育培训等）与安全宣传 | 查资料 |  |
| 7 | 安全检查（日常、节假日、定期检查），检查有记录、有整改措施 | 查资料 |  |
| 8 | 生产安全投入及有效实施（安全措施费提取和使用） | 查资料 |  |
| 9 | 安全施工组织设计或方案编制与实施 | 查资料 |  |
| 10 | 实施“五同时”（计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作），定期召开安全分析会 | 查资料 |  |
| 11 | 同一作业区域内两个以上单位安全生产管理协议签定与落实 | 查、问 |  |
| 12 | 发包、出租（具备安全生产条件的）和承包、承租单位安全生产管理协议（安全职责、安全措施、统一协调管理的确定）签定与落实 | 查、问 |  |
| 13 | 设备管理、使用、报废等制度的执行 | 查资料 |  |
| 14 | 危险化学品及民用爆炸物品的安全管理 | 查、问 |  |
| 15 | 职业卫生与职业病管理 | 查、问 |  |
| 16 | 事故应急救援体系（预案、机构、演练）建立与备案 | 查、问 |  |
| 17 | 实行总承包的安全管理（分包合同、权利义务划分、服从与控制） | 查看问 |  |
| 三 | 安全生产施工 |  |  |
| 1 | 施工场地（围设、场地布置、道路平整、安全标志） | 查、看 |  |
| 2 | 现场工棚、库房、办公室及员工宿舍等临舍建造 | 查、看 |  |
| 3 | 施工作业场所“四口” （电梯口、楼梯口、预留洞口、通道口），“五临边”（基坑边、楼层边、阳台边、屋顶边、操作平台边）的安全防护， | 查、看 |  |
| 4 | 施工作业粉尘、噪声、高温、低温、毒物等危害的防护 | 查看问 |  |
| 5 | 从业人员劳动防护用品配备与使用（安全帽、安全带、工作服、工作鞋、防尘、防毒、耳塞、电焊等防护用品） | 查看问 |  |
| 6 | 独立从事特种作业（特种设备作业）人员持证上岗 | 查看问 |  |
| 7 | 施工脚手架搭设、验收与使用（含安全网、脚手板的铺设） | 查、看 |  |
| 8 | 施工起重机械、自升式架设设施搭设、验收（含产品合格、搭设资质） | 查、看 |  |
| 9 | 现场安全防护用具、机械设备、施工机具的完好、定置管理与使用 | 查看问 |  |
| 10 | 上级机关检查整改意见的落实 | 查看问 |  |
| 11 | 勘探、设计单位提供的有关安全技术文件、标准、意见、建议与执行 | 查看问 |  |
| 12 | 建筑工程安全监督机构、工程监理单位提出事故隐患的整改意见与落实 | 查看问 |  |
| 13 | 现场消防设施与措施，动火手续执行及防火操作 | 查看问 |  |
| 14 | 作业场所、工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施的告知 | 查看问 |  |
| 15 | 制定临时用电方案、执行三项五线制、TN-S接零保护，执行三级用电两级保护和“一机、一闸、一箱、一漏”的规定 | 查看问 |  |
| 16 | 向生产组布置施工任务时必须进行书面安全技术交底；作业前要向工人进行口头安全交底；针对作业特点每天进行讲班前安全讲话 | 查看问 |  |
| 17 | 施工安全检查和定期的安全分析与考核 | 查看问 |  |
| 18 | 物料堆放整齐并符合安全要求 | 查、看 |  |
| 19 | 土方开挖必须制定作业方案，根据开挖深度和土质情况留边坡、打桩或支护 | 查、看 |  |
| 20 | 砌抹土石作业 | 查、看 |  |
| 21 | 施工运输（机动、非机动、人工搬运） | 查、看 |  |
| 22 | 大型垂直运输设备（塔吊、外用电梯、龙门架升降机等）必须由具有资质的安装单位安装与拆除，安装后必须取得安全检验部门颁发的“准用证”方可使用；施工吊运（防范措施、指挥、特殊吊运方案） | 查、看 |  |
| 23 | 高处作业（搭设、支模、其他） | 查、看 |  |
| 24 | 装修施工作业 | 查、看 |  |
| 25 | 机械、钢筋、电工、电焊等作业 | 查、看 |  |
| 26 | 拆除、爆破作业 | 查、看 |  |
| 27 | 施工现场防暑降温（措施、防暑物品、中暑知识与急救） | 查看问 |  |
| 28 | 现场施工人员宿舍、工棚、食堂等临时设施必须符合安全卫生要求，在建工程内不得设宿舍或办公室 | 查看问 |  |
| 29 | 事故报告、调查与处理应按照国家规定执行，事故处理要坚持“四不放过”原则 | 查看问 |  |
| 四、检查结论： |  |  |  |
| 存在主要问题: |  | 整改意见: |  |

被查单位：                               检查单位：

被查单位负责人（签名）：                 检查人员（签名）：

年    月    日