附件2：

危险化学品安全检查表

检查单位：                            检查时间：    年  月  日

| 项目 序号 | 检查内容 | 检查方式及要求 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。 | 查文件、资料 |  |
| 2 | 是否制定从业人员的安全教育、培训、劳动防护用品（具）、保健品，安全设施、设备，作业场所防火、防毒、防爆和职业卫生，安全检查、隐患整改、事故调查处理，安全生产奖惩等规章制度。 | 查文件、资料 |  |
| 3 | 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程。 | 查文件、资料 |  |
| 4 | 安全投入是否符合安全生产要求。 | 剧毒品生产储存企业安全费用应占年销售收入的1％ |  |
| 5 | 是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员。 | 查文件、资料 |  |
| 6 | 主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格 | 查培训证书 |  |
| 7 | 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。 | 查培训证书 |  |
| 8 | 从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格。 | 查培训档案 |  |
| 9 | 是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 查劳动保障部门出具的证明手续 |  |
| 10 | 危险化学品生产、储存是否符合国家和省、自治区、直辖市的规划和布局。 | 查规划、土地使用部门手续 |  |
| 11 | 危险化学品生产、储存是否在设区的市规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内。 | 查规划、土地使用部门手续 |  |
| 12 | 危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与下列场所、区域的距离是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定： （1）居民区、商业中心、公园等人口密集区域； （2）学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施； （3）供水水源、水厂及水源保护区； （4）车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口； （5）基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地； （6）河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区； （7）军事禁区、军事管理区； （8）法律、行政法规规定予以保护的其他区域。 | 现场检查 |  |
| ★13 | 厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定。 | 查文件、资料、现场检查： ⑴厂房、作业场所的结构形式、耐火等级、泄压通风、安全疏散、防火间距、警示标志；⑵特种设备、安全附件、浓度检测报警设施的使用状况及登记、检测情况；⑶电气设备的布置、安装情况及防护等级；⑷储运设施的安全间距、防护堤、接地极，紧急切断、喷淋等安全设施，运输车辆、人员、资质证书；⑸剧毒化学品储存、购销管理等。 |  |
| 14 | 是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备。 | 现场检查 |  |
| ★15 | 生产、储存危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍是否保持符合规定的安全距离。 | 现场检查 |  |
| ★16 | 危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定。 | 现场检查 |  |
| 17 | 进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格。 | 98年9月1日以后的建筑查消防验收意见，以前的建筑检查安全评价报告结论 |  |
| 18 | 有无相应的职业危害防护设施和为从业人员配备符合有关国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品。 | 现场检查 |  |
| ★19 | 是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危险源。 | 查文件、资料 |  |
| ★20 | 对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案。 | 查文件、档案；现场检查。重点检查重大危险源档案和监控措施。 |  |
| ★21 | 对其可能发生的生产安全事故，是否按照国家有关规定编制危险化学品事故和其他生产安全事故应急救援预案。 | 查文件、资料。预案应符合新《导则》编写要求 |  |
| 22 | 对其可能发生的生产安全事故，有应急救援组织或者应急救援人员。 | 查预案 |  |
| 23 | 大型易燃、易爆化学品生产企业和距离当地公安消防队较远的大型危险化学品生产企业是否有专职消防队，其他危险化学品生产企业是否根据实际需要有义务消防队。 | 现场检查 |  |
| 24 | 对其可能发生的生产安全事故，是否配备必要的应急救援器材、设备。 | 现场检查 |  |

注：打★号项目为重点项。

检查组成员签字：