某学院灭火和应急疏散预案

为了做好学院的消防工作，确保广大师生员工的人身生命财产安全，落实消防工作“以防为主，防消结合”的基本原则，应付突发的火灾事故，特制定本预案： 

    一、组织机构 

    学院灭火和应急疏散工作由灭火行动组、通信联络组、疏散引导组、安全防护救护组组成，具体分工如下： 

    1、灭火行动组：由学院保卫处和义务消防队员组成，保卫处长杨新泉任组长，并兼任火场临时指挥员，灭火行动组主要负责院一般初起火灾的扑救工作。 

    2、通信联络组：由学院总值班员、各部门、重点要害部位负责人组成，学院办公室主任第五太卓任组长，负责通信联络及各部门工作的统一协调。 

    3、疏散引导组：由学院保卫处和重点要害部门的负责人、安全管理人员及校卫队员组成，保卫处消防专干任组长，负责火灾时人员的安全疏散及财产的安全转移。 

    4、安全防护救护组：由后勤服务总公司、后勤管理处领导及有关人员组成，院长助理雷重浩任组长，负责火灾时车辆、医疗救护等后勤保障工作。 

    二、报警和接处警程序 

    1、报警监控中心值班人员要坚守工作岗位，对全院的重点要害部位进行动静态全方位24小时监控。 

    2、监控中心收到监控区的火警信号及火警电话后，应立即用对讲机通知保卫处值班员、巡逻员赶赴现场，并电话通知值班领导。 

    3、值班人员赶赴现场后，如未发生火灾，应查明警示信号的报警原因，并做详细记录。 

    4、如有火灾发生，应根据火情，立即拨打“119”报告消防队，并将信息反馈监控报警中心，同时进行灭火及疏散工作。 

    5、监控中心根据火灾情况，调集有关人员启动灭火和应急预案。 

    三、应急疏散的组织程序与措施 

    1、为使灭火和应急疏散预案顺利进行，保卫部门应加强日常性检查，确保消防通道畅通。 

    2、公共聚集场所（学生公寓、活动中心、食堂、图书馆、继续教育中心）应保持消防通道畅通，出入口有明显标志，消防通道及安全门不能锁闭，疏散路线有明显的引导图例。 

    3、火灾发生时，疏散引导人员应迅速赶赴火场，利用应急广播指挥人群有组织地疏散。 

    4、疏散路线尽量简捷，安全出口的利用要平均。 

    5、疏散引导组工作人员要分工明确，统一指挥。 

    四、扑救一般初起火灾的程序和措施 

    1、当火灾发生时要沉着冷静，采用适当的方法组织灭火、疏散。 

    2、对于能立即扑灭的火灾要抓住战机，迅速消灭。 

    3、对于不能立即扑灭的火灾，要采取“先控制，后消灭”的原则，先控制火势的蔓延，再开展全面扑救，一举消灭。 

    4、火场如有人受到围困，要坚持“先救人，后救火”的原则，全盘考虑，制定灭火疏散方案。 

    5、火场扑救要采取“先重点，后一般”的原则。 

    6、火灾扑救要服从火场临时指挥员的统一指挥，分工明确，密切配合，当消防人员赶到后临时指挥员应将火场现场情况报告消防人员，并服从消防人员统一指挥，配合消防队实施灭火、疏散工作。 

    7、火灾扑救完毕，保卫部门要积极协助公安消防部门调查火灾原因，落实“三不放过”原则，处理火灾事故。 

    五、通信联络，安全防护救护的程序和措施 

    1、所有参加灭火与应急疏散工作的部门领导、工作人员应打开通信工具，确保通讯畅通，服从通信联络组长的调遣。 

    2、后勤服务总公司通知值班水工、电工在火场待命。 

    3、医疗服务中心派人员在现场及时救治火场受伤人员，必要时与地方医院联系救治工作。 

    4、运输服务中心应调集车辆，确保交通畅通。 

    5、后勤管理处人员对被抢救、转移的物资进行登记、保管，对火灾损失情况协同有关部门进行清理登记。