## sheet1
集贸市场消防安全检查表
序号 | 项目 | 内容 | 合格 | 不合格 | 整改情况
1 | 集贸市场范围 | 01.建筑面积1000平方米以上或者摊位100个以上的室内市场。
02.占地面积1000平方米以上或者摊位200个以上的室外市场。
03.设在地下建筑内的市场。
04.其他集贸市场结合当地实际参照执行。
2 | 安全组织管理 | 01.集贸市场主办单位应当建立消防管理机构；多家合办的应当成立有关单位负责人参加的防火领导机构，统一管理消防安全工作。集贸市场的负责人为该市场的防火负责人。
02.集贸市场要按商品的种类和火灾危险性情况，划分若干区域，区域之间保持相应的安全疏散通道。
03.集贸市场内应当实行消防安全值班和巡逻检查制度。
04.各摊位应当在市场管理单位的组织下，配置相应的灭火器材，并掌握使用方法。
05.公共消防设施、器材应当布置在明显和便于取用的地点，明确专人管理。任何人不得将公共消防栓圈入摊位内。
06.集贸市场应当配备基本的消防通讯和报警装置，一旦发生火灾能做到及时报警。
07.集贸市场严禁经营易燃易爆物品。
08.各类集贸市场应当建立义务消防队。
09.下列集贸市场，应当配备专职防火人员：①建筑面积10000m2以上或者摊位1000个以上的室内集贸市场。②占地面积10000m2以上或者摊位2000个以上的室外集贸市场。③建筑面积1000m2以上或者摊位100个以上的地下集贸市场。4规模小于上述市场的其他集贸市场，可设兼职
10.下列日用工业品市场及综合集贸市场，应当建产专职消防队：①建筑面积20000m2以上或者摊位2000个以上的室内市场。②占地面积20000m2以上或者摊位4000个以上的室外市场。③建筑面积2000m2以上或者摊位200个以上的地下市场。注：一时难于具备条件的，应当采取
3 | 室外集贸市场 | 01.凡在城镇搭建室外集贸市场的，主办单位或合办单位应当事先将其选址及占用场地等情况，报经当地公安消防、监督机构实施防火审核。
02.室外搭建的集贸市场，其顶棚应当采用非燃或难燃材料。
03.室外集贸市场不得堵塞消防车通道和影响公共消防设施的使用；与甲、乙类火灾危险性的厂房、仓库和易燃、可燃材料堆场要保持50m以上的安全距离。
04.室外集贸市场在高压线下两侧5m以内，不得摆摊设点。
05.室外集贸市场不应设置碘钨灯等高温照明灯具。
4 | 用火用电防火管理 | 01.集贸市场内严禁燃放烟花爆竹和焚烧物品。在划定的严禁烟火的部位或区域，应当设置醒目的禁烟火标志。
02.集贸市场内的电气线路和用电设备，必须符合国家有关电气设计、安装规范的要求。
03.集贸市场内经营者使用的电气线路和用电设备，必须统一由主办单位委托具有资格的施工单位和持有合格证的电工负责安装、检查和维修。
04.严禁个人拉设临时线路。
05.集贸市场营业照明用电，应当与动力、消防用电分开设置。
06.集贸市场内的电源开关、插座等，应当安装在封闭式的配电箱内。配电箱应当用非燃烧材料制作。
检查人员 |  |  | 监督检查(分)站(章)
检查的意见和建议：
单位： |  |  | 负责人签字：
年 月 日