某公司消防灭火应急救援预案

为预防火灾和减少火灾危害，保护本公司的财产和员工的人身安全，及时将火灾消灭在初起阶段，依照《中华人民共和国消防法》和《机关、团体企业事业单位的消防管理规定》的要求，制定本公司消防灭火应急救援预案：

一、总指挥长：

负责全公司的灭火应急救援指挥。

二、副总指挥长：

协助总指挥长开展好各项灭火应急救援工作，及时做好上传下达工作。

三、灭火救援组：

组 长：

副组长：

组 员：一车间：

二车间：

三车间：

四车间：

任务：负责利用公司内的各种消防灭火设施对火灾进行扑救。及时消灭各种火灾。

四、火灾报警组：

组 长：

副组长：

组 员：一车间：

二车间：

三车间：

四车间：

任务：及时拨打119电话，将火灾地址及起火部位，燃烧物资向“119”救援中心说明，并负责将火灾情况向消防管理机构及公司进行汇报。同时迅速赶到路口迎接消防车赶赴起火点，实施灭火工作。

五、后勤保障组：

组 长：

副组长：

组 员：一车间：

二车间：

三车间：

四车间：

任务：负责运送灭火过程中所需的应急物资和生活用品，确保灭火工作顺利完成。

六、疏散引导保卫组：

组 长：

副组长：

组 员：一车间：

二车间：

三车间：

四车间：

任务：负责疏散火灾现场内的无关人员和危险物品、贵重物资，引导无关人员迅速离开火灾现场，保持火灾现场通道畅通无阻，维护火灾现场秩序。

要求：服从命令，听取指挥，各组要遵循互相配合的原则，在完成各自分工的原则上，发扬相互配合风格，将火灾消灭在初起阶段，以减少火灾对公司财产和员工人身安全的危害，同时协助消防管理机构做好火灾调查处理工作。