1 事故类型和危害程度分析

根据危险物质的性质，以及仓库储存的特性、物品搬运过程中可能出现的事故类型主要有：火灾、爆炸、被盗、被抢事故。

1.1 炸药仓库

危险源类型：重大;易发生事故的类型：火灾、爆炸、被盗、被抢;易发生事故的季节：全年

1.2 导爆索仓库

危险源类型：重大;易发生事故的类型：火灾、爆炸、被盗、被抢;易发生事故的季节：全年。

1.3太安库

危险源类型：重大;易发生事故的类型：火灾、爆炸、被盗、被抢;易发生事故的季节：全年。

2 应急处置基本原则

2.1 当紧急情况或事故发生时，公司各部门一律服从应急指挥调动，不得以任何理由和借口拒绝执行命令。

2.2 应急救援行动要把保护人员的生命安全放在第一位。要迅速组织抢救受伤人员，撤离、疏散可能受到伤害的人员，最大限度减少人员伤亡。

2.3应急救援行动必须准确判断残留危险品是否还有爆炸可能，严防二次爆炸事故发生。

2.4 按照事故危险源的类型、采取不同应急救援措施，及时有效控制事故。

2.5 对可能发生无法直接施救或可产生较大次生灾害事故，应采取有效方案，组织人员迅速撤离现场。

3 组织机构及职责

参照公司综合应急救援预案

4 预防与预警

4.1危险源监控

总库区所有仓库为危险源。

监控方式

1、人员监控

a) 管理人员严格按照三级危险点巡回检查，发现事故隐患应立即整改，不能立即整改的，交由生产安全部落实整改方案;

b) 仓库保管人员实行24小时不间断巡查;

c) 仓库实行双人双锁保管。

2、电子视屏监控

a) 对每一座仓库前、后安装防爆电子监控系统;

b) 电子监控系统保持24小时运行状态;

c) 电子监控视屏最少保持3个月。

4.2预警行动

4.2.1报警

a) 发生事故时现场人员或其他发现人员应马上向保卫值班室(0XXX—XXX)、生产安全部(0XXX—XXX)、公司办公司(0XXX—XXX)及值班领导和应急救援指挥领导小组报警。火灾或爆炸引发火灾，应立即先拨打火警电话(119)报警。

b) 事故发生部门在报警的同时应到保卫值班室拉响报警器。事故信号为连续鸣笛3分钟。

c) 应急救援指挥领导小组接到报警后，立即成立生产安全事故应急指挥部，发布生产安全事故的应急救援命令、各救援小组在第一时间(5分钟之内)赶赴现场，迅速开展各项应急救援工作。

d) 指挥部成员根据事故类别迅速向公司主管部门、行业归口管理部门、公安、安全等上级领导机关报告。

上级主管部门电话见综合应急救援预案

5、应急处置

5、1响应分级

针对公司仓库内发生燃烧、爆炸、被盗被抢等生安全事故实施的应急救援行动，分为三级：

Ⅰ级应急响应：适用于发生造成3人以上死亡或遇险，涉及企业外部产生重大影响，超出企业自身应急能力，以政府及社会救援机构全面介入，企业配合;

Ⅱ级应急响应:适用于发生造成1-2人死亡或遇险，在企业外部产生一定社会影响，企业自救与政府相关机构社会救援结合，政府负责事故调查;

Ⅲ级应急响应：适应于只涉及企业内部，未造成人员死亡，但有人员遇险或受伤，以企业自救为主必要时医疗或消防、公安交警部门协助。

5.2响应程序

为确保公司事故应急救援预案在遭遇险情时顺利启动，使预案真正发挥作用，及时有效、有条不紊地展开。最大限度减少灾害损失，特制定应急救援预案响应程序。

1、发生Ⅲ级应急响应级别：启动车间及部门应急预案，由事故单位负责人领导指挥，组织设备抢修，人员救治，不需要启动公司应急预案。

2、发生Ⅰ、Ⅱ级应急响应级别：由公司总经理宣布启动公司应急预案，各应急小组进入应急状态，按各自职责开展应急救援工作。

5.3处置措施

5.3.1被盗、被抢事故应急措施

1、仓库发生被盗事故时，第一发现人应第一时间用电话向公司应急领导小组报警，同时保护好事故现场，严禁其他人员进入事故现场。

2、应急领导小组接到报警后，立即赶赴现场并同时向当地公安机关报警。

3、应急领导小组在公安机关到达现场后，指派专人负责与之协调。

4、仓库发生被抢事故时，当事人应大声呼救以保护自身安全为目的，如能制服歹徒应当场将其制服。

5、当不能制服歹徒时，应立即跑向安全区域并用电话向公司应急领导小组报警，说明歹徒人数、是否持有武器、是否有交通工具等。

6、应急领导小组接到报警后，立即向当地公安机关报警。

7、应急领导小组在公安机关到达现场后，指派专人负责与之协调，协助公安机关抓捕歹徒。

5.3.2火灾事故应急救援程序

1、当有火灾事故发生后，因现场所有都是易燃易爆物品且数量大，容易导致特大事故，现场人员应迅速离开现场，同时切断电源并向公司应急领导小组报警。

2、公司应急领导小组接到报警后应立即启动Ⅰ、Ⅱ级应急救援预案并向当地政府报警，请求社会援助。

3、公司各救援小组迅速集结，并在5分钟内赶赴现场实行自救。

4、应急领导小组在社会救援到达后，成立现场指挥部，接受现场指挥部的领导。

5、火情扑灭后，做好事故现场保护。应急救援办公室开展事故调查，提交火灾事故报告。

6、公司应急救援领导小组按照“四不放过”原则进行事故处理。

7、公司应对火灾事故救援进行总结，并补充完善预案。

5.3.3爆炸事故应急救援程序

1、当有爆炸事故发生后，现场人员应及时准确向应急救援领导小组报警。

2、公司应急办公室接到应急救援总指挥指令后启动Ⅰ、Ⅱ级应急救援预案，同时拨打当地政府、公安、消防、安监局及镇医院120急救电话求助救援。

4、查明现场情况，爆炸地点、人员伤亡、危险品分布情况，准确判断，制定现场抢救救援方案，在确认无连续爆炸可能或其他危险时，迅速组织抢救救援。否则，按照疏散图和避险场所位置图实施紧急疏散避险。

5、抢救伤员和寻找失踪人员，核实进入库区人员，布置警戒区，保护好现场。在救援过程中，应加强自身安全安全保护，以迅速有效的救援，突出以救人为第一的原则，紧张有序地进行救援清理，把灾害降低到最低限度。

6、救援领导小组在抢险救援工作结束后，应及时将事故救援基本情况向有关部门如实上报，并积极配合有关部门对事故进行全面系统的调查总结，妥善处理灾后事宜。

7、公司应急救援领导小组按照“四不放过”原则进行事故处理。

8、公司应对爆炸事故救援进行总结，并补充完善预案。

6 应急物质保障

1、报警装置：

总库区报警装备位置的设置：

总库门卫设一个报警器以及一部报警电话： xxxxxxxx

2、车间备用的应急救援物资、装备：

安全帽：10个; 消防桶：3个;

应急灯：3个; 消防铲：2把;

消防斧：2把; 防毒面具：2套;

便携式急救箱：1个。

3、消防设施的保障：

消防水日常储存不得少于室内、室外消火栓系统3小时水量，消防管网完好。