附件

建筑施工安全隐患大排查检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产责任制的建立和落实 | 各方责任主体建立健全的安全生产责任制并层层落实。 | 查资料和现场 |  |
| 2 |  | 安全生产机构设置合理并配置足够的安全管理人员。 | 查资料和现场 |  |
| 3 |  | 施工、监理单位主要管理人员到位履职。 | 查资料和现场 |  |
| 4 | 重大危险源的安全管理（重点是建筑起重机械设备） | 起重设备装（拆）单位已取得相应资质及安全生产许可证，且在资质范围内开展业务；并执行装（拆）、顶升、日常维修保养由同一有相应资质的单位作业的管理规定。 | 查资料 |  |
| 5 |  | 起重设备安装（顶升）、拆除前，必须按有关规定向相关主管部门办理告知手续；作业期间，须严格按经审批的专项方案进行施工。 | 查资料和现场 |  |
| 6 |  | 起重设备必须按有关规定进行检测，并经验收（包括附墙杆安装后的验收）合格取得备案登记牌（准用证）后才允许使用，使用过程中须严格执行有关的安全操作规程并落实各项安全防范措施；当超出检测有效期时，需重新办理有关手续，否则禁止继续使用。 | 查资料和现场 |  |

全区建筑施工安全隐患大排查检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 重大危险源的安全管理（重点是建筑起重机械设备） | 总承包单位对专业分包单位（包括临时起重设备租赁单位）管理到位，进行装拆等危险作业时，有专业技术人员到现场监督。 | 查资料和现场 |  |
| 8 |  | 起重设备（包括临时起重设备）的特种作业人员必须持证上岗，且上岗证必须在有效期内。（其中塔吊特种作业人员需持省厅颁发的上岗证才允许继续上岗作业）。 | 查相关人员证件 |  |
| 9 |  | 设备每日的运行情况要有详细的记录，并需定期对设备进行维修及保养，且有相关记录。 | 查资料 |  |
| 10 |  | 其他重大危险源的安全管理。 | 查资料和现场 |  |
| 11 | 安全 教育 培训 | 作业人员已接受平安卡培训，并已领取平安卡或代理卡。 | 查相关人员证件 |  |
| 12 |  | 平安卡硬、软件设备配置齐全，并定期做好平安卡信息录入、上传等工作。 | 查资料和现场设备 |  |
| 13 |  | 工地八大工种作业人员接受职业技能培训，领取《中华人民共和国职业资格证书》情况。 | 查相关人员证件 |  |

全区建筑施工安全隐患大排查检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 工地防火 | 工地已建立健全的防火责任制度并落实防火责任人；施工现场消防专项方案、应急预案结合工地现场的实际情况进行编制，经监理单位审批并已落实。 | 查资料 |  |
| 15 |  | 施工现场（包括宿舍办公区、在建建筑物等）消防设施配置合理，并应定期对消防设施进行检查验收，当建筑施工高度超过30m时，须配备足够的消防水源和自救用水。 | 查资料和现场 |  |
| 16 |  | 施工现场已建立动火审批制度并严格执行动火审批手续，进行动火作业时要有监护人员。 | 查资料和现场 |  |
| 17 |  | 宿舍办公区、在建建筑物（特别是高层）等紧急疏散通道确保通畅无阻，并需配备必要的应急照明。 | 查现场 |  |
| 18 |  | 易燃易爆物品必须分类妥善存放，切实落实各项安全管理措施，并由专人负责管理。 | 查资料和现场 |  |
| 19 |  | 工地需加强对工人进行消防宣传教育培训，应定期开展消防演练并保留相关记录。 | 查资料 |  |

全区建筑施工安全隐患大排查检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 现场文明施工（重点是工地食堂卫生管理） | 工地食堂已建立卫生管理制度并落实责任人。 | 查资料 |  |
| 21 |  | 食堂应保持内外清洁，并按功能进行分区，配备有效的防蝇、防尘、防鼠，污水排放和符合卫生要求的存放废弃物的设施和设备；食堂的餐饮具使用前必须洗净、消毒；食堂必须已领取《卫生许可证》。 | 查现场 |  |
| 22 |  | 食堂从业人员需身体健康，经体检合格并领取卫生防疫部门颁发的健康证明方可上岗，同时须每年进行一次体检，并取得当年健康证明后方可继续工作。 | 查相关人员证件 |  |
| 23 |  | 现场其他文明施工情况。 | 查资料和现场 |  |

工程名称：

检查人员：                                     检查时间：

施工单位：                                     签 收 人：

监理单位：                                     签 收 人：