土建施工开工安全环保验收检查细则

为了督促施工单位充分做好施工前的安全、环保的工作，确保土建施工过程的安全环保管理的有效落实，实现土建施工安全施工。制定本细则。

说明：检查人员按照检查情况决定是否允许工程项目开工，并对检查出的问题提出整改要求，施工单位必须按照要求对查出的问题进行整改。

土建施工开工HSE验收细则

| 序号 | 验收项目 |  | 验收情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HSE管理协议签订 | 证件 1、安全生产许可证 2、安全环保管理人员资格证 3、特种作业人员资格证 4、需要到地方部门审批、备案的手续或证明 |  |  |
|  |  | 安全、环保、职业卫生管理 1、管理体系或管理制度建立及运行情况 2、近2年施工安全环保业绩证明 |  |  |
|  |  | 施工方案 工程项目安全环保管理方针、目标与措施；工程项目HSE管理机构与管理网络；工程项目施工过程的风险分析及消减措施；工程项目相关作业的操作规程；工程项目相关的安全、环保管理制度与应急预案等 |  |  |

| 序号 | 验收项目 |  | 验收情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HSE管理协议签订 | 其他 国家法规中明文规定的其他资质在可能发生硫化氢泄露场所施工的硫化氢防护合格证；其他要求 |  |  |
| 2 | 现场其他资料建立情况 | 清单 工程项目涉及的主要施工设备清单 作业人员花名册 |  |  |
|  |  | 职工培训教育相关记录 职工入场教育记录（开工前） 项目主管部门对施工队伍主要负责人和管理人员的安全教育 |  |  |
|  |  | 记录 特种设备审批手续证明以及证明其在有效使用期内的检验记录；施工作业设备定时检查表 |  |  |

| 序号 | 验收项目 |  | 验收情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 现场其他资料建立情况 | 其他的管理制度的建立情况 违章、违纪处罚管理制度 安全检查制度等 爆破药品使用管理 |  |  |
| 3 | 施工现场 | 工程标志 工程项目安全环保管理方针、目标 工程项目项目经理、HSE管理机构与网络 |  |  |
|  |  | 现场安全标志 警戒标志、警示标志、禁止标志等 |  |  |
|  |  | 用电管理情况 接地、防雷、临时用电接线；开关闸刀以及保护器配备使用等 |  |  |
|  |  | 防火防爆 消防器材、易燃物存放与管理；现场炸药的临时存放、使用与管理等 |  |  |
|  |  | 劳保配备 作业人员配备劳保、安全防护器具配备情况 |  |  |
| 序号 | 验收项目 |  | 验收情况 | 备注 |
| 3 | 施工现场 | 其他 现场是否对存在塌方、施工机械倾覆的危险采取了措施 每个作业面是否配备了安全管理人员，尤其是现场爆破作业、吊装作业等危险作业是否由专人监督管理 施工现场周边安全距离内是否有居民居住等 |  |  |