厦门市处置重特大电力突发事故

暨电网大面积停电事件应急预案

（二○○八年一月）

目    录

1、总则

1.1  编制目的

1.2  编制依据

  - 工作原则

  - 适用范围

2、组织机构与职责

2.1  市电力应急组织机构与职责

2.2  市各部门职责

  - 市电力企业职责

  - 市电力重要用户职责

3、事件分级

3.1  Ⅰ级(特大)突发事件

3.2  Ⅱ级(重大)突发事件

3.3  Ⅲ级(一般)突发事件

4、应急准备

4.1  市电力应急力应急准备

4.2  市电力企业应急准备

4.3  市电力用户应急准备

5、预测与预警

5.1  预测

5.2  预警

6、应急响应

6.1  应急响应基本要求

6.2  Ⅰ级(特大)突发事件应急响应

6.3  Ⅱ级(重大)突发事件应急响应

6.4  Ⅲ级(一般)突发事件应急响应

7、保障措施

7.1  技术保障

7.2  装备保障

7.3  人员保障

8、信息发布

9、后期处置

9.1  调查和总结

  - 奖励、表彰和处分

  - 完善和改进

10、宣传培训和演习

10.1  公众宣传教育

10.2  培训

10.3  演练和演习

11、附则

11.1  解释机构

  - 实施时间

12、附录

1、总则

1.1编制目的

电力系统的正常运行，直接关系到社会稳定、经济发展和人民正常生活。为正确、高效、有序、快速地处置重、特大电力突发事故暨电网大面积停电事件（以下简称电力突发事故），最大程度地减少电力突发事故造成的影响和损失，维护社会稳定和人民生命财产安全，特制定本预案。

1.2编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家处置电网大面积停电事件应急预案》、《福建省处置电网大面积停电事件应急预案》、《厦门市突发公共事件总体应急预案》等法律法规及规范性文件。

1.3工作原则

1.3.1以人为本。保障人民群众的生命财产安全和身体健康是本预案的出发点和落脚点。在处置电力突发事故中，各有关单位应采取有效措施，最大限制减少人员伤亡，包括保障救灾抢险人员的安全。

1.3.2预防为主。有关部门和生产企业应统筹考虑发电、供电、用电等各个环节，切实做好预防措施，防止电力突发事故的发生。

1.3.3保证重点。在处置电力突发事故过程中，将保证大电网的安全放在第一位，采取各种必要措施，防止事故范围扩大和发生系统性崩溃和瓦解。在电网恢复中，优先保证重要电厂厂用电源和主干网架、重要输变电设备恢复，提高系统恢复速度。在供电恢复中，要优先考虑对重要片区、重要用户的恢复供电，尽快恢复正常秩序。

1.3.4分工负责。按照分层分区、统一协调、各负其责的原则建立事故应急处理体系。电网企业按照电网结构和调度管辖范围，制定和完善电网应急处理和恢复预案，保证电网尽快恢复供电。发电企业完善保厂用电的措施，确保机组的启动能力和电厂自身安全。电力用户根据重要程度，自备必要的保安措施，避免在突然停电情况下发生次生灾害。电力行政主管部门按照职责，组织做好处置工作。

1.3.5依靠科技。开展电网理论和技术研究，采用新技术、新装备提高电力系统安全稳定控制水平；加强电网建设和改造，强化电网结构，提高电网安全运行水平；开展大面积停电恢复控制研究，统筹考虑电网恢复方案和恢复策略。

1.4适用范围

1.4.1本预案适用于我市在发生电力突发事故情况下，各有关单位组织开展社会救援、事故抢险与处置、电力供应恢复等工作。

1.4.2法律、法规、规章另有规定的，从其规定。

2、组织机构与职责

2.1市电力应急组织机构与职责

2.1.1市电力应急领导小组与职责：

市政府设立厦门市处置重、特大电力突发事故暨电网大面积停电事件应急领导小组（以下简称市电力应急领导小组），统一领导指挥厦门市电力应急处置工作。市政府分管副市长任组长，市经济发展局局长、厦门电业局局长任副组长，市发改委、经发局、公安局、财政局、市政园林局、交通委、卫生局、水利局、林业局、国土局、安监局、通信管理局、市委宣传部等政府有关单位和部门分管负责人、厦门市有关电力企业负责人为领导小组成员。

市电力应急领导小组主要职责：

——在福建省处置电网大面积停电事件应急领导小组、厦门市突发公共事件应急委员会的指导下，统一领导我市电力突发事故的应急处理、事故抢险、电网恢复等各项应急工作；

——协调我市、区有关部门应急指挥机构之间的关系,协助指挥社会应急救援、维护社会稳定、恢复生产等工作；

——研究重大应急决策和部署；

——决定实施和终止应急预案，宣布进入Ⅲ级（一般）、Ⅱ级（重大）突发事件状态，在福建省电力应急领导小组的统一部署和市突发公共事件应急委员领导小组的指挥下，负责启动应急预案进入Ⅰ级（特大）突发事件状态。

2.1.2市电力应急办公室与职责：

市电力应急领导小组下设办公室（以下简称市电力应急办），挂靠市经发局。主任由市经济发展局局长兼任，副主任由市经济发展局和厦门电业局分管领导兼任。

办公室主要职责是：负责组织制定全市处置电力突发事故应急预案，并监督执行情况；指挥、协调电力突发事故的应急处理、事故抢险、电网恢复等各项应急工作；协调各区处置突发事故，协助指挥社会应急工作；负责信息的汇总、分析和发布；组织检查成员单位的各项应急准备工作；组织指挥处置电力突发事故工作的培训和演习；组织成立处置电力突发事故应急体系专家组，为决策、指挥、处置工作提供技术支持等工作。

2.2市各部门职责

2.2.1市经济发展局：主持市电力应急领导小组办公室日常工作，负责协调政府相关职能部门及电力企业的应急工作，协调有关应急物资的紧急生产及调运。

2.2.2市贸发局：负责组织抢险物资及必要生活资料的调运和市场供应。

2.2.3市发改委：负责协调做好社会应急措施落实的综合工作。

2.2.4市公安局：负责组织、指导地方公安机关维护社会治安、交通秩序，做好消防工作。

2.2.5市财政局：负责事故应急演练、救援物资储备与抢险、电网大面积停电后恢复等的经费保障工作。

2.2.6市卫生局：负责组织大面积停电期间的应急医疗救治工作。

2.2.7市市政园林局：负责大面积停电期间的市政工作方面的应急救援。

2.2.8市水利局：做好应对台风、暴雨、洪水、干旱等自然灾害的处置工作，负责大面积停电期间的水利工程和人民生命、财产的安全工作。

2.2.9市林业局：做好因森林火灾造成大面积停电事故的相关处置工作。

2.2.10市国土资源局：做好因地质灾害突发造成大面积停电事故的应急救援。

2.2.11市安全生产监督管理局：参与有关事故调查工作，协调有关事故应急工作，并监督应急措施的落实情况。

2.2.12市通信管理局：启动《厦门市通信保障应急预案》实施保障，确保应急通信畅通。

2.2.13市交通委：负责保障发电燃料、抢险救援物资、必要生活资料等的运输。

2.1.14市委宣传部：配合市电力应急领导小组，组织主要新闻媒体严格按照有关规定，做好信息及时发布工作。

2.1.15厦门电业局：负责判断厦门电力突发事故的状态等级，并在第一时间将事件报告市电力应急办主任。在市电力应急领导小组的统一领导下，负责按照应急预案、电网调度规程、电网黑启动等方案，下达调度指令，指挥电网事故处理，控制事故范围的扩大，组织事故抢险队伍，迅速恢复电网正常供电。负责事故应急演练及宣传培训工作。负责全市电网企业抢险物资的储备，资料统计。

2.3市电力企业职责

2.3.1市电网企业和各发电企业应成立处置电力突发事故应急机构，其职责是：执行处置电网大面积停电事件应急工作的政策、法规；组织制定并实施本单位应急预案，做好应急准备工作；负责本单位事故抢险和应急处理；按照市电力应急领导小组和办公室的指令做好应急响应行动；及时通报事件发展态势及有关情况。

2.3.2电网企业承担我市电网安全稳定运行责任，应建立健全电力突发事故处理机制、切实履行职责；发生电力突发事故后，要服从上一级调度命令，及时启动本单位应急预案和调度事故处理预案，指挥处理工作，保证应急机制的协调运行和快速反映，有效制止事故扩大，保证主电网安全，尽最大努力快速恢复停电区域的电力供应；及时将电力突发事故的有关情况向电力应急领导小组及办公室报告。

2.3.3各发电企业要严格执行《电力调度管理条例》、《电力系统安全稳定导则》、《电网调度规程》等，坚持电力统一调度和统一管理，建立健全应急工作责任制和安全生产责任制，平时要做好燃料供应和发电设备的日常管理和维护工作，减少非计划停运率和事故率，发生电力突发事故后，要服从电网调度指挥，及时启动本单位应急预案。

2.4市重要电力用户职责

市重要电力用户在发生电力突发事故后，要服从电网调度统一指挥，及时启动本单位应急预案，并负责本单位事故抢险和应急处理。

3、事件分级

引起电力突发事故和电网大面积停电事件的原因，一是由电网外部因素引发，如地震、台风、洪涝、外力破坏、火灾等；二是电力系统内部事故导致。事件按照其严重程度、影响范围、时间长短，原则划分为Ⅰ级（特大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（一般）三个等级。

3.1 Ⅰ级（特大）突发事件

发生下列情况之一，进入市电力Ⅰ级（特大）突发事件状态：

（1）厦门市电网大面积停电，非计划减供负荷达到或超过事故前总负荷的50%；

（2）厦门岛电网大面积停电，非计划减供负荷达到事故前总负荷的40%及以上；

（3）应福建省电力应急领导小组及其办公室要求配合处置的特大紧急情况；

3.2 Ⅱ级（重大）突发事件

发生下列情况之一，进入市电力Ⅱ级（重大）突发事件状态：

（1）厦门市电网大面积停电，非计划减供负荷达到事故前总负荷的20％以上、50％以下；

（2）厦门岛电网大面积停电，非计划减供负荷达到事故前总负荷的30%以上、40%以下；

（3）应福建省电力应急领导小组及其办公室要求配合处置的重大紧急情况；

（4）省电网电力供应不足,导致厦门市电力供应缺口达到或超过当时全市负荷的25%。

3.3  Ⅲ级（一般）突发事件

发生下列情况之一，进入市电力Ⅲ级（一般）突发事件状态：

（1）厦门市电网大面积停电，非计划减供负荷达到事故前总负荷的10%以上、20%以下；

（2）厦门岛电网大面积停电，非计划减供负荷达到事故前总负荷的20%以上、30%以下；

（3）应福建省电力应急领导小组及其办公室要求配合处置的一般紧急情况；

（4）省电网电力供应不足,导致厦门市电力供应缺口达到当时全市负荷的20%以上、25%以下；

（5）因严重自然灾害或严重的外力破坏事件引起电力设施损坏，造成较大范围的停电事件，对人民群众生产生活造成严重影响；

（6）配合处置社会紧急情况，或其他周边地区请求应急救援而启动市电力应急保障预案的；

（7）厦门地区骨干电厂电煤供应不足7天且无后续来煤，可能造成全厂停电的。

4、应急准备

4.1市电力应急办应急准备

市电力应急办负责组织成立处置厦门市电力突发事故应急专家组。应急专家组负责对电网、发电企业的“黑启动”应急预案进行评审，在应急处置过程中向应急指挥部（市电力应急领导小组）提供技术处理意见和建议，事件处理完毕后，参加事故调查，对事故进行综合分析和评估。应急专家组须对所提出的技术处理意见和建议本身的正确性负责，并承担相应的责任。

4.2市电力企业应急准备

4.2.1电网企业负责制定本企业处置电网大面积停电应急预案，包括电网事故处理预案和全网停电下的“黑启动”应急预案，并根据电网的变化及时进行修订和补充。电网企业处置大面积停电应急预案应由电网安全应对系统、信息安全应对系统、保卫安全应对系统、和消防安全应对系统组成。具体由电力生产、防汛抗台、火灾消防、地震、重要用户停电等各应急子预案构成。

4.2.2各发电企业负责制定本企业安全生产应急预案，包括突发电力事故和大面积停电情况下保厂用电预案以及在失去外部电源情况下的“黑启动”应急预案。发电企业安全生产应急预案应由能源供应安全应对系统、信息安全应对系统、保卫安全应对系统和消防安全应对系统组成。

4.2.3“黑启动”是指厦门市电网因严重故障引起电网瓦解，导致厦门地区供电全部中断时，依靠地方发电企业启动供电，逐步恢复各类用户的供电。电网企业会同发电企业负责制定电网“黑启动”应急预案，并根据电网发展情况滚动修订；各相关发电企业负责根据电网“黑启动”应急预案制定本企业“黑启动”应急预案。市电力应急办公室负责组织专家对电网企业和发电企业的“黑启动”应急预案进行评审，通过后予以实施。电网企业和各相关发电企业应根据“黑启动”应急预案定期进行相关演练。

4.2.4电网企业应配备应急指挥所必须的软、硬件设施，建立相应的监控、指挥和决策技术平台和应急信息系统网络平台，并与市应急指挥中心的相关系统相衔接。

4.3市电力用户应急准备

4.3.1一类重要用户除保证双回路电源供电外还应按有关规范和标准配备应急电源，保证在停电期间能够提供维持本单位基本运作和保障人身安全的电力供应。一类重要用户是指：中断供电将危害国家、地区安全；造成重大政治影响、严重环境污染、人身伤亡或重要设备损坏；导致连续生产长期不能恢复、带来重大经济损失的电力用户。主要用户包括：

（1）市（区）党、政、军、警办公场所、边防口岸及有关重点单位；

（2）民航、铁路、港口、供水、供电、供气单位；

（3）广播电台、电视台及通信企业；

（4）医院、金融单位、监狱、公安监管场所；

（5）危险品生产、储藏等高危场所等。

4.3.2二类重要用户应按有关规范和标准安装足够的应急保安电源、事故照明及疏散指示标志，以保证突发停电事故下，人群有序的疏散和财产的安全。二类重要用户主要包括：

（1）人群集中的大中型商场、展览馆及娱乐、体育、休闲和餐饮场所；

（2）八层及以上高层建筑；

（3）各民航、铁路、航运、公交场站的候车室、公共通道等。

4.3.3其他用户按照各自的负荷等级和需要配置相应的应急供电设施。

4.3.4各类用户应按上述要求配备应急供电设施并进行定期的检测和试验，保证应急供电设施在停电情况下能有效正常运作。市政府各主管部门负责检查落实本系统内有关单位应急供电设施的配备和日常维护试验等工作，并定期向市电力应急办备案。

4.3.5有关单位和企业应采取供电应急准备措施，包括准备自备电源、应急照明灯，配备相应的应急燃料、技术、设备和技术人员等，以提高本区域范围内防范突发停电事故的应急能力。

5、 预测与预警

5.1预测

5.1.1市电力企业应建立完备的事故监测、预警、报告、值班和应急处理工作制度，对出现的问题早发现、早处理。尽量将事故控制在初发阶段和局部地方，防止事故扩大化。

5.1.2市电力应急办、各重要电力用户也应强化值班制度，对电力突发事故做到及时发现、早报告、早处置。

5.1.3市电力应急办、各电力企业应通过根据电力生产情况和天气预报等信息进行综合分析和监测，对已发生事件的风险、发展情况等事项进行及时科学地分析、预测，提出启动相应级别应急预案的建议，按程序向上级部门报告。

5.2预警

按照电力突发事故和电网大面积停电事件的严重性和紧急程度，预警分为Ⅰ级（特大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（一般）三级，分别用红色、橙色、黄色表示。必要时市电力应急办组织通过新闻、广播、手机短信等方式向社会发出预警信号，让各单位、部门、公众获得正确的信息，并能沉着、冷静地应对应急事件。

6、应急响应

6.1应急响应基本要求

6.1.1各电力企业应及时、真实、规范地向市电力应急办报告信息。常规静态信息应定期报告；事故情况报告应包括，事故影响范围、发展过程、抢修进度、预计恢复供电时间等内容。

6.1.2当危及电力供应的事件发生时，电网企业要及时、准确地将停电范围、预计可能持续的时间和时间发展态势等有关情况向市电力应急办报告，提出启动相应应急响应的建议。市电力应急办根据建议和事件危急程度提出进入相应紧急状态的进一步建议，按照分级响应权限通知有关单位，启动相应预案及地方应急资源。

6.1.3应急预案启动后，根据预案规定的职责要求，相关人员迅速到位，听从统一指挥，开展应急工作，及时准确、全面地向社会发布信息。

6.1.4在电网应急处置和恢复过程中，电网企业调度部门负责协调电网、发电企业、用户之间的电气操作、机组启动、用户恢复，保证电网安全稳定运行并留有必要裕度;在条件具备时，优先恢复重要地区、重要用户的电力供应；各发电企业严格按照电力调度命令恢复机组并网运行，调整发电出力；各电力用户严格按照电网调度要求有序恢复用电。

6.1.5在各级电网大面积停电紧急状态下，一类重要电力用户采取应急自保措施，按照有关技术要求迅速启动备用电源，维持电网停电期间本单位的基本电力供应；二类重要电力用户迅速启动应急照明，组织人员有组织、有秩序地集中或疏散，确保所有人员人身安全。其他用户启动相应的应急供电设施。

6.1.6根据应急处置的需要，厦门市电力应急处置指挥系统启动后，市电力应急领导小组统一领导。市电力应急办负责成立专家组为应急指挥提供技术和决策意见等服务。市电力应急领导小组根据工作需要，适时启动市相关应急组及其应急预案。应急领导小组有权紧急调集人员、储备物资、交通工具、医疗救助、公安保卫、宣传报道以及相关的设施设备，必要时对人员进行疏散、隔离或采取其他措施。

6.1.7因电力突发事故和大面积停电事件造成的危害程度超过厦门市自身控制能力，或者事态隐患将波及到周边地区，需要周边地区、福建省或国家提供援助支持的，市政府应将情况及时上报。

6.2 Ⅰ级（特大）突发事件应急响应

（1）事件报告及通报：发生Ⅰ级（特大）突发事件时，电网企业应急指挥机构应将停电范围、停电负荷、判断停电事件的状态等级、发展趋势等有关情况立即报告省电网应急领导小组办公室、市政府总值班室、市电力应急办；福建省处置电网大面积停电事件应急领导小组宣布进入应急状态后，市电力应急领导小组组长主持召开紧急会议，按照福建省处置电网大面积停电事件应急领导小组的统一部署宣布本市进入应急状态。市电力应急办召集全市有关部门和单位就事故影响范围、发展过程、抢险进度、预计恢复时间等内容及时通报，使有关部门、单位和公众对突发事件有客观的认识和了解。对可能产生较大敏感事件或涉外事件，要及时报告市政府新闻办公室。

（2）应急处置：按照福建省电力应急领导小组的统一部署，在市突发公共事件应急委员领导小组的指挥下，由市电力应急领导小组及时启动I级（特大）突发事件响应预案。负责指挥协调电网企业启动特大突发事件相应应急预案，争取恢复电网正常运行，首先恢复网内发电企业运行和重要用户的供电，尽快恢复停电区域的供电，指挥市相关应急专业组（综合协调、治安救助、工程抢险、医疗救护、信息报送、新闻宣传、物资保障、交通运输、涉外联络、环境处理、调查评估、善后处理等等专业组）的应急响应行动，立即组织开展抢修、抢险工作。市电力应急办要加强信息发布和舆论宣传工作，相关市、区要积极组织力量，发动群众，坚决打击造谣惑众、散布谣言、哄抬物价、偷盗抢劫等各种违法违纪行为，减少公众恐慌情绪，维护社会稳定。

（3）应急结束：Ⅰ级（特大）突发事件的应急结束工作应在征得厦门市突发公共事件应急委员会以及福建省电力处置电网大面积事件应急领导小组的同意下，由市电力应急领导小组决定并发布。

6.3 Ⅱ级（重大）突发事件应急响应

（2）事件报告及通报：发生Ⅱ级（重大）突发事件时，市电网企业应急指挥机构应将停电范围、停电负荷、判断停电事件的状态等级、发展趋势等有关情况立即报告市政府总值班室、市电力应急办及成员单位。市电力应急领导小组组长主持召开紧急会议，就有关重大应急问题做出决策和部署，并将有关情况立即向福建省处置电网大面积停电事件应急领导小组和市政府汇报，同时宣布进入应急状态。市电力应急办就事故影响范围、发展过程、抢险进度、预计恢复时间等内容及时通报，使有关部门、单位和公众对突发事件有客观的认识和了解。对可能产生较大敏感事件或涉外事件，要及时通报市新闻宣传部门。

（2）应急处置：由市电力应急办提出启动相应预案的建议，市电力应急领导小组及时启动相关Ⅱ级（重大）突发事件应急预案，指挥电网企业立即组织对遭受破坏的区域采取应急响应行动，进行抢修、抢险等工作。电网企业随时保持和福建省电网调度中心的联系，尽最大努力控制事态不再恶性发展，首先恢复对重要用户的供电，尽快恢复遭受停电地区的供电。市电力领导小组根据需要指挥市相关应急专业组（综合协调、治安救助、工程抢险、医疗救护、信息报送、新闻宣传、物资保障、交通运输、涉外联络、环境处理、调查评估、善后处理等等专业组）参与应急处置行动。市电力应急办要加强信息发布和舆论宣传工作，相关市、区要积极组织力量，发动群众，坚决打击造谣惑众、散布谣言、哄抬物价、偷盗抢劫等各种违法违纪行为，减少公众恐慌情绪，维护社会稳定。

（3）应急结束：Ⅱ级（重大）突发事件的应急工作结束由市电力应急领导小组决定并发布；

6.4 Ⅲ级（一般）突发事件应急响应

（1）事件报告及通报：发生Ⅲ级（一般）突发事件时，电网企业应急指挥机构应将停电范围、停电负荷、判断停电事件的状态等级、发展趋势等有关情况报告市政府总值班室、市电力应急办及各成员单位。市电力应急领导小组组长主持召开紧急会议，就有关重大应急问题做出决策和部署，并将有关情况立即向市政府汇报，同时宣布进入应急状态。市电力应急办按照本预案召集有关部门和单位就事故影响范围、发展过程、抢险进度、预计恢复时间等内容及时通报，使有关部门、单位和公众对突发事件有客观的认识和了解。对可能产生较大敏感事件或涉外事件，要及时通报市新闻宣传部门。

（2）应急处置：Ⅲ级（一般）突发事件发生后，由市电力应急办提出启动相应预案的建议，市电力应急领导小组及时启动相关Ⅲ级（一般）突发事件应急预案。电力企业立即对遭受破坏的区域采取应急响应行动，进行抢修、抢险等工作，并保持和厦门地区电网调度联系，采取有效措施，尽快恢复对重要用户的供电和该片区的供电，必要时由事发地的区政府或街道办事处、镇政府调度管辖区域内各有关部门配合电力企业处置。市电力应急办要加强信息发布和舆论宣传工作，相关区、街道、镇政府要积极组织力量，发动群众，坚决打击造谣惑众、散布谣言、哄抬物价、偷盗抢劫等各种违法违纪行为，减少公众恐慌情绪，维护社会稳定。

（3）应急结束：Ⅲ级（一般）突发事件的应急工作结束由市电力应急领导小组决定并发布；

7、应急保障

7.1技术保障

全面加强技术支持部门的应急基础保障工作。电力企业应认真分析和研究电网大面积停电可能造成的社会危害和损失，增加技术投入，研究、学习国际先进经验，不断完善电网大面积停电应急技术保障体系。

7.2装备保障

市电力应急领导小组在全市范围内统一调度使用应急救援装备，各区应急领导小组对本辖区内各单位企业的应急救援装备实行统一调度。各有关部门、电网企业、发电企业及重要电力用户在积极利用现有装备的基础上，应根据应急工作的需要，建立和完善救援物资储备库，以及资料数据库和救援物资调用制度，配备必要的应急救援物资装备。完善相关电力保安电源的功能，保证在事故发生时能及时启动。全市电力抢险物资应实现社会储备和专业储备的结合，各应急指挥机构应掌握各企业应急救援装备的储备情况，并保证救援装备始终处在随时可正常使用的状态。

7.3人员保障

加强电力企业的电力调度、运行值班、抢修维护、生产管理、事故救援队伍建设，通过日常技能培训和模拟演练等手段提高各类人员的业务素质、技术水平和应急处置能力。

全社会应加强电力生产、电网运行和电力安全知识的科普宣传和教育，采用各种通俗易懂方式普及停电后的正确处理方法和应对办法，提高公众应对停电的能力。

8、信息发布

市电力应急办统一组织发布事故信息，拟定信息发布方案。必要时市电力应急办公室可以授权当地电网企业向社会发布信息，或者事件特别严重时，向厦门市突发公共事件应急管理委员会办公室申请，并由其组织发布。市新闻宣传部门应配合市应急领导小组办公室按照国家、省、市处置电力突发事故领导小组的统一部署，组织主要新闻媒体严格按照有关规定，及时做好信息发布工作。

9、后期处置

9.1调查和总结

9.1.1厦门市电力突发事故处置完成后，市电力应急办公室应会同有关部门及专家组成调查组进行事故调查，客观、公正、准确地查清事故原因、发生过程、抢险过程、恢复情况、事故损失等，对事故进行综合分析和评估，并形成调查组评估报告报市政府和市突发公共事件应急委员会。

9.1.2调查组有权进入事故现场进行调查、取样，有关单位和个人应当予以配合，任何单位和个人不得以任何理由拒绝。

9.1.3参与应急救援工作的部门应对本部门应急处置工作及时进行总结报告并书面报市电力应急办公室和市突发公共事件应急委员会办公室。

9.2奖励、表彰及处分

根据调查评估报告，市电力应急办公室对在处置电力突发事故中有重大贡献的单位和个人报请市政府给予奖励和表彰；对有下列行为之一的单位或个人，报请相关部门给予行政处分，直至追究刑事责任：

（1）未按照本预案的规定履行报告职责，对电力安全事件隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报的；

（2）未按照本预案的规定完成停电事件应急处理所需设施设备等物资的生产、供应、运输和储备工作的；

（3）拒不执行各级应急指挥部的调动或者有意拖延时间、相互推委，不履行应急处理职责，玩忽职守、失职、渎职的；

（4）在突发事故停电事件发生期间，散布谣言，哄抬物价，欺骗消费者，扰乱社会、市场秩序的；

（5）大面积停电事件过后，对上级有关部门的调查工作不予配合，或者采取其他方式阻碍、干涉调查工作的。

9.3完善和改进

市突发电力事故暨大面积停电事件过后，各单位应总结经验、教训，提出具体措施，进一步完善和改进应急预案。

10、宣传、培训和演习

10.1公众宣传教育

各电力企业和重要电力用户应对全体员工加强安全生产教育和应急救援教育；市电力应急办公室应会同电网企业做好电力突发事故应急知识的社会宣传教育，加强全社会对电力突发事故的应对准备和应对能力。

10.2培训

市电力应急办公室应定期或不定期举办应急管理人员和救援人员培训班，各电力企业和重要电力用户应积极参加。

10.3演练演习

市电力应急办公室应会同电网企业、相关发电企业制定“黑启动”演习方案，并进行定期演练；各电力企业和重要电力用户应根据自身特点，定期组织本单位、本企业的应急救援演习。

11、附则

11.1解释机构

本预案由厦门市经济发展局、厦门电业局共同负责解释。

11.2实施时间

本预案自发布之日起实施。

12、附录

12.1厦门市处置重、特大电力突发事件暨电网大面积停电事故组织机构

一、市电力应急领导小组

组  长：厦门市副市长  叶重耕

副组长：厦门市经济发展局局长  陈  津

厦门电业局局长  蔡咸宜

成  员：

厦门市发改委副主任  康  涛

厦门市贸易发展局副局长  梁群民

厦门市委宣传部副部长  林聪明

厦门市安监局副局长  郭景宗

厦门市公安局副局长  梁吉友

厦门市武警消防支队副政治委员  王建敏

厦门市财政局副局长  林建造

厦门市民政局副局长  李玉辉

厦门市国土与房产局副局长  郭俊胜

厦门市政园林局党组书记  陈庆儿

厦门市卫生局副局长  姚冠华

厦门市林业局副局长  倪林祥

厦门市水利局副局长  邹国荣

厦门市交通委副主任  杨名炎

厦门市通信管理局副局长  许显峰

厦门超高压局局长  王智敏

厦门华夏国际电力发展有限公司总经理  黄昭沪

厦门电厂党委书记  陈伟民

二、市电力应急领导小组办公室

主  任：市经济发展局局长  陈  津

副主任：市经济发展局副局长  张世照

厦门电业局副局长  李超英

成  员：应急领导小组成员担任

12. 2厦门市电力应急处置有关联系电话

一、市电力应急办（市经济发展局）电话

1、24小时值班电话

市经济发展局值班室：

电话：0592—5052405

传真：0592—5054289

2、工作日上班时间

市经济发展局能源处办公室：

电话：0592—5397523

0592—5397525

传真：0592—5052409

二、电力调度通信中心24小时值班电话

厦门电力调度通信中心24小时值班电话：

调度台：0592-2265210、6210、6211；

传　真：0592-2266211、2266643

福建电力调度通信中心24小时值班电话：

调度台：0591-87023178；

调度会议室：0591-87023113；

传　真：0591-87024225

12. 3厦门市电力应急处置单位联络方式

见厦门市电力应急处置单位联络表

三、厦门市处置重特大电力突发事故暨电网大面积停电应急预案框架与流程图

电网大面积

停电事件

福建省电力应急领导小组

福建、厦门电力调度通信中心

电力企业应

急指挥机构

厦门市电力应急领导小组

厦门市突发公共事件应急委员会

应急

结束

启动电力突发事故暨电网大面积

停电应急预案

启动社会联动

应急预案

启动事故处理预案

技术保障

应急救援与处置

（电力恢复、事故抢险、应急救援、信息发布）

装备保障

人员保障

后期处置

（事故调查、改进措施）

厦门市电力应急处置单位联络表

| 单 位 | 值班 电话 | 传 真 | 分管领导 |  |  | 联络员 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 姓名 | 职 务 | 电 话 | 姓名 | 职 务 | 电 话 |
| 厦门市经济发展局 | 5052405 | 5052409 | 张世照 | 副局长 | 5397535 13606005105 | 谢益美 | 能源管理处 处长 | 5397525 |
| 厦门电业局 | 2265210 2399058 | 2266643 2266210 | 李超英 | 副局长 | 2266655 13806002382 | 林俊山 | 生产技术部副主任 | 2266657 13606052632 |
| 厦门市发改委 | 5052372 | 5052659 | 康 涛 | 副主任 | 5094503 13850093056 | 蔡成果 | 投资处 主任科员 | 5398290 13906007955 |
| 厦门市贸易发展局 | 5302555 | 5302666 | 梁群民 | 副局长 | 5302599 13806000218 | 李伟强 | 综合服务处 调研员 | 5302602 13015910269 |
| 厦门市委宣传部 | 5052343 | 5082341 | 林聪明 | 副部长 | 5065576 13906022951 | 官 威 | 新闻处 | 5061632 13859919967 |
| 厦门市安监局 | 2035555 | 2035555 | 郭景宗 | 副局长 | 2699988 13906002818 | 张福发 | 安监一处 处长 | 2699911 13055512946 |
| 厦门市公安局 | 2262009 | 2262110 | 梁吉友 | 副局长 | 2262002 13806095656 | 陈清南 | 治安支队五大队 大队长 | 2262168 13906023565 |
| 厦门市武警消防支队 | 5302268 | 5302277 | 王建敏 | 副政治委员 | 5302288 13906059537 | 徐恩飞 | 战训科 科长 | 5302226 13950077798 |
| 厦门市财政局 | 5052363 | 5398141 | 林建造 | 副局长 | 5398199 13906034896 | 林一茹 | 行政政治处 | 5398151 13959290831 |
| 厦门市民政局 | 2022312 | 2020763 | 李玉辉 | 副局长 | 2052299 13906055533 | 陈高峰 | 双拥办 主任科员 | 2118562 13606004376 |

厦门市电力应急处置单位联络表

| 单 位 | 值班电话 | 传 真 | 分管领导 |  |  | 联络员 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 姓名 | 职 务 | 电 话 | 姓名 | 职 务 | 电 话 |
| 厦门市国土与房产局 | 5108072 | 5108097 | 郭俊胜 | 副局长 | 5101178 13030882333 | 胡志艺 | 地质矿管部 副调研员 | 5329508 13906025085 |
| 厦门市政园林局 | 5181120 | 5181031 | 陈庆儿 | 党组书记 副局长 | 5180756 13906030321 | 黄景岁 | 给排水处 副处长 | 5180065 13950186188 |
| 厦门市卫生局 | 2034212 | 2022293 | 姚冠华 | 副局长 | 2038466 13806067820 | 白德兴 | 应急办公室 主任 | 2110375 15959279957 |
| 厦门市林业局 | 5204119 | 5205119 | 倪林祥 | 副局长 | 5351599 13606038818 | 张细欣 | 市防火办公室 主任 | 5085930 13600905847 |
| 厦门市水利局 | 5766811 | 5766863 | 邹国荣 | 副局长 | 5766868 13015956309 | 杨雁斌 | 水资源管理处 科员 | 5766898 13850036251 |
| 厦门市交通委 | 2660600 | 2660611 | 杨名炎 | 副主任 | 2660605 13030888886 | 力霹雳 | 物流处 副处长 | 2660638 13950165888 |
| 厦门市通信管理局 | 5099499 | 5034247 | 许显峰 | 副局长 | 5205285 13906021976 | 洪晓旻 | 综合办公室 主任 | 5205286 13906023186 |
| 厦门超高压局 | 2382112 2382119 | 2382121 | 王智敏 | 局长 | 2397567 13606005988 | 张秀霞 | 生技部主任 | 2382146 13606099526 |
| 厦门华夏国际电力发展有限公司 | 2268666 | 6890479 | 黄昭沪 | 总经理 | 2208967 13906015290 | 韩志超 | 总经理工作部 秘书 | 6890480 13806089695 |
| 厦门电厂 | 6212895 | 6210142 | 陈伟民 | 党委书记 代厂长 | 6221073 13859965218 | 黄土宝 | 安监部 主任 | 6662191 13850070528 |