表   化学事故应急救援预案检查表

| 序号 | 评价检查 项目 | 评价要求 | 评价意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本情况 | - 单位基本情况； 2、周边区域的基本情况； 3、相关方的基本情况。 | 1、说明单位的基本情况； 2、描述了单位的地理位置和周边环境； 3、基本明确 |
| 2 | 危险目标 及其危险 特性、对周 围的影响 | - 确定危险目标； 2、确定危险目标的特性； 3、确定危险目标对周边的影响。 | 1、确定了危险目标，但不够齐全； 2、确定了危险目标的潜在危险因素； 3、未确定危险目标对周边可能造成的影响e有多大。 |
| 3 | 危险目标周边情况 | 危险目标周围可利用的安全、消防、个体防护的设备、器材及其分布。 | 描述主要危险源周围的安全防护设施，如报警系统、灭火器材和防护器材。 |
| 4 | 应急救援组织机构、组成人员和职责划分 | 1、设置分级应急救援组织机构； 2、明确主要负责人、有关管理人员及现场指挥人； 3、明确上述人员的主要职责； 4、明确主要负责人不在时的现场指挥人。 | - 设置分级应急救援组织机构； 2、主要负责人、有关管理人员及现场指挥人明确； 3、上述人员的主要职责明确； 4、明确主要负责人不在时的现场指挥人。 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 1、24小时有效的报警装置； 2、24小时的内外部通讯联络手段； 3、相关方联系的方式、方法。 | 1、设置有24小时有效的报警装置。 2、应增加事故应急救援指挥领导小组组长、副组长、其他人员的联络方式。 3、应进一步明确与就近医疗单位的联络方法、地址和路线，及时联络。 4、应进一步明确与相关方(安监、环保部门、附近社区等)的联系方式、方法。 |
| 6 | 人员防护、抢救和防护装具 | 1、人员安全第一； 2、防护装具； 3、人员抢救。 | 1、应增加作业人员自身保护的内容，明确尽量把人员伤亡降低到最少的原则； 2、在火灾不能够控制时灭火人员应撤到安全地带。 |
| 7 | 人员疏散 | 1、无关人员的紧急疏散； 2、对可能威胁到的居民（包括友邻单位人员），应立即进行联系，迅速疏散。 | 应明确疏散的方向、距离和集中地点，应是火源的上风向。 |
| 8 | 事故发生后应采取的处理措施 | 1、报警、警戒； 2、组织； 3、疏散； 4、灭火分工； 5、灭火程序。 | 1、报警、警戒、灭火组织、分工和程序不够完善，应及时补充； 2、有预防措施，但缺灭火方案； |
| 9 | 应急培训计划 | 1、应急救援人员的培训； 2、员工应急响应的培训； 3、社区或周边人员应急响应知识的宣传。 | 1、人员防护、抢救的知识培训应加强和落实； 2、灭火原则、方法、应急救援知识等的培训应加强和落实； |
| 10 | 演练计划 | 1、演练准备； 2、演练范围与频次； 3、演练组织。 | 应在消防部门指导下，定期进行预案的演习，并根据演练情况进一步完善应急救援预案。 |