表   气瓶使用安全检查表

| 项目 | 检查内容 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气瓶的储存、使 用 | 1、储存和使用气瓶的单位，应当制定相应的气瓶安全管理制度和事故应急处理措施，并有专人负责气瓶安全工作，定期对气瓶储存和使用人员进行气瓶安全技术教育。 |  |  |
|  | 2、储存充气气瓶的单位应当有专用仓库存放气瓶。气瓶仓库应当符合《建筑设计防火规范》的要求，气瓶存放数量应符合有关安全规定。 |  |  |
|  | 3、气体使用者应当购买已取得气瓶充装许可的单位充装的瓶装气体。 |  |  |
|  | 4、气瓶使用者应当遵守下列安全规定： （一）严格按照有关安全使用规定正确使用气瓶； （二）不得对气瓶瓶体进行焊接和更改气瓶的钢印或者颜色标记； （三）不得使用已报废的气瓶； （四）不得将气瓶内的气体向其他气瓶倒装或直接由罐车对气瓶进行充装； （五）不得自行处理气瓶内的残液。 |  |  |