根据国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《特种设备安全监察条例》、国家质量监督检验检疫总局《锅炉压力容器压力管道及特种设备事故规定》，结合我单位实际情况，现制定锅炉事故处理预案如下：

一、机构和职责

成立锅炉事故应急处理领导小组,由经理任组长,主管生产的副经理任副组长,各站班长、组长人员为组员,负责参与现场抢险救援工作。所有小组成员必须保证24小时通信畅通。我公司锅炉事故应急处理领导小组成员如下：

组 长：

副组长：

成 员：XXX及各个站警卫人员。

二、锅炉事故应急处理领导小组职责

(一)组织指挥锅炉使用部门对锅炉事故现场应急抢险救援工作，控制事故蔓延和扩大;

(二)核实现场人员伤亡和损失,及时向上级部门汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况;

(三)落实锅炉事故应急处理有关抢险救援措施。

三、主管生产副经理的主要职责

(一)负责召集、协调各个站锅炉使用部门的现场负责人研究现场抢险救援方案,制定具体抢险救援措施;

(二)负责指挥现场应急抢险救援工作。

四、站长的职责

负责组织实施具体抢险救援措施工作。

五、预防与应急措施

1、定期组织本单位的事故应急处理知识、技能的培训和应急演习。

2、定期对锅炉进行日常性维修保养和定期自行检查,按照有关规定要求按期安排对锅炉进行定期检验。设备出现故障或者发生异常情况后,应当对其进行全面检查,消除事故隐患后,方可重新投入使用。

3、事故报告与现场保护。

六、报警

1、锅炉发生事故,第一反应立即拔打“119”火灾电话报警,并向质监局、安监局、应急办汇报。报警人员要讲清锅炉事故的单位、路名、事故发生部门、事故发生情况,讲清本人姓名、电话号码等。

2、报警完毕后,即向单位领导报告。

3、经理接到报告后,即时召集本单位有关人员到达事故现场。

4、发现有人员伤亡应立即拔打“120”电话，及时进行人员抢救。

七、成立临时锅炉事故指挥部

由公司经理和有关人员选择合适部位成立指挥部,经理为指挥部指挥。

八、通报

根据“救人第一和准确、迅速、集中力量打歼灭战”的指导思想,利用本单位的宣传工具,向本单位人员发送通报。通报内容：

1、事故发生情况;

2、人员情绪的稳定;

3、疏散人员和救护。

九、疏散和救护

1、必须立即切断电源;

2、制定安全区,确定人员疏散集合安全通道;

3、分工明确,引导和护送被困人员向安全区疏散,并做稳定情绪工作;

4、现场救护，由本单位人员在安全区及时对伤员进行处理或送医院救治。

十、事故现场处理

1、如起火：须组织灭火器材,开展灭火，由义务消防队负责人为灭火指挥,并清锅炉内燃料。

2、如爆炸：首先清锅炉内燃料以及散落的燃料,防止起火和发生第二次爆炸。

十一、安全警戒

1、厂区外围警戒：消除路障,劝导行人撤离现场。如起火为迎接消防人员及到达现场要创造有利条件。

2、消防人员到达现场后,由公司指挥部立即向消防指挥报告事故发生情况,并移交指挥权,听从公安消防人员的调遣。

3、保护事故现场,禁上无关人员进入,并积极协助消防公安等有关部门调查事故发生原因。

十二、事后处理

1、积极配合安监局、应急办等部门进行事后处理。

2、做好伤亡人员的善后及安抚工作。

3、在24小时内写出书面报告,报送安监局、应急办等有关部门。

事故报告内容：

(1)发生事故的单位及事故发生的时间、地点;

(2)事故单位行业类型、经济类型、企业规模;

(3)事故的简要经过、伤亡人数、直接经济损失和初步估计;

(4)事故原因、性质的初步判断;

(5)事故抢救处理的情况和采取的措施;

(6)需要有关部门和单位协助事故抢救和处理的有关事宜;

十三、其它事项

1、本《预案》是重大特种设备事故发生后,我单位各部门实施抢救工作并协助上级部门进行事故调查处理的救援方案,在实施过程中可根据不同情况随机处理。

2、任何部门和个人都有参加事故抢险救护的义务。

3、各供热站应结合本单位的实际情况,结合员工学习、熟悉掌握本《预案》的内容和相关措施。

4、本《预案》自公布之日起实施。

XXX有限责任公司

二○○七年一月一日