表  强制检测设备、设施安全检查表

| 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检查方法 | 检查依据 | 检查情况 | 整改建议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 火灾报警探测器 | 1 | 产品制造单位必须有相应的资质 | 查现场、查产品制造单位、是否具有认证资质 | 中华人民共和国行业标准《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（SH3063-1999） |  |  |  |
|  | 2 | 火灾报警探测器的设置和布局合理 | 查现场 | 中华人民共和国行业标准《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（SH3063-1999） |  |  |  |
|  | 3 | 检测报警仪表的安装应符合设计规范（SH3063-1999）的规定 | 查现场 | 中华人民共和国行业标准《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（SH3063-1999） |  |  |  |

表  强制检测设备、设施安全检查表（续1）

| 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检查方法 | 检查依据 | 检查情况 | 整改建议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二） 安全阀 | 1 | 安全阀定值符合设计规范 | 查资料 及现场检查 | 《压力容器安全技术监察规程》 （劳动部[1999]154号） |  |  |  |
|  | 2 | 铅封铭牌完整，标示字迹清晰 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安全阀按规定要求进行校验 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 运行、检修、试验资料齐全 |  |  |  |  |  |
| （三） 压力表 | 1 | 压力表定期校验 | 查资料 及现场检查 | 《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》 |  |  |  |
|  | 2 | 铅封完好，表盘、指针清洁，表内无泄漏 |  |  |  |  |  |
| （四） 液位计 | 1 | 液位显示清晰、准确、有指示，最高、最低液位有明显标志 | 现场检查 | 《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》 《机械设备防护罩安全要求》（GB8196-87） |  |  |  |
|  | 2 | 液位计及引出阀连接完好，无泄漏 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 盛装易燃、毒性大等高度危害介质的压力容器上液位指示计应有安全防护罩 |  |  |  |  |  |