评价对象; 查证要求与方法; 检查结果; 评价结论; 备注. 建筑物防火、防爆检查; 1、建筑物、构筑物的耐火等级、火灾危险分类、防爆及安全疏散等设计，应符合《建筑防火设计规范》的规定；. 2、厂房与厂房，厂房与民用建筑、铁路、道路、变（配）电所、建筑物、构筑物、仓库、贮罐等的防火间距应符合《建筑防火设计规范》；. 3、有火灾爆炸危险的生产厂房，宜采用开式或半敞开式厂房，设计时应考虑必要的泄压面积及泄压设施；. 4、厂房安全疏散口不得少于两个；. 5、对于高层厂房，应设置电梯及消防电梯或安全楼梯。. 可燃气体泄漏检测报警仪的布防安装检查; 1、必须根据工艺流程、可燃气体、有害气体的特性，正确确定监测报警仪的检测点；. 2、可燃气体或有毒气体检测报警仪的质量、防爆性能必须达到国家标准；. 3、检测器和报警器的选用和安装必须符合我国有关规定。. 防爆电气设备安装认可; 1、在存在爆炸危险区域的电气应考虑设备、机器的防火防爆设计；. 2、对一些重要设备、设施应考虑防静电措施；. 3、可燃气体管道的末端、隔断装置前和最高处必须设放散管；. 4、可燃气体管道的法兰、煤气设备的轴封应十分严密，必要时可在轴封处设排气管道；. 5、煤气及其他可燃气体的鼓风机房和一次仪表室应采用防爆型电气设备和机械通风；. 6、在存在爆炸性气体或粉尘场所的照明灯具应采用防爆型灯具。. 消防检查; 1、该项目的平面布局、消防给水、室内装饰装修、火灾自动报警系统、电缆隧道、电缆夹层的消防设计等应满足《建筑设计防火规范》、《建筑内部装修设计防火规范》、《火灾自动报警系统验收规范》、《火力发电厂与变电所设计防火规范》、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》以及《建筑灭火器配置规范》等规范的要求；. 2、存在火灾、爆炸危险区域应设置相应的消防设施；. 3、真正具体火灾危险特性，选用不同的消防设施，灭火器、水消防等；. 4、存在火灾、爆炸危险区域应设置相应的消防消防安全标志，并应悬挂于醒目位置；. 5、消防设施应通过公安消防部门检查。.