| 检查项目 | 检查内容 | 其他 |
| --- | --- | --- |
| 制度建设 | 制定完善的安全生产管理制度，主要有：1、各级领导、部门及从业人员安全生产职责；2、安全生产检查制度；3、安全生产宣传教育培训制度；4、安全生产事故统计报告制度、5、安全生产例会制度；6、安全生产目标管理考核及奖惩制度；7、建设工程（项目）安全生产"三同时"制度；8、安全生产事故隐患管理制度；9、安全生产事故应急救援制度；10、职业危害管理制度；11、劳动保护用品管理制度；12、特种设备管理制度；13、领导“一岗双责”制度；14、危险化学品安全管理制度；15、主要工种安全操作规程。 |  |
| 安全生产台帐 | 建立安全生产基本工作台帐。主要包括：1、安全生产会议台帐；2、安全生产检查台帐；3、安全生产宣传教育培训台帐；4、特种作业人员管理台帐；5、安全生产奖惩台帐；6、特种设备管理台帐；7、事故隐患和危险源管理台帐；8、职业危害管理台帐；9、生产事故管理台帐；10、建设工程（项目）管理台帐；11、生产经营单位安全生产管理台帐；12、生产经营单位主要工种安全操作规程台帐。 |  |
| 特种作业人员 | 所使用的电工、锅炉工、电梯工、高压氧舱设备操作工等特种作业人员必须要经过专门培训、考核合格，取得证书后上岗。 |  |
| 特种设备 | 1、由具有相应资质的企业设计、制造、按装、维修；到质监部门办理登记，经许可后投入使用；由检验机构定期检验；建立检查、检验档案和管理制度。2、定期进行检查，及时消除隐患。 |  |
| 剧毒化学品 | 1、实行“双五”管理制度即双人双锁、双人登记、双人双发、双人运输、双人使用；使用场所设置防泄漏报警装置，设置不少于两个安全疏散口；2、实行专库储存，安装防盗报警装置，设置和配备足量、与毒害性质相适应、完好的消防设施和器材；3、制定剧毒化学品安全管理制度。 |  |
| 现场安全 | 1、供配电环境符合安全要求，电气设备接地（漏电）保护装置齐全可靠，配电箱、柜、板安装、设置符合安全要求，低压线路（临时线路）和开关符合安全要求，低压电气设备定期检测和鉴定。2、厂内设置火灾自动报警系统；配备足够的灭火器材和消防栓等设施，每个楼层要求有两个或两个以上疏散通道，标志醒目，照明良好，保持畅通。 |  |