重大危险源安全检查表（储罐区）

检查日期：

| 序号 | 检查项目 | 实际情况 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否由持专业许可证单位制造 |  |  |  |
| 2 | 对罐体定期检测、检查、保养 |  |  |  |
| 3 | 领教罐区与居民区安全距离 |  |  |  |
| 4 | 储罐区与周边工厂企业距离 |  |  |  |
| 5 | 储罐区与明火安全距离 |  |  |  |
| 6 | 储罐区与配电房安全距离 |  |  |  |
| 7 | 储罐区与办公区安全距离 |  |  |  |
| 8 | 立式储罐间的距离＞0.4D |  |  |  |
| 9 | 易燃品储罐有降温等安全措施 |  |  |  |
| 10 | 储罐区有防火堤 |  |  |  |
| 11 | 储罐有防静电、静电接地等措施并定期检测 |  |  |  |
| 12 | 防静电接地线单独与接地体或接地干线相连 |  |  |  |
| 13 | 易燃易爆场所安装可燃气体检测报警装置 |  |  |  |
| 14 | 储罐应装设安全阀 |  |  |  |
| 15 | 罐区有明显警示标志 |  |  |  |
| 16 | 罐区有消防措施 |  |  |  |
| 17 | 槽罐车、机动车进入禁火区需有阻火器 |  |  |  |
| 18 | 储罐有防雷电设施等安全措施并定期检测 |  |  |  |
| 19 | 水封井及排水设施完好 |  |  |  |
| 20 | 消防通道畅通无阻，消防设施齐全完好 |  |  |  |
| 21 | 罐区无脏、乱、差、锈、漏，无杂物、杂草等易燃物 |  |  |  |
| 22 | 照明设施齐全，符合防爆规定 |  |  |  |
| 23 | 易燃液体输送管道应有防静电措施 |  |  |  |
| 24 | 进入易燃易爆罐区车辆应佩带阻火器 |  |  |  |

检查人员：

重大危险源安全管理检查表

检查日期：

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立、健全主要负责人、分管负责人、安全管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制 |  |  |
| 2 | 制定相应安全生产管理制度 |  |  |
| 3 | 编制各岗位安全操作规程、危险化学品告知卡 |  |  |
| 4 | 依法参加工作保险 |  |  |
| 5 | 安全投入符合要求 |  |  |
| 6 | 设置安全生产管理机构并配备专职安全管理人员 |  |  |
| 7 | 主要负责人、安全管理人员经考核合格并取得安全资格证 |  |  |
| 8 | 特种作业人员经培训、考核合格，并取得特种作业操作证 |  |  |
| 9 | 其他从业人员培训 |  |  |
| 10 | 安全检查情况 |  |  |
| 11 | 企业危险化学品生产储存构成重大危险源，且在有关部门备案 |  |  |
| 12 | 生产、储存危化品的车间、仓库与员工宿舍不在同一建筑物内，且与员工宿舍保持符合规定的安全距离 |  |  |
| 13 | 危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离符合有关法律、法规和标准的规定 |  |  |
| 14 | 生产作业场所配备符合国家规定的职业危害防护设施，定期进行卫生检测、检验，并为作业人员进行职业病检查 |  |  |
| 15 | 为从业人员配备符合有关国家标准和行业标准的劳动防护用品 |  |  |
| 16 | 按要求编制危险化学品和重大危险源事故应急救援预案 |  |  |
| 17 | 建立企业事故应急救援组织，并有应急抢险小组 |  |  |
| 18 | 配备必要的应急救援器材、设备，并定期进行检测、检验和维护保养 |  |  |
| 19 | 依法定期对生产、储存装置进行安全评价 |  |  |
| 20 | 建立重大危险源安全管理规章制度 |  |  |
| 21 | 对重大危险源进行正常的日常管理 |  |  |
| 22 | 在重大危险源现场设置明显安全警示 |  |  |
| 23 | 示对重大危险源设施设备进行经常性维护、保养和定期检测 |  |  |
| 24 | 对重大危险源登记建档 |  |  |
| 25 | 对重大危险源定期进行安全评估 |  |  |
| 26 | 对重大危险源进行定期检测监控 |  |  |

检查人员：