被检查单位（部位）：                            年 月 日

| 序 号 | 检 查 内 容 | 检 查 验 收 标 准 | 检 查 结 果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 消防安全制度 的建立与健全 | 1、是否制定了符合本岗位实际的消防安全制度和防火责任制度。 | 01 制定 02 未制定 |  |
|  |  | 2、各项消防安全制度是否落实到位。 | 01 落实 02 未落实 |  |
|  |  | 3、是否建立了义务消防队，职责明确，定期演练。 | 01建立 02未建立 |  |
| 二 | 消防安全管理 | 1、野外施工队是否确定了消防安全责任人和管理人 | 01 确定 02 未确定 |  |
|  |  | 2、单位是否落实逐级消防安全责任制和岗位安全责任制，明确各岗位的消防安全职责。 | 01 落实 02 未落实 |  |
| 三 | 防火检查、巡查 | 1、是否建立自身防火检查、巡查制度。 | 01 建立 02 未建立 |  |
|  |  | 2、防火检查、巡查制度的落实情况。 | 01 落实 02 未落实 |  |
|  |  | 3、有无防火检查、巡查记录。 | 01有 02没有 |  |
| 四 | 消防安全 宣传教育培训 | 1、是否定期对职工进行消防安全宣传、教育、培训。 | 01 培训 02 未培训 |  |
|  |  | 2、内容是否有针对性。是否有培训的记录。 | 01 有 02 没有 |  |
| 五 | 灭火疏散预案 的制定与演练 | 1、是否制定了灭火疏散预案。灭火疏散预案是否符合队（岗位）实际，可操性是否较强。 2、灭火预案定期演练，有无记录。 3、职工对灭火预案掌握及熟练操作的能力。 4、根据演练效果，是否对灭火疏散预案进行持续改进。 | 01制定 02未制定 03 演练 04 未演练 05 掌握 06 不掌握 07 改进 08 未改进 |  |
| 六 | 消防设施 及器材管理 | 1、消防设施、器材是否符合消防规范的要求。 | 01 符合 02 不符合 |  |
|  |  | 2、消防设施、器材是否完整有效。 | 01 完好 02 有缺陷 |  |
|  |  | 3、消防设施、器材是否定期进行检查、维护、保养、并有记录。 | 01 有 02没有 |  |

|  |  | 4、消防水罐是否加装消防车取水连接接头。 | 01 有 02 没有 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5、消防器材是否按要求配置到位。 | 01 到位 02 不到位 |  |
| 七 | 现 场 管 理 | 1、工作现场规范，无火灾隐患。 | 01 规范 02 不规范 |  |
|  |  | 2、设置符合规定的安全警示标志（齐全、醒目）。 | 01 有 02 没有 |  |
|  |  | 3、员工熟悉岗位的防火检查内容。 | 01 熟悉 02 不熟悉 |  |
|  |  | 4、岗位工作人员是否了解本岗位的火灾危险性及预防措施，并且做到会报警、会使用消防器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散。 | 01掌握 02不掌握 |  |
|  |  | 5、电线、插座、开关、闸刀等正确安装、固定、绝缘。无临时乱拉乱接的电气线路、不超负荷用电。有漏电、过载保护开头，保险丝不用铝线、铜线代替。 | 01 正确 02 不正确 |  |
|  |  | 6、野营房、用电设备等接地正确，接地电阻符合标准，测量有记录。 | 01符合 02不符合 |  |
|  |  | 7、不使用不固定明火源。 | 01 有 02 没有 |  |
|  |  | 8、易燃、易爆危险物品的保管、贮存及防火措施。 | 01符合 02不符合 |  |
|  |  | 9、动火施工作业应按规定进行严格的审批。 | 01 审批 02 未审批 |  |
|  |  | 10、危险点源是否配置消防器材。 | 01有 02 没有 |  |
| 八 | 野营房 安全管理 | 1、电器线路安装了总控制开关，指定专人管理，人员全部离开时切断总电源。 2、在每一间野营房安装了漏电保护器，定期检查和检测，动作灵敏可靠。 | 01有总闸 02无总闸 03检查 04没检查 |  |
|  |  | 2、集中使用的野营房或野营房式公寓制定了防火管理规定和应急疏散预案，并传达到每一位相关人员，定期演练。每日防火巡查制度落实。 | 01有（落实） 02无（不落实） 03演练 04没演练 |  |
|  |  | 3、集中摆放10间以上的要配备消防水池或水罐 ，并配 齐消防泵、消防栓、消防水带等。每间野营房应配备一具2KG干粉灭火器。 | 01有 02无 |  |