电厂灰渣库安全评价检查表

| 项目 序号 | 审查内容 | 事实记录 | 结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 1 | 建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定作业安全规程和各工种操作规程。 |  |  |  |
| 2 | 安全投入符合安全生产要求，按照有关规定提取安全技术措施专项经费。 |  |  |  |
| 3 | 设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。 |  |  |  |
| 4 | 主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力经考核合格。 |  |  |  |
| 5 | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。 |  |  |  |
| 6 | 其他从业人员按照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。 |  |  |  |
| 7 | 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 |  |  |  |
| 8 | 对有职业危害的场所进行定期检测，有防治职业危害的具体措施，并按规定为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。 |  |  |  |
| 9 | 对作业环境安全条件和危险性较大的设备进行定期检测检验，有预防事故的安全技术保障措施。 |  |  |  |
| 10 | 尾矿库等易发生事故的场所、设施、设备，有登记档案和检测、评估报告及监控措施。 |  |  |  |
| 11 | 制订的事故应急救援预案。 |  |  |  |
| 12 | 建立事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的事故应急救援组织签订救护协议。 |  |  |  |
| 13 | 尾矿库初期坝轮廓尺寸符合设计要求，无明显沉陷、滑坡、裂缝、流土和管涌，运行工况正常。 |  |  |  |
| 14 | 尾矿堆积坝整体外坡坡比不得陡于设计规定值，部分高程堆积坝边坡过陡的，不得出现局部失稳，并满足坝体稳定安全系数和渗流控制要求，无明显沉陷、滑坡、裂缝、流土、管涌，外坡坡面无沼泽化和较多(大)的冲沟，运行工况正常，在堆积坝整体外坡坡比陡于设计规定值时，应当由具有资质的中介机构进行稳定性分析，其分析方法和分析结论应当满足规范要求。 |  |  |  |
| 15 | 尾矿坝最小安全超高和最小干滩长度必须满足规范要求。 |  |  |  |
| 16 | 尾矿库排水设施应当符合设计要求，对出现的堵塞、坍塌、裂缝、变形、腐蚀或磨蚀、漏砂等现象采取治理措施，运行工况正常。 |  |  |  |

注：该安全评价检查表由评价中介机构填写，作为评价报告的附件。