轻工业企业消防安全考评表

| 项目 | 序号 | 考评内容 | 评分标准 | 考评方法 | 标准分 | 自查分 | 考评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防管理40分 | 73 | 消防组织 | 建立有厂长负责的消防组织，定期召开会议，并有记录。没有组织或无会议记录的不得分；记录不全的扣5分。 | 查有关文件和活动(会议)记录。 | 10 |  |  |  |
|  | 74 | 干部配备 | 按要求配备专(兼)职消防干部。达不到要求的不得分。 | 查配备名单。 | 9 |  |  |  |
|  | 75 | 消防人员 | 按规定建立和健全专职消防队或义务消防队。达不到要求的不得分。 | 查配备名单。 | 9 |  |  |  |
|  | 76 | 防火制度 | 应有防火检查、禁烟(火)、化学物品保管和火灾报告等制度。没有的不得分；不健全的扣6分。 | 查制度文本。 | 12 |  |  |  |
| 消防知识教育和培训35分 | 77 | 教育和训练 | 对全体职工应每年进行防火教育不少于4次。义务消防队员每年训练时间不少于16小时；专职消防队员每年训练时间不少于3个月，并有训练记录。没有教育和训练的不得分；有一项教育训练达不到要求的或记录不全的扣5分。 | 查记录。 | 13 |  |  |  |
|  | 78 | 危险品保管员 | 应经专业培训，持证上岗。未经培训的不得分。 | 查证书。 | 6 |  |  |  |
|  | 79 | 值班、门卫人员 | 应经培训，懂得灭火器材性能、作用和使用方法，并会报警。抽查有1人未培训或不能掌握消防知识的扣3分。 | 查培训记录，并现场考查。 | 6 |  |  |  |
|  | 80 | 灭火预案演练 | 防火重点单位和部位，应有灭火作战预案，定期组织演练，并有记录。无预案的不得分；有预案不定期组织演练的扣6分。 | 查预案、演练记录。 | 10 |  |  |  |
| 危险品储存使用35分 | 81 | 库房 | 存放危险品的仓库应符合安全规范。不符合的不得分。 | 查现场。 | 10 |  |  |  |
|  | 82 | 储存 | 按规定分类、储存、妥善保管。有1处不符合要求的扣5分。 | 查现场。 | 10 |  |  |  |
|  | 83 | 领用 | 严格领用手续，并有登记；合理运输，正确使用：有1处不符合要求的扣5分。 | 查领用记录和现场。 | 15 |  |  |  |
| 现场防火40分 | 84 | 消防器材 | 应配备足够、合理、有效的消防器材，并定点管理，取用方便：有1处不符合要求的扣4分。 | 对照器材示意图查现场。 | 13 |  |  |  |
|  | 85 | 重点部位 | 仓库、料场、易燃易爆重点部位必须做到“一清五落实”(火灾危险清，重点部位、灭火预案、灭火措施、消防器材和人员落实)。有1项达不到要求的扣5分。 | 查现场和有关资料。 | 14 |  |  |  |
|  | 86 | 防火枪查 | 按照防火检查制度，按时进行检查，并认真做好下班检查，夜间值班巡逻等防火检查记录。无记录的不得分；不按时检查的扣5分。 | 查制度、记录。 | 13 |  |  |  |