某汽车模具技术应用有限公司

梅雨季节安全用电检查表	№

| 检查 人员 |  |  |  |  | 检查 日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检 查 内 容 |  | 抽查 数 | 检 查 记 录 |  |  | 处理意见 |
| 一 | 防雷接地系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 每年梅雨季节前进行检测，有检测报告或合格证 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 存在隐患如期整改 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 移动风扇 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 有每年入夏前的绝缘电阻检测标签 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电源线、网罩、风叶、外壳等完好无 缺损松动变形手指无法伸入网罩 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电源线和插头完好无损 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 移动电具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 有每季定期检查、检测记录的台帐 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外观与电源线完好，无破损松动 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 电焊机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 有每半年的绝缘电阻测试记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 焊机外壳完好，一、二次线接线处有防护罩，并牢固可靠 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 一次线无接头、无老化，保护接地措施可靠 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 二次线连接紧固无松动接头少于3个 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 焊钳完整无缺，钳柄屏护良好 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 临时线有审批手续，并按标准敷设 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |