部门：                                    灭火器编号：                                  检查人：

| 填表说明： 正常记：○ 异常记：× 异常情况记录在相应的“备注”栏内 报修电话： | 检 查 内 容 和 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 压力是否正常（指针在红区上限以外） | 铅封是否完好，安全插栓是否脫落，是否拨插自由 | 灭火器周围1米内是否有杂物堵塞 | 使用说明是否清晰 | 手柄是否完好 | 有年检合格标识 | 铭牌是否朝外 | 橡皮管完整，无硬化/裂痕 | 喷嘴无填堵现象 | 外观无破损锈蚀 | 位置是否被挪动 | 责任人是否明确 | 箱内数量是否与标识相等 |
| 检查时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009年 1 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009年 2月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009年 3月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009年 4月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009年 5月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009年 6月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009年 7月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009年 8月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009年 9月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009年 10月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009年 11月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009年 12月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |