## 安全工器具定期检查表封面
东风电站电站安全工器具定期检查表
责任部门:东风电站安生科

## 安全带
工器具类别 | 安全带 | 责任部门 | 生技部运行值 | 责任人 | 当班安全员 | 检查概况
检查项目 | [5 empty] | 检查时间 | 检查人 | 备注
组件完整，无短缺、无伤残破损 | 绳索、纺织带无脆裂、断股或扭结 | 皮革配件完好、无伤残 | 金属配件表面光洁，不得有麻点、裂纹，扣环无焊接、无锈蚀，边缘成圆弧形 | 挂钩的钩舌咬口平整不错位，保险装置完整可靠，弹簧握着力强 | 活梁卡子的活梁灵活，表面滚花良好，与边框间距符合要求
铆钉无明显偏位，表面平整无毛刺 | 定期检查合格，有记录，未超期使用 | 是按照GB6095-85《安全带》制造的产品，有明确的报废周期 | 配备的防坠器应制动可靠 | 产品标签完整，有生产厂家、产品合格证、出厂日期，各项技术性能符合标准。试验合格证不超期 | 货到现场按规定抽检合格 | 检查时间 | 检查人 | 备注
填表说明：对应每一个检查项目，如果存在问题，应注明编号；备注栏填写检查总件数及不合格件数，如有其他补充，也应填入此栏。

## 登杆脚扣
工器具类别 | 登杆脚扣 | 责任部门 | 生技部运行值 | 责任人 | 当班安全员 | 检查概况
检查项目 | [5 empty] | 检查时间 | 检查人 | 备注
金属母材及焊缝无任何裂纹及可目测到的变形 |  | 橡胶防滑条（套）完好，无破损 |  | 皮带完好，无霉变、裂缝或严重变形
小爪连接牢固，活动灵活 |  | 定期检查并有记录 |  | 产品标签完整，有生产厂家、产品合格证、出厂日期，各项技术性能符合标准。试验合格证不超期 |  | 检查时间 | 检查人 | 备注
填表说明：对应每一个检查项目，如果存在问题，应注明编号；备注栏填写检查总件数及不合格件数，如有其他补充，也应填入此栏。

## 登杆踏板
工器具类别 | 登杆踏板 | 责任部门 | 生技部运行值 | 责任人 | 当班安全员 | 检查概况
检查项目 | [5 empty] | 检查时间 | 检查人 | 备注
踏脚板木质无腐蚀、劈裂等 |  | 绳索无断股、松散 |  | 绳索同踏板固定牢固
金属组件无损伤及变形 |  | 产品标签完整，有生产厂家、产品合格证、出厂日期，各项技术性能符合标准。试验合格证不超期 |  |  |  | 检查时间 | 检查人 | 备注
填表说明：对应每一个检查项目，如果存在问题，应注明编号；备注栏填写检查总件数及不合格件数，如有其他补充，也应填入此栏。

## 安全帽
工器具类别 | 安全帽 | 责任部门 | 生技部运行值 | 责任人 | 当班安全员 | 检查概况
检查项目 | [5 empty] | 检查时间 | 检查人 | 备注
帽壳完整无裂纹或损坏，无明显变形 |  | 帽衬组件（帽箍、顶衬、后箍、下额带、吸汗带、通汽孔）齐全，牢固；尺寸规格符合要求 |  | 帽舌伸出长度为10-50毫米，倾斜度30-60度之间
产品有生产厂家、出厂合格证、许可证及出厂日期各项技术性能符合标准 |  |  | 货到现场按规定抽捡合格 |  |  | 检查时间 | 检查人 | 备注
填表说明：对应每一个检查项目，如果存在问题，应注明编号；备注栏填写检查总件数及不合格件数，如有其他补充，也应填入此栏。

## 移动工器具
工器具类别 | 移动工器具 | 责任部门 | 生技部运行值 | 责任人 | 当班安全员 | 检查概况
检查项目 | [5 empty] | 检查时间 | 检查人 | 备注
有统一、清晰的编号、外壳、手柄有否裂缝和破损 | 保护线联接是否正确（使用绿/黄双色或黑色芯线）、牢固可靠 | 电源线是否完好无损（使用多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线。Ⅰ类工具：单相的采用三芯，三相的采用四芯电缆） |  |  | 电源插头是否符合安全要求完整无损
电源开关动作是否正常、灵活、有无缺损、破裂 | 机械防护装置是否完好、连接部分牢固可靠 | 工具转动部分是否转动灵活、轻快、无阻滞现象 | 电气保护装置是否良好 | 产品标签、编号完整，有生产厂家、出厂合格证、许可证及出厂日期各项技术性能符合标准 |  | 检查时间 | 检查人 | 备注
填表说明：对应每一个检查项目，如果存在问题，应注明编号；备注栏填写检查总件数及不合格件数，如有其他补充，也应填入此栏

## 验电器
工器具类别 | 验电器 | 责任部门 | 生技部运行值 | 责任人 | 当班安全员 | 检查概况
检查项目 | [5 empty] | 检查时间 | 检查人 | 备注
自检报警正常 |  | 表面无破损、裂纹、污渍
产品标签、编号完整，有生产厂家、出厂合格证、许可证及出厂日期各项技术性能符合标准 | [5 empty] | 检查时间 | 检查人 | 备注
填表说明：对应每一个检查项目，如果存在问题，应注明编号；备注栏填写检查总件数及不合格件数，如有其他补充，也应填入此栏。

## 接地线
工器具类别 | 接地线 | 责任部门 | 生技部运行值 | 责任人 | 当班安全员 | 检查概况
检查项目 | [5 empty] | 检查时间 | 检查人 | 备注
表面无破损、裂纹、污渍 |  |  | 线鼻处无断股、绞线无松股、夹具无裂松动、护套无破损
产品标签、编号完整，有生产厂家、出厂合格证、许可证及出厂日期各项技术性能符合标准 | [5 empty] | 检查时间 | 检查人 | 备注
填表说明：对应每一个检查项目，如果存在问题，应注明编号；备注栏填写检查总件数及不合格件数，如有其他补充，也应填入此栏。

## 绝缘手套
工器具类别 | 绝缘手套 | 责任部门 | 生技部运行值 | 责任人 | 当班安全员 | 检查概况
检查项目 | [5 empty] | 检查时间 | 检查人 | 备注
无机械损伤，卷曲不漏气 |  |  | 无发粘、发脆、老化、裂纹、染料溅污
产品标签、编号完整，有生产厂家、出厂合格证、许可证及出厂日期各项技术性能符合标准 | [5 empty] | 检查时间 | 检查人 | 备注
填表说明：对应每一个检查项目，如果存在问题，应注明编号；备注栏填写检查总件数及不合格件数，如有其他补充，也应填入此栏。

## 绝缘靴
工器具类别 | 绝缘靴 | 责任部门 | 生技部运行值 | 责任人 | 当班安全员 | 检查概况
检查项目 | [5 empty] | 检查时间 | 检查人 | 备注
无机械损伤、无潮湿和污物 |  |  | 靴底防滑齿未磨平、外底磨透未露出绝缘层
产品标签、编号完整，有生产厂家、出厂合格证、许可证及出厂日期各项技术性能符合标准 | [5 empty] | 检查时间 | 检查人 | 备注
填表说明：对应每一个检查项目，如果存在问题，应注明编号；备注栏填写检查总件数及不合格件数，如有其他补充，也应填入此栏。

## 防毒面具
工器具类别 | 防毒面具 | 责任部门 | 生技部运行值 | 责任人 | 当班安全员 | 检查概况
检查项目 | [5 empty] | 检查时间 | 检查人 | 备注
无机械损伤，面具完整性和气密性好 |  |  | 面具无泄漏，滤毒罐未失效
产品标签、编号完整，有生产厂家、出厂合格证、许可证及出厂日期各项技术性能符合标准 | [5 empty] | 检查时间 | 检查人 | 备注
填表说明：对应每一个检查项目，如果存在问题，应注明编号；备注栏填写检查总件数及不合格件数，如有其他补充，也应填入此栏。

## 绝缘夹钳
工器具类别 | 绝缘夹钳 | 责任部门 | 生技部运行值 | 责任人 | 当班安全员 | 检查概况
检查项目 | [5 empty] | 检查时间 | 检查人 | 备注
无机械损伤、无潮湿和污物 |  |  | 操作机构灵活、无卡涩
产品标签、编号完整，有生产厂家、出厂合格证、许可证及出厂日期各项技术性能符合标准 | [5 empty] | 检查时间 | 检查人 | 备注
填表说明：对应每一个检查项目，如果存在问题，应注明编号；备注栏填写检查总件数及不合格件数，如有其他补充，也应填入此栏。

## 绝缘杆
工器具类别 | 绝缘杆 | 责任部门 | 生技部运行值 | 责任人 | 当班安全员 | 检查概况
检查项目 | [5 empty] | 检查时间 | 检查人 | 备注
无连续性的磨损痕迹 |  |  | 不潮湿、无油污，末端杆及首端杆堵头未破损
产品标签、编号完整，有生产厂家、出厂合格证、许可证及出厂日期各项技术性能符合标准 | [5 empty] | 检查时间 | 检查人 | 备注
填表说明：对应每一个检查项目，如果存在问题，应注明编号；备注栏填写检查总件数及不合格件数，如有其他补充，也应填入此栏。

## 登高梯子
工器具类别 | 登高梯子 | 责任部门 | 生技部运行值 | 责任人 | 当班安全员 | 检查概况
检查项目 | [5 empty] | 检查时间 | 检查人 | 备注
人字梯有坚固的铰链和限制开度的拉链 |  | 梯脚防滑装置良好 |  | 无机械损伤，绳索无断股、松散
产品标签完整，有生产厂家、产品合格证、出厂日期，各项技术性能符合标准。试验合格证不超期 | [5 empty] | 检查时间 | 检查人 | 备注
填表说明：对应每一个检查项目，如果存在问题，应注明编号；备注栏填写检查总件数及不合格件数，如有其他补充，也应填入此栏。

## 绝缘胶垫
工器具类别 | 绝缘胶垫 | 责任部门 | 生技部运行值 | 责任人 | 当班安全员 | 检查概况
检查项目 | [5 empty] | 检查时间 | 检查人 | 备注
无割裂、无破损、无厚度减薄 |  |  | 绝缘垫干燥、清洁，无老化、龟裂或变粘
产品标签、编号完整，有生产厂家、出厂合格证、许可证及出厂日期各项技术性能符合标准 | [5 empty] | 检查时间 | 检查人 | 备注
填表说明：对应每一个检查项目，如果存在问题，应注明编号；备注栏填写检查总件数及不合格件数，如有其他补充，也应填入此栏。