## Sheet1
被检查部门： |  | ：厨房部 |  | 部门负责人： |  |  | 检查员：
检查日期/ |  | 时间:
序 | 检查 | 检查标准 | 检查结果 | 整改措施 | 限定完成 | 部门负责人 | 整改结果 | 复查员
号 | 内容 |  |  |  | 整改日期 | 签名
1 | 消防 | 1.安全出口、安全通道必须保持畅通，严禁堆积任何物品。
| 安全 | 2.保持灭火器清洁，禁止随意挪动或遮挡。
3.排烟罩和排吸烟道不留油污及可燃物。
4.灶眼附近不能堆积杂物，汽油、洗济剂等易燃化学物。
2 | 员工 | 1.光线充足,采光部分没遮挡。
| 餐厅 | 2.地面洁净无积水、无油污、无剩饭菜、无杂物。
3.天花、灯具要干净无尘迹、无污迹、无蜘蛛网。
4.饭台要光洁明亮无油迹、无剩饭菜、无水迹、无杂物。
5.窗户经常擦拭并长期开启，通风要良好。
3 | 洗 | 1.食用后餐具要洗刷干净，无留剩饭菜、无油迹。
| 碗 | 2.洗碗池、洗碗台、碗架：洁亮无浮尘、杂物，洗济用品、用具要
| 间 | 摆放整齐。
3.地面、沟渠：洁净无积水、油污、杂物、残渣。
4.天花、灯具要干净无尘迹、无污迹、无蜘蛛网。
4 | 厨房 | 1.灶台、灶具无杂物、使用后要清洁干净、无油污、无垃圾、无菜
| 煮食 | 渣污垢并摆放整齐。
2.水锅、蒸灶、蒸箱、蒸笼、蒸盘：用后清洁干净，无积物。
3.洗菜池、洗菜台用后要清洁干净，无泥沙、淤泥，无堆放杂物。
4.砧板、刀具:要分开生肉与熟食砧板,并放置在不同固定位置,用完
及时清洗并晾干。
5.地面、沟渠，洁净无积水、无油污、无残渣,室内无苍蝇、蚊子。
6.冰柜:生、熟食物要用不同干净器皿分别盛装并分开摆放整齐，箱
体内保持光洁无水迹、污迹、无杂物、无异味、无积水。
7.菜筐、塑料筛、塑料方盆用后要刷洗无污迹、残菜和异味，并整
齐摆放在固定位置。
被检查部门： |  | :厨房部 |  | 部门负责人： |  |  | 检查员：
检查日期/ |  | 时间:
序 | 检查 | 检查标准 | 检查结果 | 整改措施 | 限定完成 | 部门负责人 | 整改结果 | 复查员
号 | 内容 |  |  |  | 整改日期 | 签名
5 | 员工 | 1.食堂工作人员必须持健康合格证上岗。
| 个人 | 2.员工餐厅员工要做到勤洗手、勤理发、勤剪指甲、勤换衣服。
| 卫生 | 3.食堂工作人员在工作过程按规定穿工作服、戴厨工帽、口罩。 | 合格
| 防护 | 4.头发长员工的要将头发置于帽内,以防头发不慎跌落饭菜汤里。
6 | 炉灶 | 1.炉灶工作时不得离开现场,以免突然停电或意外熄火时不能及时
关气,遇停电,必须立即关气。
2.使用蒸柜炉时,必须保证至少有二个蒸汽控制阀门处于开启状态,
|  | 禁止用任何东西靠压柜后排气阀门。 | 合格
3.观察火焰时,脸应至少距离炉门1米,以免灼伤。
4.炉灶使用出现不能排除的故障时,不得自行拆除和改装各种零件,
防止出现顺参数不当引发的安全事故
5.停止用炉时,必须关闭供气阀门。