前   言

应急预案备案工作是加强应急管理、提高应急救援能力的基础工作。生产经营单位是应急信息采集的最前沿，是安全生产应急处置的第一线。通过全面开展生产经营单位的应急预案备案工作，可以对企业的安全生产状况进行全面的评估，对事故应急处置程序加以规范，对相关部门、单位、人员的责任加以明确，对进一步推动安全生产责任制的落实，构建“横向到边、纵向到底”的应急预案和应急救援体系，提高安全生产管理工作水平，具有十分重要的意义。我区已于近期着手开展区域内生产经营单位应急预案的备案工作，其中安监局负责危险化学品从业单位预案的备案工作。

为确保此次备案工作顺利进行，规范预案内容，我局特聘请中石油、中石化、首汽、三元等公司专家及社会加油站的代表共同成立了预案样本编制专家组，经过多次修改审定最终编定了《成品油经营单位应急预案参考样本》（以下简称样本）。该样本以“强化防范、注重处置”的原则进行编定，以各类事故现场处置方案为框架进行编辑，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编织导则》及行业标准的要求，现下发给你们，请参考编定的样本及《应急预案形式评审要素》的要求对单位原有自身预案进行审查修改。因加油站布局、所属公司、应急组织机构不同请参照实际情况修改预案。

附件1：成品油经营单位应急预案参考样本

附加2：危险化学品从业单位应急预案备案工作实施说明

附件1

成品油经营单位应急预案参考样本

朝阳区安全生产监督管理局

2009年9月

单位名称：

应急预案

签发人：（法人或单位安全负责人）

签发时间：（2009年   月   日）

目     录

- 前言…………………………………………….

- 加油站基本情况……………………………….

- 加油站员工联系电话及家庭住址…………….

- 加油站平面图………………………………….

- 加油站灭火作战预案………………………….

- 加油站灭火预案……………………………….

- 加油站防盗抢预案………………………….…

- 加油站防恐预案…………………………………

- 加油站化学危险品环保应急预案………………

- 加油站油品泄漏应急预案………………………

- 加油站防雷防汛应急预案………………………

- 加油站自然灾害应急预案…………………

- 加油站烟花爆竹安全防范应急救援预案………

- 加油站人员伤害应急预案………………………

- 加油站防雷应急措施…………………………..

- 附件：防汛预警知识…………………………….……..

预   案  前  言

（仅供参考请结合本单位实际情况及布局编写）

为了加强加油站安全生产以及应急救援工作，建立健全各种预警和应急机制，明确加油站各班组的应急工作职能，提高对各类突发事件的应急处置能力，建立有效的应急救援系统，确保各类突发事件发生后，能够迅速、准确、高效实施救援工作，最大限度降低事故造成的人员伤亡、财产损失和社会影响，防止次生灾害导致重特大环境污染事件的发生，根据本站的实际情况和零售中心下发的《加油站突发生产安全事件现场应急处置方案》、《突发事件应急预案》、《加油站安全管理操作手册》，特制定本加油站的各项应急预案。

加油站应按照有关政府部门、北京石油公司安全数质量管理处、零售中心的有关规定和要求，定期组织员工进行安全知识的培训、加油站的预案演练。并根据演练情况逐步改进。切实提高应对突发应急事件的处理能力。

加油站基本情况

（仅供参考请结合本单位实际情况及布局编写）

加油站位于      区      路      号，隶属于中国石油化工股份有限公司北京石油分公司      加油站（自有、租赁、控股），危险化学品经营许可证号：          ，加油站法人（负责人）：      ，加油站经理      ，加油站人员   人。主要的经营范围包括：汽车加油（  ＃、  ＃、  ＃和  ）、汽车换油、汽车清洗和便利店销售。加油站   小时营业，分为  个班。

加油站占地约  m2，站房面积      m2，罩棚高度     m,共有  个   m3的埋地油罐，其中   ＃油罐  个；   ＃油罐  个；   ＃油罐  个和柴油油罐   个，  台加油机，为  级站。加油站建筑物结构形式：         耐火等级：        ；

加油站坐  朝  ，其  临          （距建筑物   m以外）；  临      （距建筑物    m以外）；站前  m以外是    路；站后  m以外是       。

加油站消防器材配备情况：    个    kgABC干粉灭火器，  个

kgABC干粉推车，   个    kg二氧化碳灭火器，石棉被      块，消防沙子     m3，消防铁锹     把，消防组架      个。

加油站员工联系电话及家庭住址

| 姓名 | 职务 | 联系电话 | 家庭住址 |
| --- | --- | --- | --- |

加油站平面图

要求标明加油站内各重点部位，标明加油站外部道路及主要建筑物。此图需标明方向。

加油站灭火作战预案

（仅供参考请结合本单位实际情况及布局编写）

一、组织机构及任务

1、指挥

由加油站站长指挥，站长不在时，由当班班长任指挥。

任务：在火警初起阶段，立即组织力量，采取有效措施进行扑救；协调消防部分指挥、协调灭火工作。

2、灭火组

由加油班长成员按岗位自然班编成三个灭火组（由于班次不同可自设），当班班长任组长。

任务：在火警初起阶段，及时、果断正确地采取有效措施进行灭火，冷却及隔离油料。

3、通信疏散组

由收款员其他人员组成

任务：负责向“119”报警，向上级主管机关报告；负责切断电源；疏散站内及路口车辆和闲杂人员；迎接消防队到来。

公司应急电话

| 救援信号 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 火警电话 | 119 |  |
| 急救电话 | 120 |  |
| 匪警 | 110 |  |
| 零售中心应急办公室电话（可自设项目） |  |  |
| 主管公司应急电话（可自设项目） |  |  |

4、抢运组

由当班班长及做帐员组成。

任务：负责保护和抢救有价票据、贵重物品；协调开展灭火工作；救护伤员。

二、本站灭火组织与指挥系统

指挥：

副指挥：

灭火一组：

组长：

成员：

灭火二组：

组长：

成员：

灭火三组：

组长：

成员：

通信疏散组：

组长：

成员：

抢救组：

组长：

成员：

三、地理位置图（重要设备由彩色标明）

1、油罐位置： 需附图或说明

2、加油机位置：需附图或说明

3、车辆停放位置：需附图或说明

4、其他油品存放地点、数量：需附图或说明

5、消防设备、器材位置：需附图或说明

四、建筑物平面图

1、油站建筑物结构形式：

耐火等级：

面积、高度：

2、周边毗邻建筑物位置、名称及距离：

各重点部位灭火扑救方法（供平时灭火训练用）

1、加油区

起火原因：（以站内实际情况为参照，可另行增加）

加油机静电接地良好，加油枪与油机之间静电导线折断或接触不良；在加油场地穿脱化纤服装；车辆线路老化引起的自燃；顾客自行开关加油箱盖本身自带静电引起车辆油箱口起火；违章用塑料桶加油而产生静电火花；穿带钉的皮鞋在场地走动或在场地铁器撞碰产生火花，违章在场地吸烟、用火，车辆起动或不熄火加油等而引燃蒸气。

扑救方法：（以站内实际情况为参照，可另行增加）

停止作业。立即用就近灭火器对着火处喷射，或逐个点射，也可用石棉被或沙对地面着火点进行覆盖。并向市公司和119火警报警。

在扑救时要注意疏散车辆，切断电源。

2、卸油区

起火原因：（以站内实际情况为参照，可另行增加）

卸油时未接静电导线或静电导线接触不良产生静电火花引燃油气；卸油时跑油遇火；卸油时起动或修理车辆。

扑救方法：（以站内实际情况为参照，可另行增加）

立即关闭卸油阀，将车辆驶（拖）离现场，就地拿起灭火器对着火点 进行喷射，也可用石棉被将卸油口封闭，如在油车注油口燃烧，可用石棉被（或湿棉被）将罐口封闭。使其窒息而自灭。如火势猛烈无法控制，不能关闭卸油阀，罐车又不能驶（拖）离现场，可用沙土将流出来的油品围堵起来，控制燃烧范围。并向市公司和119火警台报警。

3、油罐区

起火原因：（以站内实际情况为参照，可另行增加）

雷击，卸油时未接静电装置或静电导线接触不良产生静电火花，卸油区发生火警及外来火源引燃油罐区油蒸气所致。

扑救方法：（以站内实际情况为参照，可另行增加）

集中所有人员灭火器，在指挥统一指挥下，向着火点猛烈喷射。如在通气管端或量油孔燃烧，可用石棉被或湿棉被覆盖，使其窒息。在扑救过程中要注意以下几点：（1）扑救时要站在上风（或侧风）位置进行扑救，要想尽办法尽量控制火势，等待消防对到来一起扑救。

4、配电房

起火（以站内实际情况为参照，可另行增加）

违章使用电器，长时间超符合动作，电压过高，电流大，线路短路等引起导线起火，避雷装置失效或不良，遭雷击而引起火警。

扑救方法：（以站内实际情况为参照，可另行增加）

用灭火器进行喷射或点射，扑救时要注意在未切断电源，不可使用泡沫灭火器扑救电器火灾。

5、注意事项

（1）指挥员在发生火警时，要冷静、果断。

（2）灭火人员的工作要做到：快、稳、准、服从指挥。

（3）现场操作人员必须要迅速利用站内的灭火器材，将火灾消灭在初起阶段，防止火势扩大蔓延。同时，其他人员在站长的统一指挥下，做好扑救、报警、疏散车辆、转移重要物品。迎接外援等工作。

加油站灭火预案

（仅供参考请结合本单位实际情况及布局编写）

一、火灾应急装备和物资

为保证应急救援工作的顺利展开，加油站应配备以下应急装备和物资。

1、 消防器材（灭火器、石棉被、消防沙）

消防器材的配备应严格执行或高于国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2006），相关器材及时采购更换，加油站设备管理员负责检查和维护，确保其始终处于完好有效的状态。

2、 急救药品（急救箱、药品、绷带）

从正规药店采购和补充急救药品，急救箱内应长期配备以下药品（平时也可使用），并制定专人保管，每月对急救药箱做一次检查，确保其始终处于完好、有效的状态。

急救药箱内必须配有以下基本物品：（根据实际配备）

| 创可贴 | 10片 | 胶带 | 2卷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脱脂棉签 | 1包 | 云南白药 | 1瓶 |
| 绷带 | 2卷 | 三角巾 | 2块 |
| 弹性绷带 | 2卷 | 医用酒精棉球或类似用品 | 若干 |
| 脱脂棉 | 1包 | 一次性手套 | 若干 |

二、 突发事件分级和启动（根据实际情况分级）

1、 根据加油站突发事件的类型及危害后果，将事件分为三级。发生三级应急事件，分别启动相应级别的应急行动。

一级突发事件：储罐、卸油罐车发生着火、爆炸事故。

二级突发事件：加油车辆油箱口着火、储罐或油罐车罐体泄漏、汽油冒罐、加油机着火、电气火灾。

三级 突发事件：加油机泄漏、电气故障等。

2 、应急启动程序（由于公司规模不同，启动程序根据实际自设）

险情发生后，加油站立即启动三级应急行动，疏散站内车辆、及时告知周边危险区域的居民，并向零售中心应急指挥办公室报告，大量泄漏、火险和爆炸事故应立即就地报火警（报警电话：119）。

零售中心应急行动指挥部接警启动二级应急行动后，加油站各岗位配合二级应急行动，接受二级应急行动的指挥。

三、火灾应急预案岗位分工及职责

1、加油站在遭遇火灾时，加油站人员要按照紧急应变程序有条不紊的执行，为此特拟定加油站紧急应变人员职责分工方案如下：

| 岗位 | 职务 | 职责和分工 |
| --- | --- | --- |
| 站经理 | 指挥 | 1.启动、指挥油站紧急应变程序，需要时指挥员工向安全位 置撤离； 2.清点人数； 3.负责向公司相关人员报告； 4.通知周边单位撤离。（加油站经理不在现场时由结帐员代替） |
| 结帐员 | 副指挥 | 1.协助指挥、疏导顾客撤离，报告和报警 2.协助指挥、参加灭火 3.如有可能负责保护油站现金及档案 4.当加油站经理不在时代替经理的相应职责。 |
| 带班长 | 组长 | 1.参加灭火 2.负责救护伤员 3.联系社会救援 |
| 安全员 | 成员 | 1.停止加油操作 2.作为机动人员随时支援其它人员 |
| 加油员 | 成员 | 1.使用石棉被、灭火器灭火 2.疏导站内顾客撤离；设置围挡 |

2、本站灭火组织与指挥系统

指挥：

副指挥：

灭火一组：

组长：

成员：

灭火二组：

组长：

成员：

灭火三组：

组长：

成员

灭火四组：

组长：

成员

通信疏散组：

组长：

成员

救援组组：

组长：

成员：

3、公司应急电话

| 救援信号 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 火警电话 | 119 |  |
| 急救电话 | 120 |  |
| 匪警 | 110 |  |
| 零售中心应急办公室电话（可自设） |  |  |
| 公司应急办公室（可自设） |  |  |

四、火灾应急处置（根据实际情况可自设处置措施）

1、加油机着火事件应急处置措施（以站内实际情况为参照，可自设或另行增加）

（1）加油机起火，加油员应立即停止加油，迅速用灭火器进行扑救，关掉总电源，报告站长。

（2）发生人员伤害时，立即进行现场施救，拔打120救助电话或立即就近医院抢救。

（3）2分钟之内不能扑灭，立即向119报警。

（4）协助司机将加油车辆推离加油区。

（5）设立警戒区域、疏散无关人员和车辆。

（6）配合消防组进行灭火。

（7）向片区经理报损失，在零售中心经理同意后报当地安监部门。

（8）非公司新闻发言人不得擅自接收媒体采访。

2、油罐车卸油过程中罐口着火事件应急处置措施（以站内实际情况为参照，可自设或另行增加）

（1）油罐车卸油作业起火时,大声呼救，用灭火毯和灭火器扑救。如果油罐车罐口着火，用石棉毯、湿棉衣、湿麻袋等覆盖罐口将火扑灭；火势较猛，使用随车灭火器对准罐口将大火扑灭。

（2）停止卸油作业，关闭油罐车卸油阀门。

（3）切断总电源，停止加油作业，疏散无关人员和车辆。

（4）2分钟之内不能有效灭火，立即向119报警。发生人员伤害时，立即进行现场救治，拔打120救助电话或立即就近医院抢救。

（5）配合消防组进行灭火。

（6）向片区经理报损失，在零售中心经理同意后报当地安监部门。

（7）非公司新闻发言人不得擅自接收媒体采访。

3、加油时汽车油箱口着火（以站内实际情况为参照，可自设或另行增加）

（1）加油时汽车油箱口着火，加油员大声呼救，应立即停止加油，就近用石棉毯和灭火器进行扑救，关掉总电源，报告站长。

（2）发生人员伤害时，立即进行现场救治，拔打120救助电话或立即就近医院抢救。

（3） 2分钟之内不能扑灭，立即向119报警。

（4）设立警戒区域、疏散无关人员和车辆。

（5）配合消防组进行灭火。

（6）向片区经理报损失，在零售中心经理同意后报当地安监部门。

（7）非公司新闻发言人不得擅自接收媒体采访。

4、电气火灾事件应急处置措施（以站内实际情况为参照，可自设或另行增加）

（1）切断电源，用二氧化碳灭火器或干粉灭火器灭火（禁用泡沫或水灭火）。

（2）如果无法切断电源，灭火人应身着耐火且绝缘的鞋和服装，用二氧化碳灭火器或干粉灭火器灭火，并设法切断电源，全面灭火。

（3） 2分钟之内不能扑灭，立即向119报警。

（4）设立警戒区域、疏散无关人员和车辆。

（5）配合消防组进行灭火。

（6）向片区经理报损失，在零售中心经理同意后报当地安监部门。

（7）非公司新闻发言人不得擅自接收媒体采访。

5、人身着火事件应急处置措施（以站内实际情况为参照，可自设或另行增加）

（1）离其最近的员工立刻让其躺下，用灭火器帮他扑灭（注意不要喷射头部），如着火面积较小则用石棉被扑救，其他员工拨打120急救；

（2）如果不涉及其它火灾，按人员受伤程序执行；

（3）如果涉及其它火灾，派人优先执行人员受伤程序，其他人员再执行其它灭火程序；

（4）向片区经理报损失，在零售中心经理同意后报当地安监部门。

加油站防盗抢预案

（仅供参考请结合本单位实际情况及布局编写）

一、组织机构设置及任务

1、指　挥

由加油站站长任指挥，站长不在加油站时，由当班带班长任指挥。

任务：发生抢劫时，保护员工生命安全，防止国家财产遭受损失，公安部门侦查、处理抢劫案件。

2、防盗抢组

由加油站全体成员按岗位自然班编组，当班带班长任组长

任务：发生抢劫时，保护员工生命安全，防止国家财产遭受损失。

3.　通信报警组

由开票收款员或其他人员组成。

任务：发生抢劫时，要采取适当的方式按动报警器或负责向“110”报警，或向附近公安部门进行电话或口头报案。

公司应急电话：

| 救援信号 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 火警电话 | 119 |  |
| 急救电话 | 120 |  |
| 匪警 | 110 |  |
| 零售中心应急办公室电话（可自设） | 64678616 |  |
| 公司应急办公室（可自设） | 64678617 |  |

4、保护现场组

由加油员组成

任务：负责保护好抢劫现场的完整，防止闲杂人员进入现场和移动现场的任何物品，以便于公安人员进行现场勘查、救护受伤员工。

二、本站防盗抢组织与指挥系统

指挥：

报警：                     保护票证：

现场救护组：

组长：

成员：

紧急疏散：

组长：

成员：

防盗抢一组：

组长：

成员：

防盗抢二组：

组长：

成员：

通信报警组：

成员：

现场保护组：

组长：

成员：

三、防盗抢应对方案应急处置措施（以站内实际情况为参照，可自设或另行增加）

1、应急物资

应急器材：防爆手电（或应急灯）、应急电话

急救物资：急救箱及物品、绷带

2、应急处置措施

- 遇到抢劫时，保持冷静，首先确保人身安全，将之当为特殊

客户服务，与罪犯合作而不要试图阻止抢劫，必要时将现金交给歹徒，适机采取相应的报警及应对措施；

- 留意观察抢劫人员的外貌特征，尽量记住歹徒的长相、年龄、

性别、身高、身形，口音和服装等特征，不要盯着歹徒看，一直让你的双手在对方的视线内；

- 未被控制人员采取合适方式报警；

- 等到罪犯全部离开后，才可移动，在任何情况下都不要跟踪

罪犯或离开油站；对受伤的人员进行救治，拨打120或立即就近医院抢救；

- 保护现场，协助公安部门调查，

- 案发后应立即向片区经理报告

四、盗窃便利店的处理（以站内实际情况为参照，可自设或另行增加）

1、应急物资

应急器材：防爆手电（或应急灯）、应急电话

急救物资：急救箱及物品、绷带

2、 应急处置措施

  - 遇到贪小便宜的顾客（买几样商品、顺手偷几样商品放在

手提袋或裤袋的顾客），则用技巧（如：在顾客走出店门的时候说：先生|小姐，我给您一个手提袋，以便装入您的商品，一共时100元，谢谢！）提醒顾客，表示你已发现他的偷窃行为，使之最终把放在手提袋或裤袋的商品退还给商店或用钱买下，从而顾全顾客面子；

  - 如偷东西的人属于职业偷窃团伙，则是他们进便利店时就

要让他们知道:你已经注意到他们了，以打消他们偷窃念头；

  - 如果他们已经偷得较大量的货品，并已走出店外，你才发

现，则不要追赶他们，已确保自己的安全，但必须赶快报警、通知站经理、地方经理；

  - 清理现场，修复受损物品，保障继续营业的需要；

  - 向片区经理报损失。

加油站防恐预案

（仅供参考请结合本单位实际情况及布局编写）

一、组织机构设置及任务

1、指　挥

由加油站站长任指挥，站长不在加油站时，由当班带班长任指挥。

任务：发生恐怖袭击时，立即组织力量，采取有效措施，制止恐怖事件发生，保护员工生命安全，防止国家财产遭受损失，公安部门侦查、处理恐怖案件。

2、防恐小组

由加油站全体成员按岗位自然班编组，当班带班长任组长

任务：发生恐怖袭击时，及时、果断、正确地采取合法有效的措施抵抗，制止恐怖事件发生，保护员工生命安全，防止国家财产遭受损失。

3、通信报警组

由开票收款员或其他人员组成。

任务：发生恐怖分子袭击时，要及时按动报警器。负责向“110”报警，或向附近公安部门进行电话或口头报案。

公司应急电话

| 救援信号 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 火警电话 | 119 |  |
| 急救电话 | 120 |  |
| 匪警 | 110 |  |
| 零售中心应急办公室电话（可自设） |  |  |
| 公司应急办公室（可自设） |  |  |

4、保护现场组（以站内实际情况为参照，可自设或另行增加）

由加油员组成

任务：负责保护恐怖袭击现场的完整，防止闲杂人员进入现场和移动现场的任何物品，以便于公安人员进行现场勘查、救护受伤员工。

二、本站防恐组织与指挥系统（以站内实际情况为参照，可自设或另行增加）

指挥：

报警：                           保护票证：

现场保护（救护）：

组长：

成员：

紧急疏散：

组长：

成员：

防恐一组：

组长：

成员：

防恐二组：

组长：

成员：

通信报警组：

成员：

现场保护组：

组长：

成员：

三、各重点部位防恐措施（以站内实际情况为参照，可自设或另行增加）

1、营业室、财务室、宿舍、仓库区，随时注意各位置有无可疑物品。

防范措施：

（1）当恐怖分子进行恐怖袭击时，及时按下报警器，发现可疑物品时，当场及时处理或报警处理。

（2）打“110”报警

（3）如果恐怖分子人多势众人员要机智地与恐怖分子周旋，拖延时间，等待救援，保护员工生命安全和国家财产安全。

2、加油区和罐区

加油区和罐区是加油站的防恐重地。

防范措施：

（1）注意观察加油站内情况，预防突发事件发生

（2）注意进入加油站的闲杂人员动态，防止发生恐怖袭击

（3）时刻注意加油区、罐区有无可疑物品，如发现立即处理

（4）发生恐怖袭击事件，在保护员工生命安全和国家财产安全前提下，及时、果断地采取合法有效的措施与恐怖分子抵抗。在可能的情况下，将恐怖分子制服，或协助警方擒拿恐怖分子。

四、恐怖威胁应对方案（以站内实际情况为参照，可自设或另行增加）

1、电话炸弹威胁应对方案

（1）打电话报警——条件许可时，请使用另外一部电话机报警。

（2）遵从警方的指令；

（3）如果需要撤离现场，必须通知所有顾客和其他人员撤离，锁住

现场的入口处，并到集合地点集中；

（4）警方到场后，与警方合作；

（5）如果已将现场封闭起来，待警方到场后要求进入现场，须将入口处重新放开；

（6）立即通知片区经理。

2、现场炸弹威胁

（1）加油站每半小时对加油场地、罐区及垃圾箱巡视一次，发现可疑物品（包括：包裹、纸箱、无人汽车等）及时上报处理；

（2）打电话报警遵从警方的指令；

（3）如果需要撤离现场，必须通知所有顾客和其他人员撤离，锁住现场的入口处，并到集合地点集中；

（4）通知片区经理。

五、加油站内的暴力纠纷应对方案（以站内实际情况为参照，可自设或另行增加）

（一）暴力纠纷的处理原则

- 处理发生在加油站范围内的任何暴力纠纷时，都应本着沉着冷

静。和平协商的原则解决。

- 禁止使用暴力手段解决问题，避免将自己卷入打斗中；

- 当人身或公司受到威胁时，应立即打电话报警求助；

- 警察到现场后，应主动向警察汇报所发生的情况；

- 交给警察的物证（录像资料，暴力工具，加油站被损伤的物

品等）,加油站应做好记录；

- 如果顾客在加油站遇上治安事故后，如：被抢，被偷，被打

等，向顾客提供力所能及的帮助，如协助顾客报警，向顾客提供电话联系等；

- 向片区经理报告。

（二）具体处理方法

顾客态度恶劣时

- 坚持“客户至上”的原则，坚持骂不还口；

- 表情轻松，面带微笑，耐心倾听顾客的意见和投诉，不要争辩；

- 劝客户不要生气，针对客户的意见给以答复或解释；

- 寻求加油站经理的帮助。

（三）顾客攻击员工时

- 采取保护。躲避方法，不要还手攻击；

- 其他员工立即报警；

- 不要试图抓住对方或拦住对方的车辆；

- 受伤员工应立即由其他陪同到医院接受医生的检查和治疗；

- 记情对方的相貌特征和车牌号，保存好当时的录像资料和其

它证据，一便协助警方调查处理；

- 向片区经理书面报告。

（四）顾客之间在加油站发生暴力纠纷时

（1）说明油站时危险的场所，为了他们的安全请他们不要在加油站吵架甚至打斗；

  - 劝无效时，应立即报警求助，并马上按“紧急断电”按钮，

切断电源，暂停营业；

  - 不要试图调解纠纷，甚至卷入纠纷；

  - 向顾客提供力所能及的帮助；

  - 记清双方的相貌特征和车牌号，保存好当时的录像资料和

其它证据，以便协助警方调查处理；

（6）向片区经理做书面报告。

加油站化学危险品环保应急预案

（仅供参考请结合本单位实际情况及布局编写）

- 应急事故处理机构及职责

应急事故处理小组：

组长：

副组长

现场处理：

断电：

疏散：

事故报告：

组长和副组长应定期对职工进行环保意识的教育，定期检查观测井巡查和油品出入库校核的执行情况，明确职责，逐级落实责任制，掌握对污染事故进行应急处理的程序。组员应对每班次的观测井巡检和油品出入库校核记录表进行审（校）核，熟悉应急事故的报告单位、电话及联系人。

- 观测井巡检制度(以站内实际情况为参照)

建立巡检观测井制度，每日有专人对站内地下水观测井进行巡检，并填写记录表。

| 序号 | 巡检日期 | 水中有无有品 | 水中有无气味 | 巡检人 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

加油站观测井巡检记录表

- 油品出库校核制度（以站内实际情况为参照）

每一班次均要建立成品油出入库班次校核制度、一旦发现成品油非正常减少，立即组织人员查找原因，确认是否漏油。

加油站油品出入库记录表

| 校核日期 | 班次 | 入库记录 | 出库记录 | 记录人 | 校核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 应急事故的报告制度及处理要求（以站内实际情况为参照）

确认漏油后，立即组织人员进行抢修，在2小时内环保部门报告（电话     ），并采取紧急处理措施：

1、使用油罐车或调运空油罐（须注明空油罐来源），安排专业技术人员进行导油，确保漏油罐内残油全部安全移出，导油过程中防止二次污染。

2、对漏油地点进行勘察（污染勘查部门  企业自设），确定油品渗漏的范围和污染程度，并提出污染治理措施；报送区县环保部门审核后，由加油站应急事故处理小组组织实施污染土体和水体等的治理措施。

五、泄露应急处理（以站内实际情况为参照，可自设或另行增加）

1、卸油发生跑油、冒油事故，要立即关闭油罐车卸油阀，切断总电源，停止营业。指挥及时组织人员进行现场处理，准备消防器材并与有关部门联系。

2、迅速撤离泄露污染区至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源，应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服，尽可能切断泄露源，防止其进入下水道、排洪沟等限制性空间。

3、对现场已跑、冒的油品要用防爆物品进行必要的回收。回收完毕用沙土覆盖残留油面，待充分吸收残油后将沙土清除干净。对吸油物品及油迹进行妥善处理，防止造成新的污染。

4、大量泄露：构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。

5、检查所有井口，周围地面是否有残油，若有残油要及时清理干净，并检查其它可能产生危险的区域是否有隐患存在，且做好有效的防范措施。检查确认无其他危险隐患后继续营业。

6、分析跑、冒油原因，书面报告主管公司和有关部门。

六、其它

在实施应急处理方案过程中，须符合加油站安全技术规范及各有关部门的相关规定，确保安全。

- 建立值班及信息通报制度（以站内实际情况为参照）

除建有应急预案外，我站并建立了值班制度。此制度各班带班长为第一责任人，负责当班经营中对站内环境污染隐患的排查工作，密切注意卸油时液位仪的异常现象和严防任何有可能造成环境污染事件的发生。白班员工要做好对观测井的巡查工作，发现问题及时上报。

加油站油品泄漏应急预案

（仅供参考请结合本单位实际情况及布局编写）

一、油品泄漏应急装备和物资（以站内实际情况为参照，可自设或另行增加）

为保证加油站油品发生泄漏时应急处置工作的顺利展开，加油站应配备以下应急装备和物资。

1、 消防器材：灭火器、石棉被、消防沙

消防器材的配备应严格执行或高于国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2006），并由零售中心负责统一采购和更换，加油站设备管理员负责检查和维护，确保其始终处于完好有效的状态。

2、回收用具：铝质或铜质容器、消防沙、棉纱、防护手套

二、 突发事件分级和启动（以站内实际情况为参照，可自设或另行增加）

1、 根据加油站突发事件的类型及危害后果，将事件分为三级。如果发生应急事件，分别启动相应级别的应急行动。

一级突发事件：储罐、卸油罐车发生着火、爆炸事故。

二级突发事件：加油车辆油箱口着火、储罐或油罐车罐体泄漏、汽油冒罐、加油机着火、电气火灾。

三级 突发事件：加油机泄漏、电气故障等。

2 、应急启动程序

险情发生后，加油站立即启动三级应急行动，疏散站内车辆、及时告知周边危险区域的居民，并向零售中心应急指挥办公室报告，大量泄漏、火险和爆炸事故应立即就地报火警（报警电话：119）。

零售中心应急行动指挥部接警启动二级应急行动后，加油站各岗位配合二级应急行动，接受二级应急行动的指挥。

三、油品泄漏应急预案岗位分工及职责

1、加油站在发生油品泄漏时，加油站人员要按照紧急应变程序有条不紊的执行，为此特拟定加油站紧急应变人员职责分工方案如下：

| 岗位 | 职务 | 职责和分工 |
| --- | --- | --- |
| 加油站 经理 | 指挥 | - 作为现场指挥，启动油站紧急应变程序，负责领导及协调 各成员按紧急应变程序执行 - 在公司人员未到之前负责外界交流 - 负责向零售中心报告； - 负责通知周边单位撤离。 （加油站经理不在现场时由结帐员代替） |
| 结帐员 | 副指挥 | - 负责切断油站总电源，报告和报警 - 如有可能负责保护油站现金及档案 - 当加油站经理不在时代替经理的相应职责。 |
| 带班长 | 组长 | 1、负责救护伤员 2、负责疏散站内无关人员及阻止任何车辆启动引擎 3、带领加油员立即阻止油品或添加剂继续泄漏 4、带领加油员收集清理泄漏的油品 |
| 安全员 | 成员 | - 作为机动人员随时支援其它人员 |
| 加油员 | 成员 | - 负责立即制止泄漏 - 负责关闭油站进出口，禁止闲杂人员及车辆进入油站 - 立即用干沙将漏出的油品或添加剂围住，避免流入市政道 - 准备好足够的灭火器，准备随时灭火 |

2、本站救援组织与指挥系统

指挥：

副指挥：

救援一组：

组长：

成员：

救援二组：

组长：

成员：

救援三组：

组长：

成员

救援四组：

组长：

成员

通信疏散组：

组长：

成员：

3、公司应急电话

| 救援信号 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 火警电话 | 119 |  |
| 急救电话 | 120 |  |
| 匪警 | 110 |  |
| 零售中心应急办公室电话（可自设） | 64678616 |  |
| 公司应急办公室（可自设） | 64678617 |  |

四、油品泄漏应急处置（以站内实际情况为参照，可自设或另行增加）

1、少于20升的普通漏油与溢油事件应急处置措施

在向车辆油箱或容器内加油时，如果由于油品在输油管内的回流作用造成少量油品溢出，极易引起火灾事故，应立即进行处理。

（1）加油员告诉顾客发生了溢油事件，不要让顾客启动汽车发动机，等待将油污清理干净后，方可再次启动发动机；

（2）请顾客撤离溢油现场；

（3）用吸油材料盖在整个溢油处（必须准备相关的吸油性材料，如：沙土、棉纱）；

（4）将被油品污染的物品打扫并清理出去，并且按规定进行处理；比如：送到经过核准的垃圾填埋场、或者交由核定承包商处理；

（5）用水对被油污染的地方小心进行清洗，然后晾干；

（6）清洁完毕、使遭受油污的地方恢复安全后，应通知顾客回场，并感谢他们的配合，然后再重新开始加油；

（7）向片区经理通报。

2、多于20升的普通漏油与溢油事件应急处置措施

严重漏油、溢油是指由于油泵输油软管的破裂而引起的油品大量泄漏。应当立即采取以下措施，防止可燃蒸汽遇点火源发生火灾、爆炸：

（1）油泵输油软管（加油软管）断裂时，加油员应立即关闭油泵电源——将油枪座手动复位，即放下油枪座；

（2）收银员应立即切断电源，暂停营业；

（3）加油员告诉现场所有驾驶员不得启动发动机，消除现场一切火源；

（4）加油员疏导顾客撤离加油区，或将车辆推出站外；

（5）将灭火器放在事故现场，以备不测；

（6）试着用铝质或铜质容器将溢出的油品盛装起来，不要使其流入下水道；

（7）必要时，通知消防队，并对油污进行处理；

（8）将溢油事件汇报到片区经理，经片区经理确认现场恢复正常后，才可恢复营业；

（9）非公司新闻发言人不得擅自接受媒体采访。

3、油罐车卸油时胶管脱落或开裂发生跑油事件应急处置措施

（1）及时关闭油罐车卸油阀，向站长报告，切断电源，停止营业。

（2）站经理及时组织人员进行现场警戒，疏散无关人员和车辆，准备消防器材。

（3）对现场已跑油品进行围堵。

（4）将卸油油罐车推出卸油场地至安全区域。

（5）做好个人防护。对跑油现场油品进行必要回收，用消防砂或吸油毡对吸收残留油品。

（6）检查操作井内、地沟、水封井等是否有残留油品。

（7）清理现场，设备复位。

（8）计量跑冒油损失，做好记录。

（9）非公司新闻发言人不得擅自接收媒体采访。

4、卸油时储油罐发生冒油事件应急处置措施

（1）及时关闭油罐车卸油阀，向站长报告，切断电源，停止营业。

（2）站经理及时组织人员进行现场警戒，疏散站外人员和车辆，准备消防器材。

（3）将卸油油罐车推出卸油场地至安全区域。

（4）对现场已跑冒油品进行围堵。

（5）做好个人防护。对跑冒油品进行必要回收，用消防砂或吸油毡对吸收残留油品。

（6）检查操作井内、地沟、水封井等是否有残留油品。

（7）清理现场，设备复位。

（8）计量跑冒油损失，做好记录。

（9）非公司新闻发言人不得擅自接收媒体采访。

加油站防雷、防汛应急预案

（仅供参考请结合本单位实际情况及布局编写）

一．应急预案目的

确保加油站防汛、防雷安全，提高对暴雨洪水、防汛突发公共事件应急快速反应和处置能力，最大限度地避免和减轻洪涝灾害损失，维护员工生命财产安全，保障公司财产安全和正常经营。

二．编制原则

按照安全第一、全员动员、全力抢险、减少损失的方针，坚持以人为本、预防为主、自抢自保与与专业抢险相结合的原则，实行加油站经理负责制，统一指挥，分工负责。

三．发生暴雨、雷击、洪水灾害可能对本站带来的灾害（以站内实际情况为参照，可自设或另行增加）

主要包括因河道漫溢、大范围积水造成房屋倒塌。地下设施进水以及引发的断电、断水。油罐浮起拉断输油管线断裂成的油料泄漏，污染环境，引发火灾和爆炸，并造成人员伤亡等事故；沥涝、雷电引发的灾害和次生灾害。

四．本预案实施的重点部位（以站内实际情况为参照，可自设或另行增加）

罐区、站房、罩棚、配电设备

五．防雷、防汛组织和职责（以站内实际情况为参照，可自设或另行增加）

1．总指挥

总指挥由加油站经理担任，全面负责本站防汛领导工作。负责本站防汛应急领导工作，对本站防汛工作实施统一指挥。负责本站应对防汛突发事件的宣传教育与培训；负责本站防汛突发事件应急演练；负责组织本站防汛隐患排查和应急资源的管理工作；负责预先勘测防汛突发事件转移路线。

责任人：

2．副总指挥

副总指挥分别由各班带班长担任。负责本站本班防汛应急指挥工作，对本站本班防汛工作实施指挥。

第一班责任人：                第二班责任人：

第三班责任人：                第四班责任人：

记账员：主要负责加油站现金、支票、加油卡等有价证券，以及记账凭证、台账等各种管理账册的保护、转移和保管工作，协调总指挥（加油站经理）工作，监督检查责任制落实情况。负责通讯保障工作和联络工作，负责防汛气象信息的及时收集、通知和宣传，包括天气预报和降水情况，灾害性天气预报等信息的收集工作。如果记账员不在岗,由带班长负责。

责任人：

安全员：主要负责维护防洪抢险秩序和加油站安全工作，协助加油站经理组织员工撤离和转移；负责加油车辆及人员的疏导；负责防汛的治安保卫工作；负责因暴雨或洪涝引发的墙体坍塌、站房坍塌、地面塌陷等的监测和预防工作。

第一班责任人：                  第二班责任人：

第三班责任人：                  第四班责任人：

设备管理员：负责加油站油罐、加油机、配电设备等关键设备的检查，负责配电系统、油罐浮起和下沉的监测和预防；负责切断加油站总电源，负责避雷装置及接地系统的检测；负责防汛救灾物资的管理。

第一班责任人：             第二班责任人：

第三班责任人：             第四班责任人：

加油员：负责转移物资，包括加油卡管控设备、通讯设备等主要经营设备，以及员工财物的搬迁工作；负责抗洪抢险救护工作；负责本站排涝工作与抗洪工作。

第一班责任人：              第二班责任人：

第三班责任人：              第四班责任人：

六．应急响应

1．指挥到位

总（副）指挥本站防汛抢险，如总指挥不在加油站期间由副指挥负责，总指挥赶到本站指挥抢险。

2．执行

（1）根据险情果断启动防汛应急预案，及时将启动应急预案的情况报上级防汛应急领导小组。

（2）抢险人员到位24小时值班、确保通信畅通。

（3）及时掌握所辖区域的雨情、水情、汛情、险情、灾情、工情，按照上级防汛应急领导小组的要求，及时上报有关信息和应急响应动态。

（4）做好防汛、防雷、抢险、排险的各项工作。

（5）重点防汛部位要提前调集防汛抢险人员到位，随时掌握现场情况。

（6）避雷装置要做好检测维护工作。

3．下达命令

根据防汛险情和事态发展果断下达应急执行命令，实施应急措施。

4．信息报告

（1）已经或可能出现险情，及时向上级防汛领导小组报告雨情、水情、汛情、险情、灾情、工情，每1小时向上级防汛领导小组报告应急响应动态。

（2）出现防汛突发事件，特别是出现严重险情和灾情，涉及人员安全的防汛突发公共事件，必须在第一时间内报告零售中心防汛领导小组。

5．响应结束

防汛、防雷应急结束后，由上级防汛领导小组确定应急响应结束。

6．善后处置

在上级防汛、防雷领导小组领导下组织实施善后处置工作，组织力量全面开展灾情核定工作，及时收集、清理和处理污染物，迅速恢复生产。

七．本站所在地区防汛指挥部门

单位：朝阳区防汛办

电话：85973060

加油站防雷应急措施

（仅供参考请结合本单位实际情况及布局编写）

雷击对加油站造成的伤害分为两类，一类是直击雷。

直击雷的危害来自两个方面：

一是电压效应。雷击放电所产生的冲击电压达数百万伏，它可将老化的防雷装置线路击穿，造成油品发生爆炸和火灾。

二是热效应和机械效应。强大的冲击电压击中物体时，瞬时产生几万安培的放电电流，产生的大量热能使截面积较小的导线迅速溶化燃烧，并发生喷溅，产生的冲击力，将一定厚度的物体击穿。

再有一类是雷电感应和雷电磁场感应两个方面：

一是雷电感应造成原来不带电的物体带电，造成金属部件之间放电。

二是雷电磁场感应脉冲主要危害通讯网络系统和宽带网络系统。它的传播途径主要是利用架空电话线。

在目前不能用科技手段防雷的情况下，只能沿用传统的、落后的人为的控制办法。既感觉加油站有可能遭受雷击时：

- 遇有雷击频繁时，暂停加油站加油、卸油作业。

- 拔掉电话进线标配插头。

- 及时切断总电源，光切断加油机电源是不够的，管控系统和液位检测系统等仍在和电网接通，随时有遭受雷击的可能，只有切断入户总电源，才比较安全。

加油站自然灾害应急预案

（仅供参考请结合本单位实际情况及布局编写）

一、自然灾害应急装备和物资（以站内实际情况为参照，可自设或另行增加）

为保证自然灾害应急救援工作的顺利展开，加油站应配备以下应急装备和物资。

1、 防汛物资（防汛草袋、沙袋、铁锹、绳索、塑料布、砂土、融雪剂）

2、 急救药品（急救箱、药品、绷带）

零售中心负责从正规药店采购和补充急救药品，急救箱内应长期配备以下药品（平时也可使用），并制定专人保管，每月对急救药箱做一次检查，确保其始终处于完好、有效的状态。

急救药箱内必须配有以下基本物品：

| 创可贴 | 10片 | 胶带 | 2卷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脱脂棉签 | 1包 | 云南白药 | 1瓶 |
| 绷带 | 2卷 | 三角巾 | 2块 |
| 弹性绷带 | 2卷 | 医用酒精棉球或类似用品 | 若干 |
| 脱脂棉 | 1包 | 一次性手套 | 若干 |

二、自然灾害应急预案岗位分工及职责

1、加油站在发生自然灾害时，加油站人员要按照紧急应变程序有条不紊的执行，为此特拟定加油站紧急应变人员职责分工方案如下：

| 岗位 | 职务 | 职责和分工 |
| --- | --- | --- |
| 加油站 经理 | 指挥 | 1.现场指挥，启动油站紧急应变程序，负责领导及协调 2.各成员按紧急应变程序执行 3.在公司人员未到之前负责外界交流 4.负责向零售中心报告； 5.负责通知周边单位撤离。（加油站经理不在现场时由结帐员代替） |
| 结帐员 | 副指挥 | 1.负责切断油站总电源. 2.整理转移重要资料和现金等有价证券。 3.当加油站经理不在时代替经理的相应职责。 |
| 带班长 | 组长 | 1.负责救护伤员 2.采取措施防止油罐上浮和雨水进入油罐 3.在保证人身安全的情况下带领加油员转移重要设备 4.检查重点部位的设备 |
| 安全员 | 成员 | 1.作为机动人员随时支援其它人员 |
| 加油员 | 成员 | 1.在保证安全的情况下负责立即抢险 2.负责撒融雪剂，防止地面结冰 |

2、本站救援组织与指挥系统

指挥：

副指挥：

救援一组：

组长：

成员：

救援二组：

组长：

成员：

救援三组：

组长：

成员

救援四组：

组长：

成员

通信疏散组：

组长：

成员：

3、公司应急电话

| 救援信号 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 火警电话 | 119 |  |
| 急救电话 | 120 |  |
| 匪警 | 110 |  |
| 零售中心应急(可自设) (（办公室电话 |  |  |
| 公司应急办公室(可自设) |  |  |

四、自然灾害应急处置（以站内实际情况为参照，可自设或另行增加）

1、加油站防汛事件应急处置措施

（1）密切关注灾害信息。

（2）检查油罐密封情况，检查油站电气设施、检查排水设施是否畅通。

（3）采取措施防止油罐上浮（如注水、压沙包）。采取措施防止雨水渗入油罐。联系好消防车或抽水泵，随时做好抽水抢险。整理并转移重要设备和资料。

（4）洪水来时，切断电源，停止营业。

（5）堵住厕所，以防污水回流到屋内；

（6）检查并确保卸油口和量油口均已锁好；

（7）不要走入洪水当中；

（8）听从当地紧急救护机构的指令；

（9）向片区经理通报损失，在零售中心经理同意后通报当地安监部门。

2、地震应对方案（以站内实际情况为参照，可自设或另行增加）

（1）保持冷静；

（2）不要靠近窗口、电气设备、未固定的设备、家具、器具附近；

（3）如果油站所在位置空旷，可以到空旷安全处避难。如果来不及或室外更危险，可躲在稳固的桌子下面；

（4）地震过后，检查建筑物的受损情况，关闭电源和自来水水管总闸，保持储存水的卫生；

（5）对受伤人员进行护理；

（6）对其它需要紧急援助的人员提供协助；

（7）将突发事件通知有关部门（如：消防队、救护中心、电力局）；

（8）向片区经理通报所蒙受的损失；

3、地面结冰应对方案（以站内实际情况为参照，可自设或另行增加）

（1）努力保持加油站范围内地面不覆盖冰雪；

（2）在加油场地撒沙子或融雪剂，保持场地地面不结冰；

（3）在加油站便利店内铺草袋保持地面干燥，在便利店内放置放置滑到警示牌；

4、雪灾应对方案（以站内实际情况为参照，可自设或另行增加）

（1）密切注意天气预报和暴雪、路面结冰警报；

（2）当遇有暴雪天气时，站长应带领员工及时巡视加油站内情况，重点区域为加油站罩棚区、加油站站房以及加油站内可能引起坍塌的自行车棚、杂物棚等，并及时清扫、铲除路面积雪；

（3）当积雪达到30厘米以上时，要认真观察上述建、构筑物变化，发生倾斜、异常声响应立即组织人员疏散撤离；

（4）当加油站发生雪灾事故时，向片区经理通报损失，在零售中心经理同意后报当地安监部门。

5、大风天气应对方案（以站内实际情况为参照，可自设或另行增加）

（1）密切关注天气预报及政府部门发布的黄色大风警报天气，注意观察自然天气状况。

（2）当遇有大风天气时，站长应带领员工及时巡视加油站内的情况及周边情况，重点区域为加油站罩棚、加油站站房，以及由于大风引起的各种物品的脱落，造成的人员的伤害。

（3）对于容易被大风刮下、刮倒的物品及时收起来，或提前放倒，以免造成财产的损失和人员的伤害。

加油站烟花爆竹安全防范应急救援预案

（仅供参考请结合本单位实际情况及布局编写）

为确保加油站的安全生产，应对可能发生因燃放烟花爆竹引起的事故，高效有序地组织开展事故抢救、救援的工作，最低限度的减少人员伤亡和财产损失，根据北京市《关于本市加油站做好烟花爆竹安全防范工作的通知》精神，结合本站实际情况特制定本预案。

- 适用范围

本预案适用于本站在生产经营活动中，因燃放烟花爆竹引起的事故，造成火灾、爆炸等经济损失的生产安全事故应急救援工作。

二.烟花爆竹安全事故应急救援组织及职责（以站内实际情况为参照，可自设或另行增加）

（一）应急救援组织机构。

指  挥：

副指挥：

成  员 ：

（二）加油站应急组织机构职责

1、加油站站长是加油站第一责任人，负责巡视加油站内及周边情况，当发现有群众在加油站周边禁放区内燃放烟花爆竹时，要进行制止，必要时请公安部门配合。站长不在时由加油站站长指定专人负责巡视。

2、因燃放烟花爆竹引发事故时，应急组织要按照本预案组织各小组开展事故应急处理，迅速用灭火毯将油罐口、加油机覆盖住，做好抢救救援和善后处理等工作，努力把事故造成的损失降到最低限度。指挥是处置重大生产安全事故组织者和指挥者，副指挥协助指挥开展工作，指挥因故不能及时到场时，副指挥负责组织事故应急救援工作。

三. 因烟花爆竹发生火灾时，启动烟花爆竹灭火预案，由站长指挥，站长不在时，由带班长指挥。（以站内实际情况为参照，可自设或另行增加）

任务：在火灾初起阶段，立即组织力量，采取有效措施进行扑救，协调消防部门指挥、协调灭火工作。

灭火组：由站长指挥，加油员在火警初起阶段，及时果断正确采取有效措施进行灭火，冷却及疏散油料。

通信疏散组：由记帐员向“119”报警，切断电源，向上及主管机关报告，疏散站内及路口车辆和闲杂人员，迎接消防队到来。

抢运组：由加油员负责保护和抢救有价票据、贵重物品协助开展灭火工作，救护受务：在火警初起阶段，立即组织力量，采取有效措施进行扑救，协调消防部门指挥 协调灭火工作。

加油站人员伤害应急预案

（仅供参考请结合本单位实际情况及布局编写）

当加油站发生人员受伤害时，应立即采取针对不同伤害抢救并打120急救电话，同时启动本预案如下：

一、吸入、食入、经皮吸收石油产品（以站内实际情况为参照，可自设或另行增加）

急救措施

1、皮肤接触：立即脱去被污染的衣着。用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，就医。

2、眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。

3、吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

4、食入：给饮牛奶或用织物油洗胃和灌肠，就医。

二、触电（以站内实际情况为参照，可自设或另行增加）

应急处置措施

1、切断电流，并立即拨打报警求助电话；

2、如果无法切断电流，则不要触摸伤员的身体，用一根干燥的木棒（或者扫帚柄）将伤员从困境中解救出来；

3、如果伤员被机械夹伤，则看立即关闭机器，试着将伤员从困境中解救出来，注意不要造成进一步伤害；

4、触电者脱离带电体后，应立即解开妨碍触电者呼吸的紧身衣服、皮带等，检查触电者的口腔，清理异物，如有假牙，则应取下；

5、立即就地进行抢救。如呼吸停止，应采用口对口人工呼吸法抢救；如心脏停止跳动，应进行人工胸外心脏按压法抢救，绝不能无故中断；

6、如有电烧人伤口，应保持伤口清洁。伤员的衣服鞋袜用剪刀剪开后除去，伤口全部用清洁布覆盖，防止污染。四肢烧伤时，先用清洁冷水冲洗，然后用清洁布片或消毒纱布覆盖送医院；

7、向片区经理报损失。

三、烧伤（以站内实际情况为参照，可自设或另行增加）

急救措施

不同的原因采取不同的救护措施，切忌奔跑、呼喊。

保护创口，将创口用清洁的被单或异物简单包扎，避免污染和再次创伤。

镇静止痛

呼吸道烧伤，立即使呼吸道畅通，心脏停跳的要做心脏按压，有出血者应立即止血，有骨折者给予简单固定。

路途较远超过1小时，立即口服食盐水，途中伤者应和汽车行驶方向保持垂直。

四、车辆伤害（以站内实际情况为参照，可自设或另行增加）

人员受车辆夹挤时，应保持车辆不动，等待救护车到来。

五、加油枪胶管拉断伤害（以站内实际情况为参照，可自设或另行增加）

顾客无意识启动车辆拉断加油枪，造成拉断阀断开脱落，胶管由于惯性原因打到现场工作人员身上，胶管内余油溢出地面；顾客有意识启动车辆拉断加油枪，造成拉断阀断开脱落，胶管由于惯性原因打到现场工作人员身上，胶管内余油溢出地面。

处理措施

发现险情后加油员大声呼叫肇事车辆停车并立即救助现场工作人员；如伤员伤势严重立即拨打（120）急救中心电话，同时现场其余人员封闭现场；如工作人员伤势不重，立即使用应急药物包扎，使用消防沙清理现场地面油品，分清责任并报告有关领导。

注意事项

1、如工作人员出现骨折不要轻易搬动伤员。

2、如是顾客恶意跑单不要拦截车辆，以免发生危险。

3、开放型创伤出血用毛巾等扎紧尽快送医院救治。

4、加油员在加油时站到加油抢的左边

防汛预警知识（附件）

（仅供参考请结合本单位实际情况及布局编写）

一．汛情预警

市防汛抗旱应急指挥部办公室负责汛情预警级别的确定。由低到高划分为一般(IV级)、较重(III级)、严重(II级)、特别严重(I级)四个预警级别，并依次采用蓝色、黄色、橙色、红色加以表示。

预警的发布可以针对本市全境，也可以是某一区域。

二．　预警级别

1．蓝色汛情预警(IV级)：当符合下列条件之一时可发布蓝色预警。

●　预报未来6小时雨量将达到20毫米以上、50毫米以下。

●　城区主要道路和低洼地区开始积水，部分路段和低洼地区积水深度可能达20厘米，部分立交桥下积水深度可能达30厘米。

●　永定河、潮白河、北运河等主要河系将发生10年一遇以下洪水，且水位可能继续上涨。

●　泥石流易发区前期土壤含水量达到半饱和状态，预报日降雨量可达到25毫米以上、50毫米以下，预计将要发生一般以上山洪和地质灾害，可能性一 般。

●　中小河道可能发生5年一遇以下洪水，河道堤防局部可能发生滑坡、管涌；水库水位在汛限水位以下，大坝局部可能发生滑坡、管涌。

2．黄色汛情预警(III级)：当符合下列条件之一时可发布黄色预警。

●　预报未来6小时雨量将达到50毫米以上，或者已达到50毫米以上且降雨可能持续。

●　城区主要道路部分路段和低洼地区积水深度可能达20厘米以上、30厘米以下，部分立交桥下积水深度可能达30厘米以上、50厘米以下。

●　永定河、潮白河、北运河等主要河系将发生10年一遇以上、20年一遇以下洪水，且水位可能继续上涨。

●　泥石流易发区前期土壤含水量达到半饱和状态，预报日降雨量可达到50毫米以上、100毫米以下，预计将要发生较大以上山洪和地质灾害，可能性较大。

●　中小河道可能发生5年一遇以上、10年一遇以下洪水，河道堤防较大范围可能发生滑坡、管涌，威胁堤防安全；水库水位在汛限水位以下，大坝局部可能发生较大范围滑坡、管涌，威胁水库安全。

3．橙色汛情预警(II级)：当符合下列条件之一时可发布橙色预警。

●　预报未来3小时雨量将达到50毫米以上，或者已达到50毫米以上且降雨可能持续。

●　城区主要道路部分路段和低洼地区积水深度可能达30厘米以上、50厘米以下，部分立交桥下积水深度可能达50厘米以上、100厘米以下。

●　永定河、潮白河、北运河等主要河系将发生20年一遇以上、50年一遇以下洪水，且水位可能继续上涨。

●　泥石流易发区前期土壤含水量接近全饱和，预报日降雨量可达到100毫米以上、150毫米以下，预计将要发生重大以上山洪和地质灾害，可能性很大。

●　中小河道可能发生10年一遇以上洪水和防洪工程设施发生重大险情，可能造成溃堤、决口、倒闸；水库水位在汛限水位以上，防洪工程设施、设备发生重大险情，可能发生漫溢、溃堤，危及大坝安全和威胁下游人民生命财产安全。

4．红色汛情预警(I级)：当符合下列条件之一时可发布红色预警。

●　预报未来3小时雨量将达到100毫米以上，或者已达到100毫米以上且降雨可能持续。

●　城区主要道路部分路段和低洼地区积水深度可能达50厘米以上，部分立交桥下积水深度可能达100厘米以上。

●　永定河、潮白河、北运河等主要河系将发生50年一遇以上洪水，且水位可能继续上涨。

●　泥石流易发区前期土壤含水量已经达到饱和状态，预报日降雨量可达到150毫米以上，预计将要发生特别重大山洪和地质灾害，可能性极大。

三．汛情预警的发布和解除

汛情预警信息包括防汛突发公共事件的类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布机关等。主要发布途径有电视台、广播、各类公共显示屏、短消息、网络及内部有线和无线通信手段等。

1．蓝色汛情预警(IV级)：由市防汛抗旱应急指挥部办公室发布和解除，并报市应急办备案。

2．黄色汛情预警(III级)：由市防汛抗旱应急指挥部办公室发布和解除，并报市应急办备案。

3．橙色汛情预警(II级)：由市防汛抗旱应急指挥部办公室提出预警发布和解除建议，报市应急办，经总指挥批准后由市应急办或授权市防汛抗旱应急指挥部办公室发布和解除。

4．红色汛情预警(I级)：由市防汛抗旱应急指挥部办公室提出预警发布和解除建议，报市应急办，经市应急委主要领导批准后由市应急办或授权市防汛抗旱应急指挥部办公室发布和解除。

四．预警响应

1．蓝色汛情预警响应(IV级)：

各防汛分指挥部领导带班、人员到岗，24小时值班，确保通信畅通；

重点防汛部位抢险人员做好抢险的各项准备工作。

2．黄色汛情预警响应(III级)：

在蓝色汛情预警响应的基础上，进一步加强领导带班，重点防汛部位责任人和相关人员加强巡查，发现问题及时组织处置、及时报告；

根据情况，市防汛抗旱应急指挥部组织巡查组对城区危旧平房区、交通干线及重点立交桥、地下空间、河湖地区、山洪泥石流易发区和采空区等重点防汛部位进行巡查；

根据强降雨发生区域、重点防汛部位及降雨趋势，市防汛抗旱应急指挥部办公室检查相关防汛分指挥部领导上岗到位的情况，询问实时汛情、险情、灾情；

市防汛抗旱应急指挥部与各防汛分指挥部开通异地会商系统，各类有线、无线通信设备处于开通状态；

相关防汛分指挥部及时报告雨情、水情、工情、险情等，并做好群众安全避险准备，抢险人员按照防汛抢险预案，加强对重点防汛部位的抢险救护；

新闻单位加强社会宣传，对汛情信息和工作动态进行实时播报；

建议市民减少外出，减少驾车外出，不在危房内停留避雨。

3．橙色汛情预警响应(II级)：

在黄色汛情预警响应的基础上，各级防汛指挥部指挥人员、抢险人员全部上岗到位，防汛专业抢险队伍全部在一线待命；

市防汛抗旱应急指挥部与市应急指挥中心开通异地会商系统，各类有线、无线通信设备处于开通状态；

重大险情区域及时组织群众安全避险转移；

做好军地联合抢险的准备；

建议市民最好留在家中，不要到郊区和山区活动，尽量避免在低洼地带或地下通道停留。

4．红色汛情预警响应(I级)：

在橙色汛情预警响应的基础上，各级政府、各级防汛指挥部、各单位及驻京部队组织各方面力量投入防汛抗灾工作，确保重点防汛部位安全；

建议市民留在家中，注意收听有关防汛信息。

五．预警级别的变更

随着汛情预警信息的不断变化，根据汛情预警发布指标及实际情况，市防汛抗旱应急指挥部组织实时会商，对防汛突发公共事件波及的范围和可能造成的影响及时作出判断，按程序提高或降低相应的预警级别。

六．防汛突发公共事件分级

市防汛抗旱应急指挥部办公室负责防汛突发公共事件级别的确定。依据防汛突发公共事件可能造成的危害程度、波及范围、影响力大小、人员及财产损失等情况，由低到高划分为一般(Ⅳ级)、较大(Ⅲ级)、重大(Ⅱ级)、特别重大(Ⅰ级)四个级别。

1．一般防汛突发公共事件(IV级)

指事态比较简单，影响范围较小，出现下列情况之一时：

●　城区危旧房屋漏雨，低洼地区积水，局部道路积水深度在15厘米以下，造成交通拥堵等影响；

●　主要河系及城区水系主要河湖堤防局部发生滑坡、管涌等险情；

●　重要水库水位在汛限水位以下时，坝体等水工建筑物局部出现险情；

●　因突降大雨山区发生局部险情，影响正常生产生活；

●　事件已经或可能造成3人以下死亡、多人受伤或一定财产损失(直接经济损失500万元以下)，只需要调度直接相关业务部门和单位或所在区县的力量和资源即能够处置。

2．较大防汛突发公共事件(III级)

指事态较为复杂，影响程度较大，出现下列情况之一时：

●　城区危旧房屋严重漏雨，威胁居民安全，局部地下设施(人防工程、地铁等)进水，城市道路发生较大面积积水，积水深度在15厘米以上、30厘米以下，造成短时严重交通堵塞等较大险情和灾情；

●　主要河系及城区水系主要河湖堤防较大范围发生滑坡、管涌等险情；

●　重要水库水位在汛限水位以下时，坝体等水工建筑物发生较大范围险情；

●　因突降暴雨山区发生较大范围山体滑坡，局部泥石流，或采空区局部出现小范围裂缝等险情，造成交通中断，对生产生活造成较大影响；

●　事件已经或可能造成3人以上、10人以下死亡或较大财产损失(直接经济损失500万元以上、1000万元以下)或生态环境破坏，需要调度市级业务主管部门和单位及区县的力量和资源共同进行处置。

3．重大防汛突发公共事件(II级)

指事态复杂，发生大范围的暴雨洪灾，出现下列情况之一时：

●　因强降雨城区多处危旧房屋倒塌，多处地下设施进水，威胁居民生命财产安全；城市道路大范围积水，积水深度在30厘米以上、50厘米以下，造成城市主干道中断等重大险情和灾情；

●　主要河系及城区水系主要河湖堤防局部地段已经或可能发生溃堤、决口等重大险情；

●　重要水库水位超汛限水位，坝体等水工建筑物出现重大险情，危及水库安全；

●　因强降雨山区发生多处山洪、泥石流或较大面积山体滑坡、采空区大面积塌陷等重大险情，危及群众生命财产安全；

●　事件已经或可能造成10人以上、30人以下死亡或重大财产损失(直接经济损失1000万元以上、5000万元以下)或重大生态环境破坏，需要调度市级多个部门、区县和相关单位的力量和资源进行联合处置。

4．特别重大防汛突发公共事件(I级)

指事态非常复杂，发生全市性的暴雨洪灾，出现下列情况之一时：

●　因强降雨或城区河道漫溢，城区大范围危旧房屋倒塌，多处地下设施被淹，严重威胁居民生命财产安全；城市道路大面积积水，积水深度在50厘米以上，造成大范围交通中断或交通瘫痪，等严重险情和灾情，严重影响要害部门正常工作秩序和城市居民正常生产生活；

●　主要河系及城区水系主要河湖、主要防洪工程设施已经或可能发生决口、溃堤、倒闸等多处重大险情和灾情；

●　重要水库坝体等水工建筑物发生严重险情，威胁水库安全和下游人民生命财产安全；

●　山区出现特大山洪、严重泥石流灾害及采空区严重塌陷，造成重大人员伤亡；

●　事件已经或可能造成30人以上死亡或特别重大财产损失(直接经济损失5000万元以上)或严重生态环境破坏，将对本市公共安全、政治稳定和经济社会秩序造成严重危害或威胁，需要市委、市政府统一指挥，调动首都各方面的力量和资源进行联合处置。

北京市水系示意图

北京市泥石流易发区分布图

附件2

危险化学品从业单位应急预案

备案工作实施说明

为贯彻落实《生产安全事故应急预案管理办法》和《北京市实施<中华人民共和国突发事件应对法>办法》的有关规定，梳理和分析生产经营单位应急预案的覆盖现状、编制质量，督促和指导生产经营单位全面加强应急预案的管理，明确突发事件应对的责任与程序，增强预案的针对性和可操作性，提升各类生产经营单位应对生产安全事故的整体能力。按照《北京市突发公共事件应急委员会关于加强北京市生产经营单位应急预案管理工作的通知》（京应急委发〔2009〕11号）文件要求，我局已开始对朝阳区域内危险化学品从业单位的应急预案进行备案。现将有关备案事项做如下说明：

一、填写《生产经营单位生产安全事故应急预案备案申请表》

区域内危险化学品从业单位需按照《应急预案形式评审要素》（附1）的要求对本单位应急预案进行形式评审，合格的及时填写《生产经营单位生产安全事故应急预案备案申请表》（附2），此表由各危化从业单位填写并盖单位公章。填写要求如下：

1、涉及内容需如实填写，不得缺项、漏填。

2、填写字迹清晰、无错别字。

3、在（附2）中“根据《生产安全事故应急预案管理办法》，现将我单位编制的”一项中需注明内含应急预案的种类。如填写现将我单位编制的“《北京中石化光华路加油站应急预案》（括号内应注明内含何类预案：触电、危险化学品事故、人员疏散等预案）等预案报上，请予以备案”。

二、《生产经营单位生产安全事故应急预案备案申请表》及单位预案报送时间

（1）附3所涉及的加油站需在9月25日前，将盖章填写完毕的《生产经营单位生产安全事故应急预案备案申请表》及单位预案送至区安监局应急办，涉及单位的应急预案需电子版报送（本次备案仅收录危化从业单位预案电子版本）。

（2）附件3以外的各加油站需在9月30日前，将盖章填写完毕的《生产经营单位生产安全事故应急预案备案申请表》及单位预案送至区安监局应急办，涉及单位的应急预案需电子版报送（本次备案仅收录危化从业单位预案电子版本）。

三、预案备案工作联系方式

1、区安监局应急办地址：朝阳区广渠路21号（10层1022室）。

2、联系人：姜岳

3、联系电话：65090152

4、电子邮件：chyanjianju@126.com

附1：

应急预案形式评审要素

| 序号 | 评审项目 | 评审内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 批准页 | 发布单位主要负责人签字或单位盖章。 |
| 2 | 目 录 | 1.页码标注准确（预案简单时目录可省略）。 2.层次清晰，编号和标题编排合理。 |
| 3 | 正 文 | 1.本单位风险（危险）源和事故隐患梳理清晰。 2.安全防范责任明确清晰、措施明确。 3.突发事件处置程序合理、措施明确。 4.客观评价本单位应急能力，掌握可利用的社会应急资源情况。 5.文字通顺、语言精炼、通俗易懂。 6.无错别字，同类文字的字体、字号统一。 |
| 4 | 附 件 | 多个附件应标明附件的对应序号。 |
| 5 | 编制程序审查 | 1.是否征求相关部门、单位和本单位员工的意见，并对意见及采纳情况进行记录。 2.必要时，是否与相关专业应急救援单位签订应急救援协议。 3.应急预案是否经过评审或论证（重新修订后评审的，一并注明）。 |

注：1.本次备案工作仅收录生产经营单位预案电子版本。

2.对生产经营单位提出的预案中涉密内容可报送文本材料。

附2：

生产经营单位生产安全事故应急预案备案申请表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传 真 |  | 电子信箱 |  |
| 法定代表人 |  | 资产总额 | 万元 |
| 行业类型 |  | 从业人数 | 人 |
| 单位地址 |  | 邮政编码 |  |
| 根据《生产安全事故应急预案管理办法》，现将我单位编制的： 等预案报上，请予备案。 （单位公章） 年 月 日 |  |  |  |

注：此表由生产经营单位盖章并报至审核部门。

附3：

|  | 单位名称 | 地址 | 负责人 | 所属街乡 | 单位类型 | 四环内外 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国石油化工股份有限公司北京朝阳日坛加油站 | 北京市朝阳区日坛路9号 | 吕锦叶 | 朝外 | 加油站 | 内 |
| 2 | 中油首汽石油销售有限公司4号站 | 北京市朝阳区建外灵通观1号 | 张燕平 | 建外 | 加油站 | 内 |
| 3 | 中国石油化工股份有限公司北京朝阳东大桥加油站 | 北京市朝阳区朝外关东店33号 | 王颖 | 呼家楼 | 加油站 | 内 |
| 4 | 北京朝阳劲松加油站 | 北京市朝阳区潘家窑 | 李立新 | 劲松 | 加油站 | 内 |
| 5 | 北京公联京成石化有限公司 | 北京市朝阳区东四环亮马河 | 何建英 | 东风 | 加油站 | 内 |
| 6 | 北京公联京成石化有限公司西侧加油站 | 北京市朝阳区东四环亮马河 | 吴丽云 | 麦子店 | 加油站 | 内 |
| 7 | 北京市燕鑫商贸加油站有限责任公司 | 北京市朝阳区麦子店甲80号 | 韩丽红 | 麦子店 | 加油站 | 内 |
| 8 | 北京实润汽车服务有限公司 | 北京市朝阳区亮马桥路10号 | 王弢 | 麦子店 | 加油站 | 内 |
| 9 | 中油首汽石油销售有限公司7号站 | 北京市朝阳区将台乡大亮马桥村 | 习云芹 | 将台 | 加油站 | 内 |
| 10 | 中国石油化工股份有限公司北京朝阳白家庄加油站 | 北京市朝阳区姚家园路白家庄 | 田建玲 | 团结湖 | 加油站 | 内 |
| 11 | 北京市朝阳光华路加油站 | 北京市朝阳区光华路（北京第一针织厂南门） | 蒋铁 | 呼家楼 | 加油站 | 内 |
| 12 | 北京公联首汽石化有限公司 | 北京市朝阳区健翔桥东500米 | 王志明 | 亚运村 | 加油站 | 内 |
| 13 | 中国石油化工股份有限公司北京朝阳祁家豁子加油站 | 北京市朝阳区德胜门外祁家豁子 | 江秋华 | 亚运村 | 加油站 | 内 |
| 14 | 北京快洁加油站有限责任公司 | 北京市朝阳区双井口东造纸厂对面 | 杜光 | 劲松 | 加油站 | 内 |
| 15 | 北京吉利石油产品服务有限公司朝阳加油站 | 北京市朝阳区潘家园公共汽车二场（64路终点站） | 孟秀芳 | 潘家园 | 加油站 | 内 |
| 16 | 北京姚家园路石油制品有限公司 | 北京市朝阳区苇子坑10号 | 谢建平 | 东风 | 加油站 | 外 |
| 17 | 北京石佛营兆园石油制品有限公司 | 北京朝阳区朝阳公园桥东石佛营小区 | 尚立芳 | 东风 | 加油站 | 外 |
| 18 | 北京市燃气集团有限责任公司输配分公司南湖渠输配厂 | 北京市朝阳区南湖渠 |  | 望京 | 天然气站 | 外 |
| 19 | 北京市宝捷森汽车服务有限公司 | 北京市朝阳区京通路三间房路 | 张俭 | 三间房 | 加油站 | 外 |
| 20 | 北京市三会友石油产品有限公司 | 北京市朝阳区管庄乡管庄村一队 | 高素英 | 管庄 | 加油站 | 外 |
| 21 | 北京三元石油有限公司果家店南加油站 | 北京市朝阳区京通快速路南侧果家店村南 | 刘淑清 | 管庄 | 加油站 | 外 |
| 22 | 北京三元石油有限公司果家店北加油站 | 北京市朝阳区京通快速路果家店村北 | 刘淑清 | 管庄 | 加油站 | 外 |
| 23 | 北京祥发汽车服务有限公司杨闸加油站 | 北京市朝阳区杨闸村342路站 | 刘井义 | 管庄 | 加油站 | 外 |
| 24 | 中国石油化工股份有限公司北京高桥加油站 | 北京市朝阳区高碑店乡半壁店村 | 赵振清 | 高碑店 | 加油站 | 外 |
| 25 | 北京广开源加油站有限责任公司 | 北京市朝阳区北四环东路六公主坟村 | 辛建国 | 望京 | 加油站 | 外 |
| 26 | 北京吉利石油产品服务有限公司北苑加油站 | 北京市朝阳区洼里乡仰山村甲6号 | 叶振义 | 奥运村 | 加油站 | 外 |
| 27 | 北京中友联盟石化有限公司 | 北京市朝阳区北苑甲1号院 | 郑顺桥 | 来广营 | 加油站 | 外 |
| 28 | 北京市龙禹五环加油站 | 北京市朝阳来广营乡北苑村 | 陈从丽 | 来广营 | 加油站 | 外 |
| 29 | 北京三元石油有限公司北沙滩加油站 | 北京市朝阳区北沙滩2号 | 刘志民 | 奥运村 | 加油站 | 外 |