- 安全检查记录表 实例五

检查类型：定期安全检查

编号：005

| 单位 名称 | ××建筑安装工程有限公司 | 工程 名称 | ××花苑三期 3号楼 | 检查 时间 | ××年×月×日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 查 单 位 | 项目部 参加部门：技术科、安全科、材料科 |  |  |  |  |
| 检 查 项 目 或 部 位 | 施工现场 |  |  |  |  |
| 参 加 检 查 人 员 | 项目部、各科室、工种×××、×××、×××、××× |  |  |  |  |
| 检查记录： 1. 施工便道损坏，现场环境较乱。 2. 标准养护室记录不完整，缺页、缺项。 3. 部分电箱门不关，防雨措施不到位。 4. 钢筋加工棚搭设不规范。 5. 二层以下扣件式钢管脚手架拉结太少。 |  |  |  |  |  |
| 检查结论及复查意见： 1. 现场道路东侧段二天内用混凝土修补。 2. 养护室记录，由资料员每天做好记录，实事求是。 3. 电工每天加强巡视检查，固定电箱门必须关上，移动电箱下班必须收回专人保管（当班电工督促各施工班组负责落实）。 4. 钢筋加工棚拆除，重新按标化工地要求搭设，并做好标色，二天内完成（由架子班施工，钢筋班组配合）。 5. 脚手架增加拉结、斜撑，封好立网，补好漏洞（架子班负责一天内完成）。 经检查：1、4、5条问题已全部整改。 2、3条问题已责任落实到人。 检查负责人：××× 复查人：技术科：××× 安全科：××× 复查日期：××年×月×日 |  |  |  |  |  |

填表人：××××