- 安全检查记录表 实例四

检查类型：定期安全检查

编号：004

| 单 位 名 称 | ××建筑安装工程有限公司 | 工程 名称 | ×× 花苑三期 3号楼 | 检查 时间 | ××年×月×日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 查 单 位 | 项目部 参加部门：技术科、安全科、材料科 |  |  |  |  |
| 检 查 项 目 或 部 位 | 施工现场 |  |  |  |  |
| 参 加 检 查 人 员 | 项目部×××，各科室×××、×××、×××、××× |  |  |  |  |
| 检查记录： 1. 钢筋切断机旁废钢筋太多。 2. 电焊机出线松动，地面潮湿。 3. 围护安全立网部分有缺口、搭口松开。 4. 地下室施工临时扣件式钢管脚手架不规范。 |  |  |  |  |  |
| 检查结论及复查意见： 1. 钢筋加工现场废钢筋上午清理干净，分类归堆（钢筋加工组×××负责1天完成）。 2. 对电焊设备全面检查，发现隐患及时消除（焊工×××负责,一天完成）。 3. 围护网由架子班×××负责，一天内修好。 4. 落地扣件式钢管脚手架由架子班×××负责一天内整改完成。 以上四条整改完成，经复查符合要求。 检查负责人：××× 复查人：技术科：××× 安全科：××× 复查日期：××年××月××日 |  |  |  |  |  |

填表人：×××