安全技术资料台帐之五

安  全  检  查

工程名称

施工单位

*****公司

目  录

安全生产检查记录表

1、每周一次（包括不定期的检查和上级部门另加）。

2、检查的内容：JGJ59-99中间的十大项：统表。增加：查思想（节前、节后）、查教育、查劳保用品、制度、设备、行为、事故处理、日期、检查要分级。反映出三级检查的内容。

说明：1、项目部应按标准《JGJ59-99》及省《实施意见》进行检查。

2、安全检查记录应真实反映各项检查后发现的安全问题和事故隐患，并按“三定”要求实施整改，对整改事项应进行复查。

3、工程基础、主体、结顶、装饰四个阶段进行安全检查评分，并附上评分表。

4、项目部组织的定期和不定期安全检查均应在检查记录表中反映。

5、行业安全管理部门和企业检查的有关资料（事故隐患通知书、整改回执等）应附入本台帐。

安全生产检查记录表

| 时间 |  | 2003年8月8日 | 组织前 | XX 哪一级的检查 （项目经理本人签名） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 |  | XX、XX、XX、XX、XX、XX |  |  |
| 施工进度 |  | XX |  |  |
| 经检查存在如下隐患： 1、十二层A轴-B轴之间东立面外架拉结点无； 2、八层西楼梯间照明灯泡不亮； 3、八层建筑垃圾没及时清运； 4、3号并架安全已损坏，无法关闭。 |  |  |  |  |
| 定措施、定人员、定时间三定措施整改具体内容： - 落实架子班XX于8月8日下午采用与原拉结点相同方法（刚性拉结）拉结； - 落实电工XX与8月8日下午把八层楼梯间照明灯更换； - 对普工班长XX进行教育，并要求普工班长XX安排人员与每日下午之前把每层建筑垃圾清理干净； - 安排机械维修工XX与8月9日之前把3号井架安全门进行修复。 整改落实日签字：XX（架子班长本人签名）、XX（电工本人签名） XX（普工班长本人签名）、XX（机械维修工本人签名） 2003年8月8日 |  |  |  |  |
| 复查结论 | 经复查以上4项内容已按要求整改完毕 复查人签字：XX（安全员签名） 2003年8月9日下午17：00点 |  |  |  |