施工升降机检查表

工程名称：                   升降机型号：                检查日期：    年   月   日

| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  | 升降机生产厂家 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  | 产权单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 安装单位 |  |  |  |  |
| 安全监督机构 |  |  |  |  |  |  |  | 检测检验单位 |  |  |  |  |
| 建筑物层数/高度 |  |  |  |  | 层/ 米 |  |  | 检查时高度/安装总高度 |  |  | / 米 |  |
| 序号 | 检查内容 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |
| 1 | 产权备案 |  |  |  |  |  | □有□无 产权备案号： |  |  |  |  |  |
| 2 | 使用登记 / 使用年限 |  |  |  |  |  | □有□无 使用登记号： / 年 |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装、拆卸等专项施工方案 现场使用说明书备份 技术标准规范 |  |  |  |  |  | □有 □无 □是否按方案实施 □有 □无 □有 □无 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装单位及人员资质 |  |  |  |  |  | □有 □无 |  |  |  |  |  |
| 5 | 作业人员持证上岗 |  |  |  |  |  | □有证 □无证 |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装、产权单位自检验收记录 |  |  |  |  |  | □有 □无 □符合要求 □不符合要求 |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工企业组织建设、监理单位参与验收记录（包括加节后） |  |  |  |  |  | □有 □无； |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装质量检测报告 |  |  |  |  |  | 检测报告编号： |  |  |  |  |  |
| 9 | 基础 |  |  |  |  |  | 基础承载：□满足要求 □不满足要求（含设计、隐蔽验收等） 排水措施： □有 无； 定期沉降观测记录： □有 □无； 地面围栏门机电连锁装置：□有 □无 |  |  |  |  |  |
| 10 | 升降机结构（金属结构及紧固件等）、传动系统、附墙装置 |  |  |  |  |  | 结构有否开焊、裂纹及永久性变形：□有 □无； 架体螺栓是否紧固：□是 □否； 金属构件锈蚀、防腐情况：□无 □局部或少量 □严重； 附墙装置是否符合要求：□是 □否； 吊笼与卸料平台、脚手架安全间距：□符合要求 □不符合要求 整机垂直度：□符合要求 □不符合要求 |  |  |  |  |  |
| 11 | 卸料平台与安全防护 |  |  |  |  |  | 吊笼出入口防护棚：□有 □无； 卸料平台搭设：□高架 □低架□架高及防护是否符合安全要求 卸料平台门：□有 □无； 定型化工具化：□有 □无； |  |  |  |  |  |
| 12 | 电气系统 |  |  |  |  |  | 防雷接地：□符合要求 □不符合要求； 保护接零：□有 □无； |  |  |  |  |  |
| 13 | 安全装置 |  |  |  |  |  | 安全器：□灵敏 □不灵敏； 安全钩：□有 □无； 上下限位开关：□灵敏 □不灵敏； 防松绳开关：□有 □无； 超载控制装置：□可靠 □不可靠； |  |  |  |  |  |
| 14 | 升降机使用维修管理情况 |  |  |  |  |  | 施工企业、工地定期检查、维修、保养记录：□有 □无； 操作工日常运转、作业记录：□有 □无； |  |  |  |  |  |
| 15 | 升降机整机外观 |  |  |  |  |  | □好、整洁 □一般 □差、破旧； |  |  |  |  |  |
| 16 | 限载标志 / 年 |  |  |  |  |  | □有 □无 |  |  |  |  |  |
| 存在主要问题和处理意见 |  |  |  | 结论：□隐患整改后方可继续使用 □责令暂停使用 □责令拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  | 建设单位代表 |  |  |  |

检查人员 （签名）：            、              、              日期：2008年   月   日