车间安全检查表

被检车间：

| 编号 | 检 查 内 容 | 依据标准 | 是否 符合 | 实际情况 | 存在问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业环境 | LD83 |  |  |  |  |
| 1．1 | 车间内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通 | LD83 |  |  |  |  |
| 1．2 | 进、出口外应根据车间通道情况和作业区域情况设备安全标志或限速标志，并符合GB2894-82的规定 | LD83 |  |  |  |  |
| 1．3 | 作业区的场地应整齐、防滑，无凹陷、凸起和严重油污现象 | LD83 |  |  |  |  |
| 1．4 | 车间内不准搭建简易建筑物，如果情况特殊必须搭建，应经有关部门批准，并规定使用期限，用完后立即拆除 | LD83 |  |  |  |  |
| 1．5 | 通道宽度应符合以下规定，宽度标志线应用油漆涂刷，并保持清晰 行人通道大于或等于1.8m 电瓶车通道大于或等于3m 汽车或*车通道大于或等于3.5m | LD83 |  |  |  |  |
| 1．6 | 进入车间的铁路线轨道顶面应与地面平齐 | LD83 |  |  |  |  |
| 1．7 | 厂房内应有良好的自然通风和自然采光。自然采光照度应不低于501x | LD83 |  |  |  |  |
| 1．8 | 车间应设置一般照明、局部照明和事故照明 | LD83 |  |  |  |  |
| 1．9 | 在正常照明因故障熄灭后，在易引起工伤事故或通行时易发生危险的场所，应装设人员疏散用的事故照明 | LD83 |  |  |  |  |
| 1．10 | 在正常照明因故障熄灭后，事故照明电源应自动投入，在有专人值班时，可采用手动切换 | LD83 |  |  |  |  |
| 1．11 | 天窗应有机械开启装置，并启闭灵活、可*，关闭严密，无滴雨现象 | LD83 |  |  |  |  |
| 1．12 | 车间厂房应有排水系统、保证在当地雨季降雨量最大时，排水畅通，阴井不冒水 | LD83 |  |  |  |  |
| 1．13 | 设备上的工作灯和手提式工作灯均应采用安全电压供电，并符合GB3805《安全电压》的规定 | LD83 |  |  |  |  |
| 1．14 | 厂房内交流电气设备的保护接地（零）干线，可利用直接埋入地中的金属构件，但不得利用输送可燃易燃物质的管道 | LD83 |  |  |  |  |
| 1．15 | 接地线埋入件应具有足够的机构强度，良好的导电性及热稳定性，连接应牢固、可*，并保证导电的连续性 | LD83 |  |  |  |  |
| 1．16 | 起动机的供电滑接线的两端应有电源相线信号灯，并保持清晰明亮 | LD83 |  |  |  |  |
| 1．17 | 装接临时线路应先填写装设临时线申请单报请有关部门批准。如超过规定限期，应安装正式线路 | LD83 |  |  |  |  |
| 1．18 | 临时线路需用良好的橡套电缆，长度不宜超过10m，线上不得有接头 | LD83 |  |  |  |  |
| 1．19 | 临时线宜悬空架设或沿墙架设，离地面高度不得低于2.5m；在通行汽车、*车的通道上，其离地面高度不得低于5.5m | LD83 |  |  |  |  |
| 1．20 | 煤气、蒸汽、热水、回水、压缩空气、乙炔、氧气、内燃气和燃料油管道穿过墙壁或楼板处，应加套管保护。套管内的管段不应有焊缝，管道和套管之间应用石棉绳和防火材料填塞 | LD83 |  |  |  |  |
| 1．21 | 动力管道严禁穿越生活间和办公室，乙炔、氧气和煤气管不能通过烟道、通风管、配电室和易燃易爆物仓库 | LD83 |  |  |  |  |
| 1．22 | 氧气管道不宜与燃料油管道共架敷设 | LD83 |  |  |  |  |
| 1．23 | 氧气、乙炔、燃料油，天然气管道应有消除静电的接地装置 | LD83 |  |  |  |  |
| 1．24 | 管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏现象 | LD83 |  |  |  |  |
| 1．25 | 管道上的阀门应启闭灵活，关闭严密不漏。流量表、安全阀等均应完好，无泄漏现象 | LD83 |  |  |  |  |
| 1．26 | 管道的外表油漆涂色应符合下列规定 | LD83 |  |  |  |  |
|  | 管道名称 | 其本色 |  |  | 色环 |  |
|  | 饱和蒸气管 | 红 |  |  | 黄 |  |
|  | 压缩空气管 | 浅蓝 |  |  | — |  |
|  | 消防用水管 | 橙黄 |  |  |  |  |
|  | 乙炔管 | 白 |  |  | — |  |
|  | 氧气管 | 深蓝 |  |  | — |  |
|  | 低热值煤气管 | 黄 |  |  | — |  |
| 1．27 | 压力为（0.86~1.47）104Pa的车间乙炔管道进口处，应设中央回火防止器 | TJ31 |  |  |  |  |
| 1．28 | 原材料、半成品、工位器具工装夹具等存放场地不得侵占车行通道和人行通道 | LD31 |  |  |  |  |
| 1．29 | 车间空气中有物质的浓度，不得超过《工业企业设计卫生标准》中表4的规定 | 工业企业噪声卫生标准 |  |  |  |  |
| 1．30 | 工业企业的生产车间和作业场所的工作地点的噪声标准为85dB（A）。现有工业企业经过努力暂力暂时达不到标准时，可适当放宽，但不得超过90dB(A) | 《试行草案》 |  |  |  |  |
| 1．31 | 对粉尘浓度高的场所，产生有害气体的作业区（点），震动噪声严重的作业区（点）应采取切实有效的防护措施 | LD4 |  |  |  |  |
| 1．32 | 车间地面的油污及铁屑应及时清理 | LD31 |  |  |  |  |
| 2 | 安全管理 |  |  |  |  |  |
| 2．1 | 车间应设专职或兼职的安全人员，并建立安全技术档案，及时记录安全生产情况 | LD83 |  |  |  |  |
| 2．2 | 新入场人员未经三级安全教育或考试不合格者，不准参加生产或单独操作 | 总则 |  |  |  |  |
| 2．3 | 特种作业人员经安全技术培训后、必须进行考核。经考核合格取得操作证者方准独立操作 | GB5306 |  |  |  |  |
| 2．4 | 取得操作证的特种作业人员，必须定期进行复审 | GB5306 |  |  |  |  |
| 2．5 | 工作前，必须按规定穿戴好防护用品，女工要把发辫放入帽内，旋转机床严禁带手套操作 | 总则 |  |  |  |  |
| 2．6 | 不准穿拖鞋、赤脚、赤膊、敝衣、戴头由、围由工作，上班前不准饮酒 | 总则 |  |  |  |  |
| 2．7 | 保证安全防护、信号保险装置齐全、灵敏、可*；保持设备润滑及通风良好 | 总则 |  |  |  |  |
| 2．8 | 凡运转设备不准跨超、传递物件和触动危险部位 | 总则 |  |  |  |  |
| 2．9 | 调整检查设备需要拆卸防护罩时，要先停电关车。不准无罩开车，各种机具不得超限使用 | 总则 |  |  |  |  |
| 2．10 | 严格执行交接班制度，下班前必须切断电源、气源、熄灭火种、清理场地 | 总则 |  |  |  |  |
| 2．11 | 深夜班、加班以及在封闭厂房作业时，必须安排两人以上一起工作 | 总则 |  |  |  |  |
| 2．12 | 严禁从行驶中的机动车辆中爬上、跳下，抛卸物品；车间内不准骑自行车 | 总则 |  |  |  |  |
| 2．13 | 严禁在任何人攀登吊运中的物件以及在吊钩下通过和停留 | 总则 |  |  |  |  |
| 2．14 | 设备应定人操作，开动本工种以外设备时，须经有关领导批准后方可操作 | 总则 |  |  |  |  |
| 2．15 | 检查修理机构电气设备时，必须挂停电警示牌，设人监护 | 总则 |  |  |  |  |
| 2．16 | 各种安全防护装置、照明、信号、监测仪表、警戒标记、防雷装置等不准随意拆除或非法占用 | 总则 |  |  |  |  |
| 2．17 | 一切电气、机械设备的金属外壳和行车轨道等必须有可*的接地或重复接地安全措施 | 总则 |  |  |  |  |
| 2．18 | 非电气人员不准装修电气设备或线路。使用手持电动工具必须绝缘可*，有良好的接地或接零措施，以应戴好绝缘手套 | 总则 |  |  |  |  |
| 2．19 | 高空作业必须扎好安全带，戴好安全帽，不准穿硬底鞋，严禁在高空投掷工具、材料等 | 总则 |  |  |  |  |
| 2．20 | 对易燃、易爆、剧毒、放射和腐蚀等物品，必须分类妥善存放，并设专人严格管理 | 总则 |  |  |  |  |
| 2．21 | 易燃、易爆等危险场所，严禁吸烟和明火作业，不得在有毒、尘粉生产场所进餐、饮水 | 总则 |  |  |  |  |
| 2．22 | 产生有害人体的气体、液体、尘埃、渣滓、放射线、噪声的场所、生产线或设备，必须配置相应的三废处理装置或安全保护措施，并保持良好有效 | 总则 |  |  |  |  |
| 2．23 | 变、配电室、氧气站、煤气站、乙炔发生站、空压机站、发电机房、锅炉房、油库、危险品库等要害部位，非岗位人员未经批准严禁入内 | 总则 |  |  |  |  |
| 2．24 | 各种消防器材、工具应按消防规范设置齐全，不准随便动用。安放地点周围不得堆放其它物品 | 总则 |  |  |  |  |
| 2．25 | 凡高处作业、带电作业、严禁区域动火必须经有关部门审批方可进行 | LD83 |  |  |  |  |
| 2．26 | 发生工人职员伤亡事故后，必须认真执行国务院颁发的《工人职员伤亡事故报告规程》 | LD83 |  |  |  |  |
| 2．27 | 发生重大事故或恶性未逐事故时，要及时抢救，保护现场，立即报告领导和上级领导机关 | 总则 |  |  |  |  |

检查人员签字：

2010年  月  日