火灾处置预案

目的

对****可能发生的火灾事故制定本预案。经过全体员工培训演练，一旦发生上述事故，做到忙而不乱，使住户、员工迅速有序的撤离危险区域，减少人员伤亡，有效控制灾情，把损失控制在最小范围内。

适用范围

适用于****可能发生重大火灾时的灭火处理及平时员工的培训、演练。

- 灭火组织架构

- 无论何时，一旦感觉到有火灾苗头，如烟、油、声、气体味等异常现象，所有员工都有责任向监控中心通报、查明原因；

  - 后应保持镇静，切勿惊慌，如初期小火自己能将其扑灭，应当先灭火后报警；

  - 如火情较重难以控制，一时无法扑灭时，应采取最快的方式向消防监控中心报警，如用对讲机、附近的电话或打碎附近的手动报警器，并采用相应的措施，利用就近的消防设施进行扑救，如 有电器起火切勿使用清水扑灭，防止触电事故；

  - 如火情严重无法控制，威胁自身安全时，应及时撤离，注意关闭沿途的门窗。

  - 消防监控中心接到火灾报警通知后，应立即通报保安主管及各部门主管、物业经理赶赴现场，在接到部门主管通知后，启用消防报警系统，用中英文广播通报住户了生紧急情况；

- 到达现场成立临时应急指挥部，由各部门主要负责人组成的灭火领导小组自动成立 ，由现场总指挥下令开始自救灭火，各小组主要任务：

  - 灭火组：由保安义务消防队员组成，由保安主任带领带防毒面具，太平斧及灭火机进入现场灭火，并出二根水带，接到电源被切断出水命令后，出水灭火；

  - 排险组：由维修义务消防队员组成，在维修主管带领下，迅速切断小高层电源，关闭煤气总阀，控制消防泵起动，迫降电梯至首层，打开排烟装置（如有）；

  - 疏散组：由小区义务消防队员组成，在小区主管带领下，进入小高层，从着火层开始由高至低，逐层疏散所有住户，指引通过疏散楼梯到地面空旷场地集合，并清点统计是否有遗漏人员，并向总指挥汇报做好被疏散住户的安抚工作；

  - 医疗救护组：由会所义务消防队员组成，在会所主任带领下，携带紧急救护用品，赶到现场，救治伤员，护送上救护车以及做好车辆待命工作；

  - 治安警戒组：由保安义务消防队员组成，在保安主管带领下，迅速用警戒绳拦出警戒区域，设岗维持秩序，接应疏散人员，指引到安全地点集合，阻止无关人员进入现场，灭火后做好现场保护工作，并拍照备案；

  - 后勤保障组：由客房义务消防队员组成在客房主管带领下，准备一线所需物品（水、毛巾、点心、沙袋之类物品），及时送到现场指挥处，做好后勤保障工作；堵截水流向客梯和房间蔓延，抢出贵重物品到安全地方，将伤员抬至楼下空旷处；

  - 其他员工：当苑区发生重大火灾时，在任何情况下，都必须服从指挥人员的命令，力所能及地做好抢险救灾、转移物资和疏散人员的工作，并自觉遵守火场纪律共同维护苑区秩序，尽力保护客人安全撤离，确保灭火工作的正常进行。

- 现场总指挥根据现场火势情况，决定是否报119火警；

- 如需外部支援，及时拔打119火灾报警电话；

- 牌楼和汕建大门保安应做好引导消防车和救护车入苑的工作；

- 对讲机统一使用3频道；

- 消防队到达后保安主管向消防总指挥介绍情况，各部门协助公安消防人员灭火；

- 灭火后，保护好现场拍照取证，报险、写出事故报告。

报警要求：

- 内部报警应讲清：

      - 起火地点；

      - 起火部位；

      - 燃烧物品；

      - 燃烧面积；

      - 报警人姓名、部门

- 向消防部门报警应讲清：

  - 公司名称、电话；

  - 火场地址（路名、方位、门牌号）；

  - 火灾发生部位；

  - 目前状况；

  - 应接人员等候地点及应接人；

- 我司应急消防通道为汕建大门和3号大门。

# Text boxes

后勤保障组

治安警戒组

医疗救护组

疏散组

排险组

灭火组

监控中心

临时应急指挥部