危险品库安全操作规程

1、危险品应存放在专用危险品铁柜或危险品库(地下室或地窖中)。危险品库内应有若干专用柜，用以存放上述物品，危险品库应有通风、防火、防爆、防毒、降温、防潮、防水、避光、防静电等安全设施。

2、危险品库要双人、双锁，无关人员不得进入危险品库。

3、危险品的取用及送还要有专用登记册记录，手续齐全。使用要严格遵守操作规程，加强安全防护。

4、对于危险品，要做到定期检查，要求包装完好，标签齐备，标志明显。实验中的废水，废液、废包装以及其它残存物，应做妥善处理，不得乱扔乱放，以免发生事故。

5、支领、取送、使用上述危险品时，不准吸烟，危险品库内严禁明火。

6、对违反本制度的有关人员，视情节轻重给予批评教育或行政处分。