小型电器修理工

一、必须持有效证件上岗，熟知《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备检修质量标准》、《煤矿机电设备完好标准》和电气设备防爆标准的有关规定。

二、对本班要修理的小型电器设备，进行检验，记录故障情况。

三、修复或更换的零部件，应达到原有标准性能。符合电气设防爆标准的有关规定。

四、测试设备绝缘电阻，对受潮的设备进行干燥处理。

五、对所修理的电气设备进行通电试验，试验时，必须使用与电气设备电压等级相符的电源。

六、绝缘不合格及失爆的电器设备，严禁投入使用。

七、施工完毕后，清点工具、材料，认真清扫现场，清楚杂物，关闭所有试验电源。

八、认真填写检修记录，整理上帐。

本工种存在的危险因素及预防措施

1、  本工种存在的危险因素是触电伤人。

    - 掌握小型电器设备电压等级，必须使用与小型电气设备电压等级相符的电源进行试验。

    - 试验小型电气设备时，必须一人操作，一人监护