灌区卸料口岗位安全检查操作规程

1 目的

规范操作程序，强化环保意识，提高操作水平。

2 适用范围

适用于灌区卸料口岗位。

3 职责及职责范围

3.1职责

3.1.1 遵守厂纪厂规及上级有关规定。

3.1.2 服从班长指挥，认真完成指令性任务。

3.1.3 严格执行交接班制度。

3.1.4 掌握本岗位的工艺流程、生产原理，不断提高操作技能。

3.1.5 增强环境意识，保护生态环境，降低能耗，减少数派污染物排放量，确保岗位环境达到环保要求。

3.2职责范围

3.2.1 严格按本操作法规定进行生产过程控制，确保无泄漏事故发生，加强设备和仪表的维护保养，提高设备和仪表的使用寿命。

3.2.2 按照岗位责任区检查各个密封点，及时处理泄漏点。

3.2.3 负责本岗位卫生区卫生，垃圾要求分类存放

4 操作顺序

（1）检查本岗位全部密封点，保证无泄漏或松动现象。

（2）检查本岗位设备的完好性。

（3）检查温度计、压力表等仪表，保证仪表正常。

（4）检查灌区阀门螺栓是否松动，安全装置是否符合要求。

（5）检查阻火透气冒否开启。

（6）检查供给或进入管道，保证管道畅通。

（7）检查软管连接情况，保证在指标之内。

（8）检查系统中各有关阀门，是否按工作要求开启或关闭。

（9）检查罐车顶盖是否开启。

（10）检查并保证防护用具能正常使用。

5 应急措施

5.1  停电

5.1.1 关闭罐车与管道连接阀门。

5.1.2 关闭关闭灌区管道阀门。

5.1.3 关闭关闭操作间管道阀门。

5.2泄漏：如发生原料泄漏，及时通知有关部门处理，并停机和关闭相应的阀门并处理。