低压电工操作证试题及参考答案

一、单项选择题

1. 下列选项中属于企业文化功能的是（ B）

A 、体育锻炼     B、整合功能     C、歌舞娱乐   D、社会交际

2.职业道德对企业起到（ C）的作用

A、决定经济效益    B、促进决策科学化   C、增强竞争力   D、树立员工守业意识

3.下列选项中，关于职业道德与人的事业成功的关系的正确论述是（ A）

A、职业道德是人事业成功的重要条件

B、职业道德水平高的人肯定能够取得事业的成功

C、缺乏职业道德的人更容易获得事业的成功     D、人的事业成功与否与职业道德无关

4.职业道德活动中，对客人做到（ C）是符合语言规范的具体要求的。

A、言语细致，反复介绍    B、语速要快，不浪费客人时间

C、用尊称，不用记忌语    D、语气严肃，维护自尊

5.（ A）是企业诚实守信的内在要求。

A、维护企业信誉   B、增加职工福利   C、注重经济效益   D、开展员工培训

6.下列关于勤劳节俭的论述中，正确的选项是（B ）

A、勤劳一定能使人致富                B、勤劳节俭有利于企业持续发展

C、新时代需要巧干，不需要勤劳        D、新时代需要创造，不需要节俭

7.企业生产经营活动中，促进员工之间平等尊重的措施是（B ）

A、互利互惠，平均分配       B、加强交流，平等对话

C、只要合作，不要竞争 D、人心叵测，谨慎行事

8．在电源内部由负极指向正极，即从（D ）

A、高电位指向高电位   B、低电位指向低电位

C、高电位指向低电位   D、低电位指向高电位

9.电位是相对量，随参考点的改变而改变，而电压是（ C），不随考点的改变而改变。

A、衡量      B、变量        C、绝对量       D、相对量

10.（A　）的电阻首尾依次相连，中间无分支的联结方式叫电阻的串联。

Ａ、两个或两个以上　　　Ｂ、两个　　Ｃ、两个以上　　　Ｄ、一个或一个以上

11.电流流过负载时，负载将电能转换成（ D ）

A、机械能     B、热能     C、光能     D、其他形式的能

12.电容器并联时总电电荷等于各电容器上的电荷量（ D ）

A、相等     B、倒数之和      C、成反比     D、之和

13.在（ B），磁力线由S极指向N极。

A、磁场外部     B、磁体内部     C、磁场两端       D、磁场一端到另一端

14.把垂直穿过磁场中某一截面的磁力线条数叫作磁通或磁通量，单位为（ B）

A、T    B、φ           C、H/m     D、A/m

15.通电直导体在磁场中所受力方向，可以通过（ D）来判断。

A、右手定则，左手定则    B、楞次定律    C、右手定则       D、左手定则

二、判断题（Ａ表示正确，Ｂ表示不错误）

1.（B）职业道德是指从事一定职业的人们，在长期职业活动中形成的操作技能。

2.（B）职业道德不倡导人们的牟利最大华观念。

3.（B）办事公道是指从业人员在进行职业活动时要做到助人为乐，有求必应。

4.（B）创新即不能墨守成规，也不能标新立导。

5.（B）交流电是指大小和方向随时间作周期变化的电动势。交流电分为正弦交流电和非正弦交流电两大类，应用最普遍的是非正弦交流电。

6.（B）变压器是将一种交流电转换成同频率的另一种直流电的静止设备。

7.（B）启动按钮优先选用绿色按钮急停按钮应选用红色按钮，停止按钮优先选用红色按钮。

8.（A）维修电工以电气原理图，安装接线图和平面布置图最为重要。

9.（B）普通螺纹的牙形角是55度，英制螺纹的牙形角是60度。

10.（B）用耳塞、耳罩、耳棉等个人防护用品来防止噪音的干扰，在所有场合都是有效的。

11.（A）质量管理是企业经营管理的一个重要内容，是企业的生命线。

12.（B）劳动者患病或负伤，在规定的医疗期内的，用人单位可以解除劳动合同。

13.（A）劳动安全卫生管理制度对未成年工给予了特殊的劳动保护，这其中的未成年工是指年满16周岁未满18周岁的人。

14.（B）从仪表的测量对象上分，电压表可以分为直流电流表和交流电流表。

15.（B）从提高测量准确度的角度来看，测量时仪表的准确度等级越高越好，所以在选择仪表时，可不必考虑经济性，尽量追求仪表的高准确度。

16.（B）仪表的准确度等级的表示，是仪表在正常条件下时相对误差的百分数。

17.（B）在500V及以下的直流电路中，不允许使用直接接入的电表。

18.（B）X6132型万能铣床的动力电源是三相交流380V，变压器两侧均有熔断器做过载保护。三个电动机还有热继电器做短路和缺相保护。

19.（B）X6132型万能铣床工作台向后、向上压SQ4手柄时，工作台仍不能按选择方向作进给运动。

20.（A）电动机受潮，绝缘电阻下降，可进行烘干处理。

21.（B）在波型绕组的电枢上有短路线圈时，会同时有几个地方发热。电动机的极数越多，发热的地方就越少。

22.（B）安装滚动轴承的方法一般有敲打法、构抓法等。