2012年安全评价师考试答疑精选题三例

为了辅佐考生系统的复习2012年安全评价师考试课程，周全的复习安全评价师考试教材的相关内容，小编特编纂汇总了2012年安全评价师考试培训教育资料，但愿对参加安评考试的朋友有所帮助！

考试答疑精选题（一）

1. 平安出产、消防工作的方针是什么?

答：平安第一，预防为主 预防为主，防消连系。

2.家用电器失踪火的首要原因?

答：电器短路、超负荷、漏电、线路接触不良。

3.火灾发生后，如不美观逃生之路已被切断，应怎么办?

答：应退回室内，封锁通往燃烧房间的门窗，并向门窗上泼水，延缓火势 成长，同时打开未受炊火威胁的窗户，发出求救旌旗灯号。

4.防止火灾的根基体例和手段?

答：有用地打点好可燃物，节制火源，避免火 源、可燃物、助燃物三者间的彼此浸染。

5.可燃物的种类有哪些?各举一例。

答：固体可燃物。如：木材、纸张、布疋等。 可燃液体。如：汽油、油漆、酒精等。可燃气体。如：煤气、自然气、液化石油气、乙炔气等。

6."严禁炊火”的标识表记标帜凡是呈此刻哪些处所?

答：火灾危险性大的部位;主要的场所;物资集中，发生火灾损失踪大的处所;人员集中，发生火灾伤亡大的场所。

7.在防火重点部位我们应注重哪些方面?

答：不在这些场所抽烟和随意使用明火;不将易燃易爆物品带人防火重点部位;严酷遵守各类平安标识表记标帜、消防标识表记标帜的要求，遵守各项防火平安轨制，从命消防捍卫人员的管职;劝阻违章人员、避免违章行为。维护防火重点部他的消防平安。

8.泡沫灭火器首要用于扑救哪些火灾?

答：扑救汽油、石油、柴油和木材等引起的火灾。

9.于粉火火器首要用于扑救哪些火灾?

答：用于扑救石油及其产物、可燃气体、电器设备的初起火灾。

10.1211灭火器首要用于扑救哪些火灾?

答：用于杀绝油类、电器、慎密仪器、仪表、图书资料等火灾。

考试答疑精选题（二）

1.四氯化碳灭火器首要用于扑救哪些火灾?

答：首要用于扑救电器设备火灾。

2.我国《消防法》何时实施?全国消防宣传日是哪一天?

答：1998.9.1 11月9日

3.火源大致搜罗哪几类?各举一例。

答：明火：如火柴、燃气炉、热水器等。出产性火源：如电焊、汽车策念头、工业汽锅等。自然火源：雷电、静电等。

4.火灾电话、交通事情报警台、急救电话各是什么?

答：119 122 120

5.1211灭火器多长时刻搜检一次总重量，下降若干好多，就要灌装充气?

答：每半年 十分之一

6.建筑物起火后若干好多分钟内是灭火的最好时刻?

答：5-7分钟。

7.每年何时为森林防火戒扔失踪?

答：3月15日—4月15日。

8.发生火灾时，根基的正确应变法子是什么?

答：发出警悟，涣散，在平安情形下设法扑救。

9.为防止火灾，车间抹过油的废布放缦戕丝应若何措置?

答：放在有益的铁桶内。

10.如不美观因电器引起火灾，在许可的情形下，首先应若何做?

答：封锁电源开关，切断电源;用细土、沙土、 四氯化碳或1211火火器进行灭火。

考试答疑精选题（三）

1.四氯化碳灭火器首要用于扑救哪些火灾?

答：首要用于扑救电器设备火灾。

2.我国《消防法》何时实施?全国消防宣传日是哪一天?

答：1998.9.1 11月9日

3.火源大致搜罗哪几类?各举一例。

答：明火：如火柴、燃气炉、热水器等。出产性火源：如电焊、汽车策念头、工业汽锅等。自然火源：雷电、静电等。

4.火灾电话、交通事情报警台、急救电话各是什么?

答：119 122 120

5.1211灭火器多长时刻搜检一次总重量，下降若干好多，就要灌装充气?

答：每半年 十分之一

6.建筑物起火后若干好多分钟内是灭火的最好时刻?

答：5-7分钟。

7.每年何时为森林防火戒扔失踪?

答：3月15日—4月15日。

8.发生火灾时，根基的正确应变法子是什么?

答：发出警悟，涣散，在平安情形下设法扑救。

9.为防止火灾，车间抹过油的废布放缦戕丝应若何措置?

答：放在有益的铁桶内。

10.如不美观因电器引起火灾，在许可的情形下，首先应若何做?

答：封锁电源开关，切断电源;用细土、沙土、 四氯化碳或1211火火器进行灭火。