电热恒温水浴锅安全操作规程

1.使用前，应先检查电气线路是否正常，严禁用导线直接插入座内。

2.使用水浴锅前，打开水浴锅的盖子，将锅内加入适量的水，放好温度计。

3.接通电源，打开水浴锅的开关。使其温度逐渐升温至100℃，保持稳定，将需蒸发的液体放在蒸发皿或烧瓶中进行蒸发，至液体蒸发完为止。

4.取出蒸发皿或烧瓶，盖好水浴锅盖。

5.关闭水浴锅开关，拉下总电源。

6.仪器使用者，应对水浴锅定期保养（及时去除水垢），定期进行检查（开关灵敏度、温度计的准确度）、清洗，保持干净，确保实验的进行。