建筑施工安全生产知识竞赛试题及答案

主办单位： XXX建设局    承办单位：XXX建设工程安全管理协会

1、2010年“安全生产月”活动主题是（ ）

A、治理隐患、防范事故       B、关注安全、关爱生命

C、遵章守法、关爱生命       D、安全发展、预防为主

2、安全控制方针中“安全第一，预防为主”的“安全第一”是充分体现了（      ）的理念。

A．安全生产，安全施工

B．以人为本

C．保证人员健康安全和财产免受损失

D．以人为本但也要考虑到其他因素

3、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有（    ）的单位承担。

A、相应施工承包资质       B、制造能力的厂家

C、检测检验人员           D、维护保养经验

4、安全生产许可证的有效期为（    ）年。

A、3年       B、4年     C、5年    D、6年

5、施工现场的围挡一般应高于（  ）米。

A、1.5米     B、1.6米    C、1.7米   D、1.8米

6、我国安全生产管理的方针是：（  ）

A、安全第一、预防为主、综合治理  B、百年大计、质量为本

C、安全发展、综合治理            D 、安全第一、教育为先

7、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过（  ），并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A、三级教育             B、专门的安全作业培训

C、安全常识培训         D、安全技术交底

8、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，在城市市区内的建设工程，施工单位应当在施工现场（    ）。

A、划分明显界限             B、实行封闭围挡

C、设置围栏                 D、加强人员巡视

9、施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（    ）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

A、一次        B、二次        C、三次        D、多次

10、建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为（   ）。

A、一年        B、二年        C、三年        D、四年

11、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的，处（   ）的罚款。

A、1万元以上5万元以下        B、5万元以上10万元以下

C、10万元以上20万元以下      D、20万元以上50万元以下

12、涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当（    ）。

A、重新测算安全验算结果       B、组织专家进行论证、审查

C、附监理工程师名单           D、附安全预算

13、《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当（   ）。

A、经有相应资质的检验检测机构监督检验合格

B、 经本单位技术人员和具有上岗证的操作人员和监理工程师进行检验

C、检查产品合格证和生产（制造）许可证

D、组织有关单位进行验收，也可以委托生产单位进行验收

14、施工现场的动火作业，必须执行（    ）。

A、动火前审批制度          B、公告制度

C、动火时报告制度          D、动火后记录制度

15、安全生产管理的根本目的是（    ）。

A、没有事故，不出危险

B、未造成人身伤亡，财产损失

C、提高企业管理水平

D、保证生产经营活动中的人身安全，财产安全，促进经济发展

16、实行施工总承包的建设工程，由（    ）对施工现场的安全生产负总责。

A、工程监理单位                B、工程建设单位

C、工程设计单位                D、工程总承包单位

17、（  ）是施工企业最基本的安全管理制度。

A、三类人员考核任职制度

B、安全生产责任制度

C、特种作业人员持证上岗制度

D、生产安全事故报告制度

18、建筑物高度2-5M，其坠落半径为（    ），建筑物高度30M，其坠落半径为（    ）。

A、2M；6M     B、3M；5M    C、2M；5M    D、2M；6M

19、监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审核的，逾期未改正的，责令停业整顿，并处（    ）的罚款。

A、10万元以上30万元以下         B、5万元以上10万元以下

C、10万元以上20万元以下         D、15万元以上20万元以下

20、根据生产安全事故造成的人员伤亡或者经济损失，事故一般分为（  ）个等级。

A、3           B、4           C、5        D、6

21、特别重大的生产安全事故，是指造成（    ）死亡，或者（   ）重伤，或者（   ）直接经济损失的事故。

A、20人以上；80人以上；8000万元以上

B、30人以上；100人以上；1亿元以上

C、40人以上；120人以上；1.2亿元以上

D、50人以上；150人以上；1.5亿元以上

22、物料提升机使用时，（  ）。

A、在限载范围内可以乘人

B、在特殊需要时可以乘人

C、在有关单位批准后可以乘人

D、严禁乘人

23.基坑排水工作应持续到（   ）。

A.排干净水            B.边排水边施工

C.排水差不多便可      D.基础工程完毕，进行回填后

24.管道内的照明通信系统应采用（  ）。

A.高压电    B.安全电压    C.低压电    D.汽车电瓶

25.对接扣件的抗滑承载力设计值为（  ）kN。

A.3.2     B.3.4     C.3.6     D.3.8

26.直角扣件、旋转扣件的抗滑承载能力设计值为（   ）。

A.6KN     B.8KN     C.7KN     D.8.5KN

27.斜支撑与侧模的夹角不应小于（  ）。

A.30度    B.35度    C.40度    D.45度

28.钢丝绳在破断前一般有（   ）预兆，容易检查、便于预防事故。

A.表面光亮    B.生锈    C.断丝、断股    D.表面有泥

29.多次弯曲造成的（ ）是钢丝绳破坏的主要原因之一。

A.拉伸    B.扭转    C.弯曲疲劳    D.变形

30.职业病防治的宗旨是为了预防、控制和消除职业危害，防治职业病(  )。

A.保护劳动者健康及其相关权益

B.保护劳动者健康，促进经济发展

C.保护劳动者健康及其相关权益，促进经济发展

D.提高人员素质

31.职业病指(  )。

A.劳动者在工作中所患的疾病

B.用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病

C.工人在劳动过程中因接触粉尘、有毒、有害物质而引起的疾病

D.工人在劳动过程中因劳动造成的传染性疾病

32.职业病防治法规定(  )依法享有职业卫生保护的权利。

A.劳动者      B.用人单位

C.地方政府    D.法人单位

33、安全性检查的类型有（    ）。

A．日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后检查和不定期检查

B．日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日后检查和定期检查

C．日常性检查、非专业性检查、节假日前后检查和不定期检查

D．日常性检查、非专业性检查、季节性检查、节假日前检查和不定期检查

34、下列选项中安全控制目标错误的是（     ）。

A．减少或消除人的不安全行为的目标

B．改善生态环境和保护社会环境的目标

C．减少或消除设备、材料的不安全状态的目标

D．安全管理的目标

35、施工安全控制的特点除了控制面广、控制系统交叉性、控制的严谨性外，还应有（    ）。

A．控制的多样性B．控制的流动性

C．控制的动态性D．控制的不稳定性

36、施工安全控制程序不包括（  ）。

A．确定项目的安全目标

B．编制项目安全技术措施计划并落实、实施和验证

C．持续改进，直到完成建设工程项目的所有工作

D．建立施工安全控制程度的表格

37、危险源的定义为（   ）。

A．危险源是可能导致人身伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的危险因素

B．危险源是指火灾、水灾等各种可能伤害人身或使环境遭受破坏的因素

C，危险源是指除直接自然灾害外的一切对人身体有伤害的一切有害因素

D．危险源是指一种危害物品，这种物品可能导致人身破坏或疾病

38、按照事故的原因进行分类可分为（    ）。

A．物体打击，车辆伤害、机械伤害、爆炸伤害、触电等

B．淹溺、灼烫、火灾、高处坠落以及电烧伤

C．坍塌以及火灾烧伤等

D．放炮，爆炸烧伤，烫伤以及爆炸引起的物体打击

39、《安全生产法》自(   )起施行。

a.2002年11月1日   b.2001年11月1日

c.2002年6月19日   d.2002年1月1日

40、生产“安全帽”的企业必须取得的资格证件为(    ).

a.劳动保护用品生产企业营业执照　　 b.特种劳动防护用品生产许可证

c.劳动保护用品生产资格证　　 d.劳动保护用品生产许可证

41、 (  )以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内特大生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。

a. 地区级  b. 市级  c.县级  d.省级

42、我国劳动法第五十三条规定，企业劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准。新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时（   ）同时（    ）和同时（  ）

a.规划、建设、安装和运行　 　b.设计、施工、投入生产和使用

c.计划、购买、使用　　 d.设计、制造、安装

43、为了加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。上述描述了（  ）法律的立法目的。

a.安全生产法    b.矿山安全法

c.道路交通安全法   d.消防法

44、违反安全生产许可证条例规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处（   ）.

a.1万元以上5万元以下的罚款

b.5万元以上10万元以下的罚款

c.10万元以上50万元以下的罚款

d.50万元以上80万元以下的罚款

45、专职安全生产管理人员负责对施工现场的安全生产进行监督检查，发现违章指挥、违章操作的，应当（    ）。

A、马上报告有关部门      B、找有关人员协商

C、立即制止              D、通知项目负责人

46、安全的组织管理是指（  ）

- 制定有效的安全管理政策

- 设立安全管理的机构

- 设计并建立一种责任和权利机制以形成安全的工作环境的过程

- 把安全管理作为组织目标的一部分

47、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门对建设工程是否有安全措施进行审查时，（　　）．

Ａ．可根据工作量的大小收取一定费用

Ｂ．可收取批准的费用

Ｃ．不得收取任何费用

Ｄ．可以收取必要的现场检查费用

48、临时建筑物使用年限限定为（　　）

Ａ．４年　　Ｂ．５年　　　Ｃ．６年　　　Ｄ．７年

49、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当为施工现场从事危险工作的人员办理（　　）。

Ａ．平安保险　　　Ｂ．人寿保险　　　Ｃ．第三者责任险　Ｄ．意外伤害保险

50 、安全管理的核心内容是（  ）

- 制定安全技术方案

- 建立和维持安全控制系统

- 增加安全投入

- 加强内部沟通

| 答 题 卡 姓名： 身份证号码： 联系电话： 地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题号ABCD |  | 题号ABCD |  | 题号ABCD |  | 题号ABCD |  | 题号ABCD |  |
| 1 | ○○○○ | 11 | ○○○○ | 21 | ○○○○ | 31 | ○○○○ | 41 | ○○○○ |
| 2 | ○○○○ | 12 | ○○○○ | 22 | ○○○○ | 32 | ○○○○ | 42 | ○○○○ |
| 3 | ○○○○ | 13 | ○○○○ | 23 | ○○○○ | 33 | ○○○○ | 43 | ○○○○ |
| 4 | ○○○○ | 14 | ○○○○ | 24 | ○○○○ | 34 | ○○○○ | 44 | ○○○○ |
| 5 | ○○○○ | 15 | ○○○○ | 25 | ○○○○ | 35 | ○○○○ | 45 | ○○○○ |
| 6 | ○○○○ | 16 | ○○○○ | 26 | ○○○○ | 36 | ○○○○ | 46 | ○○○○ |
| 7 | ○○○○ | 17 | ○○○○ | 27 | ○○○○ | 37 | ○○○○ | 47 | ○○○○ |
| 8 | ○○○○ | 18 | ○○○○ | 28 | ○○○○ | 38 | ○○○○ | 48 | ○○○○ |
| 9 | ○○○○ | 19 | ○○○○ | 29 | ○○○○ | 39 | ○○○○ | 49 | ○○○○ |
| 10 | ○○○○ | 20 | ○○○○ | 30 | ○○○○ | 40 | ○○○○ | 50 | ○○○○ |

答案：

1:  D2:  B3:  A4:  A5:  D6:  A7:  B8:  B9:  A10:  C

11:  B12:  B13:  A14:  A15:  D16:  D17:  B18:  B19:  A20:  B

21:  B22:  D23:  D24:  B25:  A26:  B27:  D28:  C29:  C30:  C

31:  B32:  A33:  A34:  B35:  C36:  D37:  A38:  A39:  A40:  B

41:  C42:  B43:  A44:  C45:  C46:  C47:  C48:  B49:  D50:  B