打磨室安全操作规程

1．操作人员应熟悉本设备操作规程。

2．未经本公司设备安全部门许可，不得在打磨室进行明火作业。

3．操作人员进行打磨作业时，应按规定正确穿戴好劳动防护用品。

4．打磨室正常运行时，室内应保持风速在0.3 米/秒-2.0 米/秒左右，禁止在室内打磨作业时，打开升降门；人员进出应从后边的小门进出，并应随手关门。

5．严禁向水池倒易燃溶剂及其它杂物。

6．起动升降台前须确认周围、及平台下方是否有人和障碍物。

7．关闭电动门前须确认门下方是否有人和障碍物。

8．地坑盖板、地沟格栅由于为梯形形状，因此在摆放时，需要摆放到位，不可错放。

9．发现风机、电动门等状态异常时，应及时报修调整。

10．工作结束，及时关闭排风机、照明，并切断电源。