防火安全知识试题及答案

1． 安全生产、消防工作的方针是什么？（安全第一，预防为主 预防为主，防消结合。）   
    2．家用电器失火的主要原因? （电器短路、超负荷、漏电、线路接触不良。）   
    3.火灾发生后，如果逃生之路已被切断，应怎么办?（应退回室内，关闭通往燃烧房间的门窗，并向门窗上泼水，延缓火势发展，同时打开未受烟火威胁的窗户，发出求救信号。）   
    4．防止火灾的基本方法和手段?（有效地管理好可燃物，控制火源，避免火 源、可燃物、助燃物三者间的相互作用。）   
    5．可燃物的种类有哪些?各举一例。（固体可燃物。如：木材、纸张、布匹等。 可燃液体。如：汽油、油漆、酒精等。可燃气体。如：煤气、天然气、液化石油气、乙炔气等。）   
    6."严禁烟火”的标志通常出现在哪些地方?（火灾危险性大的部位；重要的场所；物资集中，发生火灾损失大的地方；人员集中，发生火灾伤亡大的场所。）   
    7．在防火重点部位我们应注意哪些方面?（不在这些场所吸烟和随意使用明火；不将易燃易爆物品带人防火重点部位；严格遵守各种安全标志、消防标志的要求，遵守各项防火安全制度，服从消防保卫人员的管职；劝阻违章人员、制止违章行为。维护防火重点部他的消防安全。）   
    8．泡沫灭火器主要用于扑救哪些火灾?（扑救汽油、煤油、柴油和木材等引起的火灾。）   
    9．于粉火火器主要用于扑救哪些火灾?（用于扑救石油及其产品、可燃气体、电器设备的初起火灾。）   
    10．1211灭火器主要用于扑救哪些火灾?（用于扑灭油类、电器、精密仪器、仪表、图书资料等火灾。）   
    11．四氯化碳灭火器主要用于扑救哪些火灾? （主要用于扑救电器设备火灾。）   
    l2．我国《消防法》何时实行?全国消防宣传日是哪一天?　（1998．9．1 11月9日）   
    l3．火源大致包括哪几类?各举一例。 （明火：如火柴、燃气炉、热水器等。生产性火源：如电焊、汽车发动机、工业锅炉等。自然火源：雷电、静电等。）   
    14．火警电话、交通事故报警台、急救电话各是什么? （ 119 122 120）   
    15．1211灭火器多长时间检查一次总重量，下降多少，就要灌装充气? （ 每半年 十分之一）   
    16．建筑物起火后多少分钟内是灭火的最好时间?（5-7分钟。）   
    17．每年何时为森林防火戒严期? （3月15日—4月15日。）   
    18．发生火灾时，基本的正确应变措施是什么? （发出警报，疏散，在安全情况下设法扑救。）   
    l9．为防止火灾，车间抹过油的废布废棉丝应怎样处理? （放在有益的铁桶内。）   
    20．如果因电器引起火灾，在许可的情况下，首先应怎样做? （关闭电源开关，切断电源；用细土、沙土、 四氯化碳或l2ll火火器进行灭火。）   
    21.火灾逃生的四个要点是什么? （防烟熏；果断迅速逃离火场；寻找逃生之路；等待他救。）   
    22．家庭火灾的原因大多是什么? （生活用火和家用电器使用不慎或易燃、可燃品使用不当。）   
    23．在林区作业和通行的机动车辆，应注意什么? （必须安设防火装置，严防漏火、喷火和机车闸瓦脱落引起火灾。）

24．火灾致人死亡的主要原因有哪些? （有毒气体中毒，如一氧化碳；缺氧、窒息； 烧伤致死；吸入热气。）   
    25．电话报火灾时应注意什么? （ 要讲清楚起火单位、详细地址、着火情况、 什么物品着火、有无爆炸危险、是否有人被困及报警用的电话号码和报警人的姓名等。）    26．报完火警后怎么办? （派人到单位门口、街道交叉路口等候消防车，并带领消防车迅速赶到火场。）
27．灭火的三种基本方法是什么? （隔离法、窒息法、冷却法。）   
    28．防火“六不准”的内容是什么? （在严禁吸烟的地方，不准吸烟；生产、生活用火要有专人看管，用火不准超量；打更、值宿人员要尽职尽责，不准擅离职守；安装使用电气设备，不准违反规定；教育小孩不准玩火；各种消防设备和灭火工具不准损坏和挪用。）   
    29．班后防火“五不走”的内容是什么? （交接班不交待清不走；用火设备火源不熄灭不走；用电设备不拉闸断电不走；可燃物没清干净不走；发现险情不报告不处理好不走。）   
    30．火灾蔓延的方式有哪几种? （热传导、热辐射、热对流。）   
    31．大部分的火灾死亡是由于什么原因造成的? （因缺氧窒息或中毒死亡。）   
    32．公共场所的防火规定有哪些? （不在公共场所内吸烟和使用明火；不带烟花、爆竹、酒精、汽油等易燃易爆危险物品进入公共场所；车辆、物品不紧贴或压占消防设施，不应堵塞消防通道，严禁挪用消防器材，不得损坏消火栓、防火门、火灾报警器、火灾喷淋等设施；学会识别安全标志，熟悉安全通道；发生火灾时，应服从公共场所管理人员的统一指挥，有序地疏散到安全地带。）   
    33．消防管理处罚的形式有几种? （有三种：分别为警告、罚款、拘留三种形式。）   
    34．电焊引起的火灾有几种情况? （飞散的火花、熔融金属和熔渣的颗粒，燃着焊接处附近的易燃物及可燃气体引起火灾；电焊机的软线长期拖拉，使绝缘破坏发生短路而起火，或电焊回线乱搭乱放，造成火灾；电焊机本身或电源线绝缘损坏短路发热造成火灾。）   
    35．安装电灯应注意什么? （电灯泡与可燃物要保持一定的安全距离，严禁用纸、布做灯罩或包灯泡；在易燃易爆场所应安装防爆灯；日光灯等灯具的镇流器严禁装在可燃物或天棚内。） 
    36．吸烟在哪些情况下容易引起火灾? （躺在床上或沙发上吸烟，特别是醉酒或过度疲劳后；随手乱放点着的香烟；边吸烟边工作；随手丢烟头，火柴梗；在维修、清洁汽车或机件时吸烟；把未灭的烟头放进衣袋；在严禁烟火的地方吸烟。）   
    37．油锅着火最简单的灭火方法是什么? （盖锅盖，往锅里倒菜。）   
    38.电视机着火用毛毯、棉被覆盖时，人要站在哪，为什么?（站在电视机侧后面，以防显像管爆裂伤人。）   
    39.二氧化碳灭火器不能用来扑救哪些火灾？ （不能扑救 铝、钠、钾、镁、锂、锑、镉、铀、钚等金属及氢化物的火灾，也不能扑救在惰性伸质中自身供氧的物质。）   
    40.那些物质属于易燃、易爆物质？ （大体可分为六大类：爆炸性物质；易燃和可燃液体；易燃和助燃气体；遇水和空氯能自燃的物质；氧化剂(能形成爆炸混合物或能引起燃烧的物质)；易燃物体。）