年度消防演练总结

201X年X月X日，由安全部组织,生产线等各部门参加的消防演练活动已顺利结束，消防演练工作的开展，提高了公司义务消防队员识别、解决、扑灭火险隐患的能力和组织现场作业人员顺利疏散逃生自救的能力。

一、演练策划

本次演练前组织消防工作管理人员对公司生产现场的生产实际和重点防火区域的防火、应急救援的要求进行了调研并制定了演练策划书，选择公司空旷区域、及原料存放区西侧40米处为消防灭火器、消防栓使用学习、灭火的现场，选择装配车间作为训练义务消防人员组织员工逃生自救的现场。为确保演练活动的成功，演练前，演练活动组织人员进行了充分准备。

二、组织指挥

演练工作由公司安委会常务副主任任总指挥，安全部长任副总指挥，公司义务消防队队长任现场指挥，整个演练工作按照演练策划书制订的演练程序有组织的进行，未发生意外事故。

三、演练效果

参加演练的义务消防队员通过演练，熟悉了手提灭火器材的使用，熟悉了消防水带的连接，消防栓水阀的正确开启方法，熟悉了油漆、稀释剂、油料类、电器类发生火灾后使用正确的灭火器材的要求。熟悉了柴油库发生火灾后如何进行现场扑救、如何将现场的油桶及其他易燃物品及时转移至安全场所的方法。

通过逃生自救的演练，使义务消防人员熟悉了如何组织员工逃生自救，在高温、有毒的烟气环境，逃生自救人员如何使用身边的口罩、手套等身边物品进行逃生自救。

四、改进不足项

1、缺少应急时现场救援时进行人工呼吸的道具。

2、