输煤系统着火应急预案

1 总则

1.1火力发电厂输煤系统承担着原煤的输送、储藏任务。为保证输煤系统可靠运行，避免和减轻因输煤系统火灾事故可能造成输煤中断以及全厂对外限电事故，根据《中国大唐集团公司安全生产危机事件管理工作规定》的通知，制订《××××发电厂输煤系统着火》应急预案。

1.2本预案按照《中华人民共和国消防条例》和电力工业“安全第一”及消防工作“预防为主，防消结合”的方针，以“保人身、保电网、保设备”，确保安全发供电为原则制定。

1.3输煤系统着火的应急处理，需消防专业人员和义务消防人员的共同参与，各企业安全第一责任人是本厂危机事件管理工作的第一责任人，全面负责本单位的危机事件管理工作。各部门安全第一责任人是本部门危机事件的第一责任人。各部门和全厂广大职工都有参与危机事件处理的责任和义务。

2 概况

2.1输煤系统电缆积粉、原煤自燃和防火制度落实不到位是引发输煤设备着火的主要原因。

2.2介绍本单位输煤系统设备，所用煤种、煤质，上煤方式和24小时所需煤量。

2.3各单位根据本厂不同的上煤方式分析可能引发的火灾事故。(锅炉煤粉仓顶部皮带作为重点)

3 应急预案内容

3.1应急指挥机构及其职责

3.1.1应急指挥机构的组成：

组 长：厂长

副 组 长：党委书记、副厂长(生产、经营)、总工程师

常务副组长：副厂长(生产、经营)

成 员：其它厂级领导、部门行政正职、书记和副职

事故抢险办公室设在行政(生产)会议室

3.1.2应急指挥机构的职责：

3.1.2.1负责应急预案的制订、修订和完善。

3.1.2.2熟知应急预案方面的规范规定。

3.1.2.3负责组建义务应急救援队伍。

3.1.2.4负责督促做好事故的预防工作和安全措施的定期检查工作。

3.1.2.5输煤系统发生火灾后，根据事故报告立即按本应急预案规定的程序，组织全厂力量进行事故处理，力求降低各方面损失，尽快恢复输煤系统运行。

3.1.2.6负责向集团公司汇报本厂发生事故的情况和事故处理进展情况。

3.1.2.7应急救援小组在输煤系统发生火灾后，应立即按照各自职责分工，组织对输煤系统的灭火工作，本着“保人身，保设备、保电网，”的原则，避免事故的进一步扩大。

3.1.2.8事故处理期间，各岗位应尽职尽责，保证联络渠道畅通，联络用语规范，认真做好事故处理的记录工作。

3.1.2.9各单位对事故时的现象，设备损坏情况和事故处理经过应认真记录，以备待查。

3.1.2.10事故处理的终止，应以输煤系统恢复正常运行为终止点。

3.1.2.11组织和提供事故恢复所需要的备品备件，组织事故恢复所必须采取的技术措施、安全措施。

3.1.2.12按照事故调查规程，完成输煤系统发生火灾事故(火灾原因、处理经过、设备损坏、经济损失情况)调查报告的编写和上报工作。

3.1.3专业应急救援小组及其职责

3.1.3.1安全监督组：协助组长做好事故报警、火灾情况通报及事故调查处理、事故现场资料收集工作。

3.1.3.2生产运行应急组：负责火灾处理时生产系统的调度、灭火，据输煤系统故障点，合理调配输煤运行方式，根据原煤斗煤的储量，决定机组是否限制负荷或采取其它措施。

3.1.3.3设备检修应急组：协助组长负责抢修现场的指挥，灭火和设备抢修，提供抢修所需备品备件计划，制订抢修方案、进度并组织实施(热控专业应急组;继电保护专业应急组;电气专业应急组;仪表专业应急组;输煤应急组)。

3.1.3.4后勤、医疗保障组：负责现场医疗救护和后勤保障指挥工作，做好伤亡、中毒分类抢救和护送转院工作。

3.1.3.5物资保障应急组：负责应急预案实施中所需备品备件。

3.1.3.6消防、治安应急组：负责灭火、警戒、道路管制工作。

3.1.3.7生产技术应急组：协助组长做好应急预案实施中抢险、救援指挥工作;提供抢修技术支持服务工作，事故现场通讯联系和对外联系工作。

3.1.4指挥人员分工

3.1.4.1组长：负责组织本单位应急预案的实施与救援指挥工作。

3.1.4.2副组长：协助组长指挥本单位应急预案的实施与救援指挥工作。

3.1.4.3常务副组长：协助组长负责应急预案的具体实施与救援指挥工作。

3.2危急事件的预防

3.2.1经常保持燃料输煤系统及设备周围环境的清洁。煤场喷洒设施、输煤系统水力清扫设施和各式除尘设施运行正常，不得存在积粉。

3.2.2加强原煤的管理，按规程规定认真检称、检质，及时清除煤中的雷管和自然物，严防外来火源。

3.2.3加强燃用煤种的煤质分析和配煤管理，燃用易自燃的煤种应及早通知运行人员，以便加强监视和巡查，发现异常及时处理。

3.2.4消除输煤系统的粉尘泄漏点，降低煤粉浓度。大量放粉或清理煤粉时，应杜绝明火，防止粉尘爆炸。

3.2.5输煤系统附近应有消防设施，并备有专用的灭火器材，消防系统水源应充足、水压符合要求。消防灭火设施应保持完好，按期进行试验。

3.2.6确保通讯畅通。

3.3应急预案的启动

3.3.1事故发生后由当值值长立即向生产副厂长汇报，由生产副厂长根据情况，发布命令启动应急预案。生产副厂长向主管的二级单位运行应急组首先下达应急预案启动令，运行应急组应立即在运行范围内，紧急启动本预案，各就各位，组织事故的应急处理。

3.3.2生产副厂长汇报厂长、书记，通知各位副厂长和副书记组织所辖部门紧急启动本预案，各单位人员接到命令后，迅速安排本部门人员各就各位。

3.4 危急事件的应对

3.4.1迅速清除各部火源，扑灭初期火灾、及时向厂消防队报警。

3.4.2紧急消防灭火、人员疏散、交通管制、现场保卫等工作。

3.4.3紧急隔离与事故机组相关的水、电、汽、油公用系统，确保事故机组安全停运。

3.5生产、生活维持或恢复方案

3.5.1各单位生产人员在输煤系统事故发生后，在人身安全不受危害的情况下要坚守本职岗位，使生产正常进行。

3.5.2保安应急小组要布置安排好人力，做好安全保卫工作。消防应急小组要随时准备进行救援抢险工作。

3.5.3根据现场恢复情况，由生产厂长宣布事故应急处理情况的终止，生产秩序和生活秩序恢复为正常状态。