MTT24推车式CO2灭火器

一、MTT24推车式CO2灭火器使用方法

把灭火器拉到火场，将盘绕的喷管顺势展开，直至平直，不能弯曲或打圈。逆时针议程旋转手轮，打开伐门。双手紧握喷筒，对准火焰上部喷射，使灭火剂覆盖在燃烧物体上。

二、MTT24推车式CO2灭火器使用范围

适用于扑灭液体和可融化固体及气体的火。如汽油、石油气、塑料等。

三、MTT24推车式CO2灭火器性能