使用消防栓步骤

1.平时多注意消防栓的位置

2.发现火警按下手动

3.报警警示灯会闪

4.打开消防

5.取出瞄子

6.取下水带

7.注意接头是

8.转动制

9.一定要紧握瞄子小心反作用力

10．转动瞄子喷嘴要选择适当